Formularz zapytania ofertowego

Celem niniejszego formularza jest uzyskane jak największej ilości danych dotyczących instalacji.

Wypełnienie przez Państwa formularza znacznie skraca czas przygotowania oferty sprzętowej oraz pozwala na maksymalne dopasowanie systemu do wymagań klienta.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowane.

| DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZAPYTANIE |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Pełna nazwa firmy |  |
| Adres |  |
| Kod pocztowy |  |
| Miasto |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| Faks |  |
| E-Mail |  |

| DANE INSTALACJI |  |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu |  |
| Adres obiektu |  |

| PYTANIA PODSTAWOWE |  |
| --- | --- |
| Ilość przejść jednostronnie kontrolowanych | system w ciągłej rozbudowie, zestawienie asortymentowe określone w zał. 2 |
| Ilość przejść obustronnie kontrolowanych | brak |
| Czy system ma być zarządzany z poziomu PC? | Tak |
| Czy konieczna jest rejestracja zdarzeń ? T/N | Tak |
| Preferowany sposób identyfikacji: karta, pin, inne ? | Karta |
| Ilość czytników wandaloodpornych | brak |
| Jaka jest orientacyjna (lub docelowa) ilość użytkowników ? | Powyżej 800 |

| PYTANIA DODATKOWE |  |
| --- | --- |
| Jaki jest preferowany sposób komunikacji z PC: LAN, USB, RS232 ? | LAN |
| Preferowany standard transponderów zbliżeniowych (Unique 125 kHz, Mifare) ? | Unique |

| PYTANIA ZAAWANSOWANE |  |
| --- | --- |
| REJESTRACJA CZASU PRACY |  |
| Ilość punktów RCP autonomicznych (nie powiązanych z kontrolą drzwi/bramki..)? | brak |
| Ilość punktów RCP powiązanych z kontrolą przejścia ? | brak |
| Ilość użytkowników objętych RCP ? | brak |
| WINDY |  |
| Czy przewiduje się prostą obsługę windy (dostęp do przycisku przywołania) czy zaawansowaną (dostęp do poszczególnych pięter) ? | zaawansowaną |
| Ilość wind | 4 |
| Ilość poziomów obsługiwanych przez windę/windy | 9 |
| BIOMETRYKA (odcisk palca) UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem. |  |
| Ile ma być przejść jednostronnie kontrolowanych z identyfikacją na odcisk palca? | brak |
| Ile ma być przejść dwustronnie kontrolowanych z identyfikacją na odcisk palca? ? | brak |
| PRZEJAZDY (bramy/szlabany) |  |
| Ilość przejazdów kontrolowanych jednostronnie | brak |
| Ilość przejazdów kontrolowanych obustronnie | brak |
| Czy na przejazdach przewiduje się stosowanie czytników standardowych czy dalekiego zasięgu ? | brak |
| DODATKOWE UWAGI |  |
| W tym miejscu prosimy dopisać dodatkowe uwagi dotyczące instalacji. Jeśli zapytanie dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji prosimy o podanie jak najwięcej informacji dotyczących obecnie zastosowanych urządzeń (dokładny model, firmware centrali CPR jeśli jest używana, typ interfejsu komunikacyjnego, standard używanych kart oraz inne). Rozbudowa istniejącego systemu opartego na centralach CPR32-NET spiętych siecią LAN oraz czytnikach PR622. Identyfikacja kartami EMC-1 |  |