## PAKIET 5
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7 ZMIENIONY
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 5: Hybrydyzator WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczno-funkcjonalne
1 | Urządzenie przeznaczone do automatycznego wykonywania procedur hybrydyzacji in-situ na standardowych szkiełkach mikroskopowych poprzez ścisłą kontrolę parametrów termicznych i utrzymanie właściwej wilgotności | TAK | Bez punktacji
2 | Powierzchnia grzejna jedno lub dwupłytowa | TAK | Bez punktacji
3 | Liczba jednocześnie inkubowanych szkieł podstawowych: minimum 12 | TAK | Bez punktacji
4 | Komora inkubacyjna szczelna zapewniająca stałe warunki wysokiej wilgotności | TAK | Bez punktacji
5 | Zakres regulowanych temperatur powierzchni grzejnej nie mniejszy niż 30 - 99 oC | TAK | Bez punktacji
6 | Zakres regulacji przedziałów czasowych nie mniejszy niż od 1 minuta do 99 godzin oraz tryb pracy ciągłej (bez limitu czasowego) | TAK | Bez punktacji
7 | Jednorodność temperatury powierzchni grzejnej nie gorsza niż ±1OC | TAK | Bez punktacji
8 | Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż ±1OC | TAK | Bez punktacji
9 | Co najmniej 3 tryby pracy: | TAK | Bez punktacji
· Denaturacja/hybrydyzacja
· Hybrydyzacja
· Stała temperatura
10 | Indywidualne ustawianie temperatur i czasów dla denaturacji i hybrydyzacji z rozdzielczością co najmniej 1OC i 1 min | TAK | Bez punktacji
11 | Czas nagrzewania powierzchni grzejnej od temperatury domyślnej do 95OC nie dłuższy niż 5 minut | TAK | Bez punktacji
12 | Czas chłodzenia powierzchni grzejnej od 95OC do 45OC nie dłuższy niż 7 minut | TAK | Bez punktacji
13 | Możliwość zapisania i łatwego uruchomienia co najmniej 20 procesów (programów) zgodnie z zadanymi parametrami termiczno-czasowymi | TAK | Bez punktacji
14 | Automatyczna regulacja temperatury domyślnej 37 OC przy powrocie zasilania po awarii | TAK | Bez punktacji
15 | Powierzchnia grzejna wykonana ze stali nierdzewnej | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD | NIE | TAK – 25 pkt
NIE – 0 pkt
17 | Zasilanie 230V/50Hz AC | TAK | Bez punktacji
18 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro ( Zamawiający dopuszcza urządzenie nie będące wyrobem medycznym do diagnostyki in-vitro) | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
19 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
20 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
21 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.