## część 1
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 1 do umowy)
Część 1: Odczynniki laboratoryjne do serologii transfuzjologicznej wraz z najmem analizatorów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość oznaczeń na 24 miesiące | Ilość oznaczeń/sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa
I. | Rodzaj badania
1 | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1 , B | 50000
2 | Właściwa próba krzyżowa w PTA LISS. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | 12000
3 | Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA LISS (obejmuje alloprzeciwciała odpornościowe przy grupie krwi, próbie zgodności oraz PTA LISS u kobiet ciężarnych) Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | 57000
4 | Potwierdzenie grupy krwi A-B-RhD biorcy | 8000
5 | Potwierdzeni grupy krwi A-B-RhD dawcy | 16000
6 | Grupa krwi noworodka wraz z bezpośrednim testem antyglobulinowym BTA | 2600
7 | Weryfikacja wątpliwych wyników alloprzeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową monowalentną anty - IgG | 200
8 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem - 1 raz na kwartał, z możliwością wykonywania na zaoferowanym systemie automatycznym obejmujące zakres wykonywanych badań | 8 zestawów
9 | Wewnętrzna codzienna kontrola jakości, stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami | 1xdzień
10 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania grup krwi ABO | 50000
11 | Zestaw krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA/LISS | 57000
II. | Akcesoria, odczynniki, płyny płuczące, krwinki wzorcowe, części zużywalne i inne wyroby potrzebne do wykonania ww. ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca zgodnie z uwagą nr 1 pod tabelką)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
….
….
n
III. | Materiały kontrolne materiały kontrolne będą stosowane codziennie (wypełnia Wykonawca zgodnie z uwagą nr 2 pod tabelką)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość |  | cena jedn. Netto | Wartość netto (wymagana ilość x cen. jedn. Netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa
1. | Kontrola codzienna
IV | Najem 2 sztuk analizatorów | j.m. | Ilość miesięcy najmu |  | cena jedn. Netto za 1 miesiąc najmu | Wartość netto (ilość miesięcy najmu x cen. jedn. Netto za 1 miesiąc najmu) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X | X
1. | Opłata najmu za 2 sztuki analizatorów o parametrach opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Cena ma być obliczona zgodnie z uwagą nr 3 pod tabelką | 1 miesiąc czynszu za 2 sztukl Analizatorów | 24 | [5 empty] | X | X
| RAZEM (za całość tj. punkty I, II i III i IV) | [5 empty] | X |  | X | X
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest w częsci II tabelki wycenić, wyliczyć i wyszczególnić wszystkie wymagane elementy tj. Akcesoria, odczynniki, płyny płuczące, krwinki wzorcowe, części zużywalne i inne wyroby potrzebne do wykonania wymienionej w poz. I. 1. ilości oznaczeń (również akcesoria, materiały zużywalne, płyny płuczące, tonery do drukarek w ilości uwzględniającej ilość badań podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, ew. dodatkowe odczynniki nie zawarte w zestawach odczynników, a niezbędne do wykonania badań) oraz potrzebne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów,a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. Koszty wymiany części zużywalnych lub innych akcesoriów itp. nie ujętych w w/w tabelce pokrywa Wykonawca. Zamawiający płaci tylko za części zużywalne, inne akcesoriów itp. wyszczególnione w w/w tabelce.W przypadku niedoszacowania wyrobów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne wyroby na własny koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest wpunkcie III tabelki wycenić i wyliczyć wskazane przez Zamawiajacego materiały kontrolne potrzebne do wykonania wymienionej w poz. I. 1. ilości oznaczeń oraz potrzebne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów,a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. W przypadku niedoszacowania wyrobów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne wyroby na własny koszt.
3. W poz. IV.1. tabelki Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie cena jedn. netto podać wysokość czynszu za 1 miesiąc (w odniesieniu do 2 sztuk analizatorów opisanych w załaczniku nr 5 do SIWZ tj. w kolumnie cena jedn. netto za 1 miesiąc najmu Wykonawca podaje łączną cenę za 2 sztuki analizatorówopiosanych w załączniku nr 5 do SIWZ), a w kolumnie Wartość netto i wartość brutto za cały (tj. 24 miesięczny) okres najmu
4. Przedmiot zamówienia wskazany w tabelce winien być w pełni kompatybilny z zaoferowanymi analizatorami
5. Wszystkie badania w zakresie serologii transfuzjologicznej mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami IHIT
6. W podanych ilościach badań uwzględniono ilość badań kontrolnych, bez ilości krwi kontrolnej
7. materiał kontrolny stosowany będzie codziennie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. kontrola zestawów do oznaczania grup krwi (każdy rodzaj mikrokart) – 1 raz na dobę na dwóch materiałach kontrolnych; kontrola zestawów do wykrywania przeciwciał odpornościowych – co 12 godzin na dwóch materiałach kontrolnych. Kontrole wykonywane jednocześnie na obu analizatorach.
8. metoda pomiaru oparta o technikę mikrotestów kolumnowych (aglutynacja krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi). Kolumny wypełnione podłożem w postaci żelu,
9. odczynniki serologiczne i krwinki wzorcowe gotowe do użycia,
10. karty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta,
11. Badania przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych i mikrokart zawierających 6-8 kolumn,
12. Panel krwinek wzorcowych do przeciwciał odpornościowych musi być tak przygotowany przez producenta, aby wykrywał wszystkie istotne klinicznie przeciwciała odpornościowe w surowicy badanej,
13. Płyny płuczące w formie skoncentrowanej,
14. Wykonawca zapewnia certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników (dopuszcza się przesyłanie drogą elektroniczną)
15. Termin ważności mikrokart – nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostarczenia,
16. termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni od daty dostarczenia,
17. dostawy krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8˚C)
…………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## część 2
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 1 do umowy)
Część 2: Odczynniki laboratoryjne do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów
Lp. |  | Wymagana ilość oznaczeń na 24 miesiące | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11
Rodzaj badania
I.1 | Kasety pomiarowe umożliwiające wykonanie następujących badań: pH, pCO2, pO2, HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE (ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Oksyhemoglobina, Karboksyhemoglobina, Methemoglobina, Deoksyhemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. (kaseta na min.250, maks.400 oznaczeń). | 20000
I.2 | Akcesoria, materiały kontrolne i części zuzywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
I.3 | Inne produkty niezbędne do wykonywania w/w badań w podanych ilościach w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
II.1 | Kasety pomiarowe umożliwiające wykonanie następujących badań: pH, pCO2, pO2, Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, O2 SAT (kaseta na min. 250, maks. 400 oznaczeń) | 10000
II.2 | Akcesoria, materiały kontrolne i części zuzywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
II.3 | Inne produkty niezbędne do wykonywania w/w badań w podanych ilościach w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
III.1 | Kasety pomiarowe umożliwiające wykonanie następujących badań: pH, pCO2, pO2 , HCO3-act, HCO3-st, O2 SAT, BE, BE (ecf), Sód, Potas, Chlorki, Wapń zjonizowany, Wapń skorygowany, Glukoza, Mleczan, Hematokryt, Hemoglobina, Całkowity CO2 oraz oznaczanie lub wyliczanie osmolalności osocza. (kaseta na min. 250, maks. 400) | 10800
III.2 | Akcesoria, materiały kontrolne i części zuzywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
III.3 | Inne produkty niezbędne do wykonywania w/w badań w podanych ilościach w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
IV. | Najem 3 sztuk analizatorów |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (Ilość miesięcznych opłat x Czynsz najmu netto / 1 m-c) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT)
1 | Opłata najmu analizatora I (lokalizacja Medyków) |  |  | 24
2 | Opłata najmu analizatora II (lokalizacja Medyków) |  |  | 24
3 | Opłata najmu analizatora III (lokalizacja Medyków) |  |  | 24
RAZEM (za całość tj. za punkty I.1, I.2, I3, II.1, II.2, II.3, , III.1, III.2, III.3, IV) | [6 empty] | X
* ilości opakowań (kol. 5) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.4)
-ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)
Wymagane parametry:
1. kasety odczynnikowe muszą być w pełni kompatybilne z zaoferowanymi analizatorami,
2. w podanych ilościach badań uwzględniono oznaczenia z tytułu materiału kontrolnego oraz powtórek oznaczeń,
3. materiał kontrolny stosowany będzie codziennie naprzemiennie,
4. materiał kontrolny powinien obejmować swym zakresem parametry mierzone na trzech poziomach
5. data ważności dostarczanych kaset min.3 miesiące, materiałów kontrolnych - min.6 miesięcy, maks.12 miesięcy
6. W formularzu asortymentowo-cenowym, biorąc pod uwagę ilość przewidywanych oznaczeń \, mają być uwzględnione wszystkie potrzebne akcesoria, materiały zużywalne, płyny płuczące, tonery do drukarek w ilości uwzględniającej ilość badań podanych w produkty konieczne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów, a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego,formularzu asortymentowo-cenowym, ew. dodatkowe odczynniki nie zawarte w zestawach odczynników, a niezbędne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń oraz inne produkty konieczne do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatorów, a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego.
7. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę produktów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne produkty na własny koszt
…………………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy