## Część 1
DZP.381.95A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 - Mikrocewnik, strzykawki, prowadnik
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | Ilość w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawki z objętością sfer 1ml albo 2ml • Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową • Hydrofilne • Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika • Biokompatybilne i nieresorbowalne, zapewniają całkowitą i trwałą okluzję • Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer • Sfery przezroczyste, okrągłe • Dostępne rozmiary (μm): 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 • Dostarczane w strzykawkach 20ml • Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach. | szt. | 20 | [7 empty] | 3
2 | Mikrocewnik w zestawie z prowadnikiem • Szeroka gama krzywizn: Straight; 45°; Swan • Mikrocewnik taperowany 2,8F/2,4F (proks./dyst.) • Dostępne długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm • Średnica wewnętrzna 0,020” • Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych • Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych • W zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” • Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi ≤0,018” • Powłoka wewnętrzna z PTFE • Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie • Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności • Elastyczny odcinek dystalny 200 mm • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80 cm • Marker cieniujący umieszczony 1,3 mm proksymalnie od końcówki dystalnej • Wytrzymałość ciśnieniowa: 800 psi | szt. | 10 | [7 empty] | 2
3 | Mikrocewnik • zew. powłoką hydrofilna na 80 cm dystalnych cewnika • wew. pokrycie szaftu PTFE • szaft zbrojony - oplotem wolframowym dla rozmiaru (2.9F/2.0F) - oplotem wolframowo stalowym dla rozmiaru (2.8F/1.7F) • marker radiocieniujący 0,6 mm proksymalnie od końcówki • na proksymalnym końcu znajduje się standardowy adapter Luer • dostępne średnice zew. cewnika: 2,8F/1,7F (proks/dyst); 2,9F/2,0F (proks/dyst) • średnica wewnętrzna cewnika: 0.016" (0.40 mm); 0.020" (0.50 mm) • długość użytkowa szaftu: 110 cm, 130 cm, 150 cm • kształt końcówki: 45°, Swan Neck; Straight • maksymalny rozmiar kompatybilnego prowadnika 0.014" (0.36 mm); 0.018" (0.46 mm) • minimalna wewnętrzna średnica cewnika prowadzącego: 0.040" (1.02 mm); 0.042" (1.07 mm) • kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci mikrosfer ≤500 µm lub ≤700 µm • kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci cząstek ≤500 µm lub ≤710 µm • kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci spiral 0,014” (0,36 mm) lub 0,018” (0,46 mm) • chemokompatybilny z substancjami: Etanol, Lipiodol, DMSO (Dimetylosulfotelenk), Cisplatyna, Doksorubicyna, Irinotecan, cyjanoakrylan • mikrocewnik przeznaczony do obwodowych i wieńcowych naczyń krwionośnych (nie mózgowych) • ciśnienie wstrzyknięć 800 psi • w zestawie 2 strzykawki o pojemności 3ml | szt. | 10 | [7 empty] | 2
4 | Prowadnik •Dostępne średnice 0,014” i 0,018” •Długość: 165 cm •Kształt końcówki: prosty i kątowy •Rdzeń stalowy •Platynowy oplot na końcówce dystalnej doskonale widoczny w skopii •Płaszcz polimerowy na końcówce roboczej •Pokrycie hydrofilne do części dystalnej prowadnika •Część proksymalna prowadnika pokryta PTFE •Doskonałe przeniesienie obrotu | szt. | 10 | [7 empty] | 2
5 | Strzykawki z pianką żelową o objętości 1ml albo 3ml • Pianki żelowe wykonane z żelatyny wieprzowej • Dostarczane w strzykawkach o pojemności 10ml ze standardową końcówką luer lock • Rozmiar uwodnionych embolizacyjnych pianek żelowych: 2.5 mm, 5 mm • Waga embolizacyjnej pianki żelatynowej: 25 mg, 50 mg, 100 mg • Minimalna średnica wewnętrzna cewnika : dla 1 ml - 0.024" (0.62 mm) dla 3 ml - 0.040" (1.02 mm) • Rozmiar kodowany kolorystycznie • Kompatybilne z mikrocewnikiem 2.8F – 3.0F • Cząsteczki pianki żelatynowej Biokompatybilne Hydrofilne Resorbowalne | szt. | 10 | [7 empty] | 2
6 | Strzykawka typu VACLOCK • Pojemność: 60ml • Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni • Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka • 6 ustawień wartości podciśnienia • Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu • Gumowe zakończenie tłoka • Nakręcane końcówki męskie | szt. | 50 | [7 empty] | 10
Razem | [9 empty] | x | x
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.95A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 - Sprzęt do zabiegów endowaskularnych, neuroradiologicznych i obwodowych
Tabela 1
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | Ilość w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mikroprowadnik specjalny - średnica .010 i .014 in - rdzeń stalowo nitinolowy - dystalna część cieniująca - pokrycie hydrofilne na całej długości - kształtowalny koniec - specjalna konstrukcja zapewniająca transmisję siły skrętnej 1:1 | szt. | 110 | [7 empty] | 6
2 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie, platynowe - trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas wyczepiania spirali 3-5 sekund - różne kształty i stopień sztywności, - o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka - średnice od 2 mm do 15 mm, długości od 1cm do 40cm | szt. | 270 | [7 empty] | 30
3 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund | szt. | 80 | [7 empty] | 5
4 | Mikrocewnik do stentów i spiral - zbrojony – oplot przeciwsobny, - polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, - o świetle wewnętrznym 0,017” 0,021” i 0,027” na całej długości - dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, - teflonowe światło wewnętrzne, - pokrycie hydrofilne na zewnątrz, - kompatybilny z prowadnikiem 0.014” - prosty oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach | szt. | 30 | [7 empty] | 5
5 | Cewnik prowadzący 8F balonowy | szt. | 20 | [7 empty] | 2
6 | Urządzenie do mechanicznego usuwania skrzeplin z tętnic mózgowych o średnicy 3, 4, 6 mm | szt. | 10 | [7 empty] | 5
7 | System do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych.Implantowany do wnętrza worka tętniaka. Zapewniający stabilizację i podparcie dla spiral embolizacyjnych. Konstrukcja pleciona nitinolowa, uwalniana elektrolitycznie. Dostępne średnice: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm oraz 14.0mm. Produkt repozycjonowalny nawet po całkowitym (100%) otwarciu z możliwością całkowitego wycofania produktu. Urządzenie kompatybilne z mikrocewnikami 0.021" oraz 0.027”. Urządzenie dostarczane wraz z kablami potrzebnymi do uruchomienia systemu. | szt. | 10 | [7 empty] | 2
8 | System do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych. Produkt do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z naciskiem na leczenie w okolicy szyi tętniaka. Mikropleciony implant siatkowy z nitinolu, zawierający platynowy drut rdzeniowy do wizualizacji . Repozycjonowalny do 100% uwolnienia, z możliwością wycofania produktu . Dostępny w następujących średnicach: 5.0mm, 7.0mm, 9.00mm, 11.00mm oraz 14.0mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0.021” oraz 0.027". Urządzenie dostarczane wraz z kablami potrzebnymi do uruchomienia urządzeni | szt. | 10 | [7 empty] | 2
Razem | [9 empty] | x | x
Tabela 2
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość urządzeń na 24 miesiące | Cena netto - 1 miesiąc | Wartość netto na okres 24 miesięcy | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Odpalarka kompatybilna z poz. 7 oraz 8. | miesiąc | 1
| Cena ofertowa w części 2 to suma z Tabeli 1 i z Tabeli 2 | Wartość netto Tabela 1( kol.8) + Tabela 2 (kol.6) |  |  | Stawka VAT % |  | Wartość brutto Tabela 1( kol.10) + Tabela 2 (kol.9)
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.95A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 - Cewnik balonowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | Ilość w depozycie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Balonowy cewnik prowadzący o wielosegmentowej konstrukcji . Długość 90 cm lub 95 cm . Balon uszczeliniający o maks.średnicy 11.1 mm. Średnica wewnętrzna cewnika 0,087'(2.21mm) dla cewnika 8F. Kompatybilny z cewnikami do trombektomii mózgowej firmy Penumbra RED72 | szt. | 40 | [7 empty] | 3
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.