## Pakiety zmodyfikowane
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Narzędzia chirurgia
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Hak operacyjny typu Muller długość całkowita 270mm wielkość łyżki 250x30mm. | szt. | 4
2 | Hak Miedniczny typu St.Marks wymiary części roboczej 124-130 mm [bez toleracji (+2%)] x 60mm, końcówka 35 x 45mm, długość 290mm | szt. | 4
3 | Hak miedniczny typu St.Marks długość całkowita 330mm, wymiary łyżki 174 x 60mm lub 180 mm [bez toleracji (-2%)]x60 mm [bez toleracji (+2%)] lub 178 mm [bez toleracji (-2%)] x60 mm [bez toleracji (+2%)], wymiary końcówki łyżki 60 x 45mm | szt. | 4
4 | Kleszcze preparacyjne i do podwiązek typu Zenker odgięte długość 300 - 310 mm [bez toleracji (+2%)] | szt. | 2
5 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher proste 1 x 2 ząbki długość 125 - 133 mm, skok ząbków 0,8mm. | szt. | 5
2 | Uchwyt skalpela nr 3 (trzonek) długość 120-128mm | szt. | 5
3 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo długość 160 - 169 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm (Zamawiający dopuszcza imadło z twardą wkładką) (Zamawiający dopuszcza igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR delikatny dł. 180 mm, prosty) | szt. | 5
4 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 156 - 164 mm (Zamawiający dopuszcza pincetę anatomiczną typu MEDIUM, dł. 160 mm, czubek 2,5 mm, prostą) | szt. | 5
5 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 160 - 169 mm | szt. | 5
6 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean proste smukły model skok ząbków 0,7 mm długość 127 - 133 mm (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Kleszczyki naczyniowe typu PEAN 130 mm proste) | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Łyżeczka do gradówki
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Łyżeczka do gradówki MEYHOEFFER, okrągła szufelka o średnicy 1,0 - 1,5 mm, krawędź górna ułożona równolegle do płaszczyzny rączki, długość całkowita 102-130mm | szt | 6
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Pęsetka typu „hokej”
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy | było
1 | Pęseta tęczówkowa, delikatna, końcówki robocze zakrzywione (typu hokej), karbowane; płaskie poprzecznie karbowane rękojeści; mechanizm sprężynowy; długość całkowita 70 - 75mm | szt | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Nożyczki I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub sylikonowych soczewek IOL: do stosowania w technice małych cięć, górne ostrze długości 6-6,5mm dolna szczęka karbowana z podłużnym rowkiem, ramiona części chwytnej wykończone materiałem antypoślizgowym, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych długość całkowita 91-100mm Czy w pakiecie 7 | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 8: Nożyczki II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub sylikonowych soczewek IOL: średnica trzpienia 18Ga/1,2mm lub 19Ga/1,1mm: Dolne ostrze ząbkowane; krótkie ostrza o długości 3,5 mm: uchwyt o średnicy 6-8 mm rękojeść z wykończeniem antypoślizgowym ,półokrągła; mechanizm sprężynowo- dźwigniowy, długość całkowita 153-155mm (Zamawiający dopuszcza nożyczki do przecinania soczewek akrylowych oraz silikonowych IOL średnica końcówki 18G, ostrza o długości 4 mm, długość części roboczej 15 mm, ostrza wewnętrznie ząbkowane część robocza wykonana ze stali nierdzewnej, rękojeść tytanowa długość całkowita 100 mm) | szt | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 15: Kaseta do sterylizacji
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kasetka do sterylizacji parowej, zamykana na zatrzaski z matą sylikonową, rozmiar 101,6x190 x19mm (Zamawiający dopuszcza kasetę do sterylizacji o wymiarach 200 x 110 x 25 mm, pozostałe parametry bez zmian UWAGA: bez toleracji +/-2%) (Zamawiający dopuszcza kasetkę do sterylizacji parowej, zamykaną na zatrzaski z matą sylikonową, rozmiar 190x101x19mm UWAGA: bez toleracji +/-2%) (Zamawiający dopuszcza kasetę do sterylizacji o wymiarach 102 x 190 x 38 mm UWAGA: bez toleracji +/-2%) | szt | 15
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał UWAGA: bez toleracji +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 16: Kaniule
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kaniula do udrażniania kanalików łzowych, zagięta 10 mm od końca; końcówka stożkowa o średnicy od 19 Ga do 25 Ga na końcu; długość części roboczej kaniuli od nasady uchwytu 25 mm, część robocza kaniuli wykonana ze srebra; uchwyt typu LL; produkt niesterylny do wielokrotnego użytku (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli Anel wykonanej ze stali, nie stożkowej o śr. 23G, dł. całkowita 40 mm) | szt | 20
2 | Kaniula do udrażniania kanalików łzowych typ BONN, zakrzywiona ca 9 mm od końca; końcówka typu oliwka o średnicy 1,15 mm; długość części roboczej kaniuli od nasady uchwytu 22 mm; uchwyt typu LL; produkt niesterylny do wielokrotnego użytku (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli o śr. 16G, bez oliwki, dł. całkowita 35 mm) | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 17: Imadło
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, proste bardzo delikatne szczęki o długości 5-7mm, część robocza 1,0x0,5mm; długość całkowita112-120 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem podłużnym antypoślizgowym. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie imadła micro2000, prostego, dł. całkowita 120 mm, szczęki 10 mm, rękojeści z poprzecznym ryflowaniem) | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Rozwórka
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate zamknięte, półokrągłe 10mm, wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 30 - 40mm | szt | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 19: Pęseta do rzęs
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta do rzęs typ BEER, półokrągłe końcówki o szerokości 4,5mm, głębokość gładkiej płaskiej platformy roboczej 3mm, długość całkowita 76-90mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy; rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. (Zamawiający dopuszcza Pincetę epilacyjną typu BEER, dł. 90 mm, czubek 3,8 mm, prostą) | szt | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 20: Nożyczki do kapsulotomii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do kapsulotomii typ TUEBINGEN, proste, długość ostrzy 7-9,5mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,8mm, długość całkowita 82 - 95 mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 21: Pęseta
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta typ COLIBRI, zakrzywione końcówki robocze; zęby 1 x 2 / 0,12mm; platforma do wiązana o długości 4,5 -5mm; płaskie poprzecznie karbowane rękojeści z podłużnym żłobieniem; długość całkowita 70- 77mm (Zamawiający dopuszcza pesetę o dł. 70 mm i końcówce roboczej 0,2 mm) | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta