## Część 1
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 – Znacznik tkankowy, drut lokalizacyjny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach. Dwuczęściowe urządzenie składające się z kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymi elementami blokującymi na dystalnej końcówce. Blokuje bezpieczne umieszczanie i migrację drutu. Trwała skręcona konstrukcja drutu. Rozmiar 20G x 10,7cm | szt. | 80
2 | Przyrząd jednorazowego użytku, składający się z jednorazowego prowadnika i metalowego, wszczepialnego zacisku wykonanego z tytanu w kształcie wstążki, markera tkankowego. Igła wprowadzająca – rozmiar:17G, długość:10cm. Na igle widoczne są oznaczenia co 1cm I wzmocnienie dla obrazu US na końcówce dystalnej. Przyrząd posiada włącznik bezpieczeństwa na prowadniku, który pomaga uniknąć przedwczesnego umieszczenia markera. | szt. | 960
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 - Mikrokuwety
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrokuwety przeznaczone do stosowania z anali- zatorem stężenia glukozy we krwi HemoCue Glucose | szt | 2000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 3
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 – Sprzęt różny I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | ZAZNACZYĆ*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1a | Igła do portów ze szlifem łyżeczkowym - gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu i nie wycinanie silikonu w membranie, z przezroczystymi skrzydełkami, karbowane ułatwiające użycie wymiary skrzydełek 21x30mm. Igła zagięta pod kątem 90st.maksymalne ciśnienie iniekcji 325psi, możliwość zastosowania w badaniu MRI Rozmiary do wyboru 19G- 22G dostęne w długościach do wyboru :. 15, 20, 25mm, dł. drenu 200mm(+/-10 mm); | szt. | 360 | [7 empty] | □
1b | Igła Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luerlock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP. | [9 empty] | □
2 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z kanałem wbudowanym w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu z miękkim, mankietem niskociśnieniowym oraz z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki , wykonana z termoplastycznego PCV, silikonowana posiadajaca elastycznyprzeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, linia RTG na całej długoci rurki, dwie tasiemki mocujące Rozmiary od: 5,0 do 10,0mm co 0,5 Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt. | 100
3a | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera, o składzie dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowymi (z wewnętrznym usztywnieniem), skalpel,strzykawka 10 ml, igła wprowadzająca 16G/80mm, prowadnica z zakończeniem typu J z aplikatorem,rozszerzadło 14F,kranik 4 drożny,łącznik Luer Lock męski /schodkowy, pakowany na sztywnej tacce, sterylny | zestaw | 16 | [7 empty] | □
3b | zestaw do drenazu opłucnej kompletny, zestaw zawierający: -Cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną -Cewnik typu Certon 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu, pasek cieniujący, -osłona ochronna cewnika, zaślepka zamykająca na końcówce -Podwójna ochrona przeciwzwrotna - Worek na wydzieliny 2,0l z rurką i adapterem stopniowym - strzykawka typu Luer 50ml (możliwość użycia do 60ml) -Zatyczka trójdrożna z rurką łączącą? | [9 empty] | □
4 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15cm z zaciskiem i, objętość wypełnienia 1,14ml, prędkość przepływu przez zestaw z drenem 445 ml/min, dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym I widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lock, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konekterze (membrana powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze. | zestaw | 200
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
* WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNACZYĆ ROZWIĄZANIE KTÓRE OFERUJE

## Część 4
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 – Strzykawki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka jjednorazowego użytku, sterylna, do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50ml skala co 1ml do 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, strzykawka dedykowana do pomp Alaris. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce . | szt. | 53400
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 5
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 – Strzykawki do przepłukiwania
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | ZAZNACZYĆ*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1a | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9 % chlorkiem sodu o pojemności 10ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiadająca średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, posiadająca długi korek zamykający o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejścia do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiajacy wysuniecie tłoka poza przestrzeń sterylna strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność. | szt. | 7000 | [7 empty] | □
1b | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 10 ml, w strzykawce 10 ml sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania | [9 empty] | □
2a | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9 % chlorkiem sodu o pojemności 20ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiadająca średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, posiadająca długi korek zamykający o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejścia do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiajacy wysuniecie tłoka poza przestrzeń sterylna strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność. | szt. | 3100 | [7 empty] | □
2b | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 20 ml, w strzykawce 20 ml sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania | [9 empty] | □
3a | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9 % chlorkiem sodu o pojemności 5ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiadająca średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, posiadająca długi korek zamykający o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejścia do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiajacy wysuniecie tłoka poza przestrzeń sterylna strzykawki o przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność. | szt. | 100 | [7 empty] | □
3b | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 5 ml, w strzykawce 10 ml sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania | [9 empty] | □
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
* WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNACZYĆ ROZWIĄZANIE KTÓRE OFERUJE

## Część 6
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Mammotome
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła w rozmiarze 8G, 11G do biopsji mamotomicznych pod kontrolą RTG | szt. | 160
2 | Pojemniki próżniowe | szt. | 160
3 | Zestaw drenów ssących | szt. | 160
4 | Znaczniki tkankowe do biopsji mamotomicznych widoczne pod USG I RTG, kompatybilne z igłami 8G, 11G | szt. | 80
5 | Znaczniki tkankowe w rozmiarze 14G do oznaczania loży biopsyjnej, aplikowanym przezskórnie z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1cm. Znacznik zbudowany z betaglukanu zapewniającego okresową widoczność w USG przez okres ok. 3 miesięcy oraz z rdzenia ceramicznego o dwóch różnych kształtach widocznego w RTG trwale. | szt. | 80
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 - Komora nawilżacza
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Komora nawilżacza jednorazowa, mikrobiologicznie czysta,automatyczna ze zintegrowanym drenem do butelki,znacznikiem poziomu wody oraz podstawą przeciw oparzeniową | szt. | 50
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SWZ
Część 8 – Zestaw do podtrzymywania i ekspozycji organów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość litrów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy zestaw do podtrzymywania i ekspozycji organów w zabiegach laparoskopowych zawierający 1 prowadnik, 2 systemy podtrzymujące w kształcie litery T o długości 28cm i średnicy 2,1mm oraz 2 klipsy mocujące. | zestaw | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 9
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
Część 9 – Probówki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikroprobówka z kapilarą end -to -end do pobierania krwi u noworodków do morfologii z włośniczki. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 100µl. Mocowanie korka bez elementów wystających, gwarantujących prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 400
2 | Mikroprobówka do pobierania krwi u noworodków do morfologii z włośniczki. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca o pojemności 500µl. Mocowanie korka bez elementów wystających, gwarantujących prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 2400
3 | Mikroprobówka z kapilarą end -to -end do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 100µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 400
4 | Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 300µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 1200
5 | Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania. Mikroprobówka po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z kapilarą o pojemności 500µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Korek zamykający umieszczony na probówce.Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 2400
6 | Mikroprobówka do pobierania krwi włośniczkowej u noworodków do surowicy z aktywatorem wykrzepiania . Mikroprobówka z kapilarą end-to-end o pojemności 600µl. Mocowanie korka bez elementów wystających. Możliwość pobierania krwi żylnej po podłaczeniu do kapilary igły Luer. Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 1000
7 | Probówka do pobierania krwi u noworodków z żyły do koagulologii. Probówka o pojemności 0,5ml, przeźroczysta po całej długości o jednolitej średnicy, samostojąca z korkiem, gwarantująca prawidłowe mieszanie. Korek zamykający umieszczony na probówce..Na mikroprobówce umieszczona nazwa, znacznik napełnienia oraz data ważności. Na opakowaniu indywydualnym umieszczona nazwa, numer katalogowy, Producent oraz data ważności produktu | szt. | 500
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 10
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,10 do SWZ
Część 10 – Sprzęt jednorazowy do aparatury Karl Storz
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren płuczący, jednorazowy, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego firmy Karl Storz, model: ENDOMAT SELECT | szt. | 160
2 | Dren ssący, jednorazowy, kompatybilny z pompą posiadaną przez Zamawiającego firmy Karl Storz, model: ENDOMAT SELECT | szt. | 160
3 | Sterylny dren płuczący, do zastosowania z Karl Storz Clearvision II | szt. | 160
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 11
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,11 do SWZ
Część 11 – Zestaw do odciągania pokarmu, wkład workowy, pelota położnicza
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość zestawów/szt.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednodniowy zestaw do odciągania pokarmu, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, gotowy do użycia, ( M – 24 mm, L – 27 mm, XL-30mm), kompatybilny z laktatorem szpitalnym Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnieć. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, numerze referencyjnym. W skład zestawu wchodzi lejek, konektor oraz dren ze zintegrowana membraną. Zestaw wykonany z polipropylenu. | zestaw | 1400
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 1,5 litra, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowana pokrywa z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego,dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy): ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra,łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta | szt. | 240
3 | Wkład na, wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu o pojemności 2,5 litra. Posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania; pojemność wkładu kodowana kolorem. | szt. | 1700
4 | Pelota położnicza, jednorazowa 50mm, 60mm do ssaka Medela-Basic - rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu | szt. | 100
5 | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką i standardowym gwincie; skala od 6ml do 80ml, co 2ml. Na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; Mikrobiologicznie czysta; | szt. | 4200
6 | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. | szt. | 80
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 12
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,12 do SWZ
Część 12 – Zestaw do pomiaru ciśnienia śrudbrzusznego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość zestawów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną z funkcją pomiaru diurezy godzinowej, jednorazowego użytku | zestaw | 40
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 13
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,13 do SWZ
Część 13 - Ustnik spirometryczny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość kpl. w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta | ZAZNACZYĆ*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1a | Ustniki spirometryczny z filtrem antybakteryjnym do spirometru GANSHORN. Przestrzeń martwa filtra < 52 ml. Powierzchnia filtracji < 54 cm2 Efektywność filtracji antybakteryjnej, testowana przez laboratorium badawcze przy przepływie 750 L/min > 99,9 %. Efektywność filtracji antywirusowej, testowana przez laboratorium badawcze przy przepływie 750 L/min > 99,9 %. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 30 mm. Średnica filtra w najszerszym miejscu < 8,5 cm. Filtr o przekroju okrągłym. Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta z małym kołnierzem do zagryzienia. Dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-pacjent Klips jednorazowy w komplecie z ustnikiem | kpl | 1600 | [7 empty] | □
1b | Ustniki spirometryczny z filtrem antybakteryjnym do spirometru GANSHORN - do każdego oferowanego filtra dołączony klips nosowy jednorazowego użytku - średnica filtra w najszerszym miejscu wynosi 95 mm. -część stykowa filtru z głowicą spirometru o średnicy wewnętrznej 30,4 mm. zapewniającej połączenie ze spirometrem bez dodatkowych adapterów - filtr z ustnikiem (ustnik połączony z filtrem w całość) - długość ustnika od strony pacjenta min. 4 [cm] - ustnik przezroczysty który umożliwia personelowi obserwację i ocenę skuteczności wykonywanego badania - ustnik z wypustką zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania - spłaszczony anatomiczny ustnik, i jego wymiary wynoszą: wariant a Szerokość 31 mm Wysokość 18 mm -długość filtra 96 mm, - filtr pakowany pojedynczo razem z klipsem - przestrzeń martwa filtra 55 [ml] - skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% - opór (impedancja przepływu) filtra poniżej maksymalnej wartości rezystancji zalecanej przez międzynarodowe standardy spirometrii ATS / ERS | [9 empty] | □
Spirometr Firmy Ganshorn na gwarancji do 09.2024
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
* WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNACZYĆ ROZWIĄZANIE KTÓRE OFERUJE

## Część 14
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,14 do SWZ
Część 14 – Zestaw do podciśnieniowego leczenia niewydolności zespolenia dolnej części odbytniczej.
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość zestawów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Skład zestawu: 1. Gąbka poliuretanowa z otwartymi porami (3,3 x 7,5 cm) z drenem o długości 40 cm 2. Popychacz, długość 30 cm 3. Nakładki (prowadnice) w 2 rozmiarach, w zależności od urządzenia i rozmiaru gąbki • Rurka silikonowa o długości 29 cm • Zaokrąglona stożkowa końcówka • Rozmiar 1: średnica wewnętrzna 13 mm, średnica zewnętrzna 17 mm • Rozmiar 2: średnica wewnętrzna 15 mm, średnica zewnętrzna 19 mm 4. Zestaw do irygacji, zawierający: strzykawkę 20 ml + zatyczkę + zacisk przesuwny 5. Rurka (dren) łączący w kształcie litery Y z końcówką typu Luer | zestaw | 60
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 15
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,15 do SWZ
Część 15 - Sprzęt różny II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa igła, o wysokiej echogeniczności, do identyfikatora nerwów obwodowych kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun, końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie i specjalnym, hiperechogenicznym znakowaniu końcówki igły w przebiegu 20 mm, informujące precyzyjnie o położniu czubka igły,izolowana z wyjątkiem samej końcówki, z przewodem łączącym z urządzenien, z drenem do podaży środka znieczulającego dł. 80mm oraz 100 mm, Wymiar: 30 stopni 0,90 x100 mm. Oraz 0,7 x 80mm – wskazywany każdorazowo w zamówieniu | szt. | 1300
2 | Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60 cm jednorazowego użytku. Pakowana sterylnie. | szt. | 40
3 | Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płąską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, pojedynczo. Średnice zacisków: 11mm, 16mm, 20mm. Zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem. Zacisk o średnicy 16mm i 20mm z otworem na drenaż. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Zaciski wykonane z materiału peek, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica zacisków 11 mm, zaciski wykonane z materiału wchłanialnego, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica 11 mm, 16 mm Zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm (stop tytanu, peek, materiał wchłanialny), 16mm (stop tytanu, materiał wchłanialny) i 20 mm (stop tytanu) (pakowane sterylnie, pojedynczo, po 6 lub 12 szt., w opakowaniu zbiorczym) | szt. | 480
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 16
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,16 do SWZ
Część 16 – Wyroby do operacji powiek i oczodołu
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sonda do podwieszania mięśni powiek wykonana z silikonowej rurki, dołączonych do jej końców metalowych giętkich prowadnic x 3 sztuki | kpl | 8
2 | Osłona gałki ocznej jednorazowego użytku | szt. | 30
3 | Bioceramiczny implant gałki ocznej z siateczką, średnica 18mm | szt. | 8
4 | Bioceramiczny implant gałki ocznej z siateczką, średnica 16mm | szt. | 2
5 | Bioceramiczny implant gałki ocznej z siateczką, średnica 20mm | szt. | 2
6 | Konfermer performowany, rozmiar 20mm | szt. | 8
7 | Konfermer performowany, rozmiar 23mm | szt. | 6
8 | Konfermer performowany, rozmiar 26mm | szt. | 8
9 | Hak typu Crowford | szt. | 1
10 | Monokanalikowy zestaw do intubacji o długości 40 mm ze stabilną fiksacją, mocowaniem w przewodzie, zakotwiczonym w punkcie łzowym zatyczką. Zestaw składa się z głowicy w postaci zatyczki. Powlekany silikonem. | szt. | 8
11 | Symblepharon ring służący do zapobiegania spłycaniu sklepienia spojówki, wykonany z przeziernego PMMA (Polimetakrylan metylu) z otworem centralnym uniemożliwiającym kontakt z rogówką. Wysterylizowany poprzez napromieniowanie promieniami gamma. Produkt zabezpieczony w podwójnym blistrze. Średnica 20 mm, 22 mm i 25 mm. | szt. | 3
12 | Implantator sztucznej gałki ocznej | szt. | 2
12 | Sterylne rurki tracheostomijne bez mankietu niskociśnieniowego, nie zawierające lateksu. W całości widoczna w promieniach Rtg. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Opakowanie zawiera rurkę, prowadnicę ułatwiającą wprowadzenie, tasiemkę mocującą. Rozmiary 3,5-10mm co 0,5mm. Rozmiary będą wskazywane każdorazowo na zamówieniu. | szt. | 6
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część17
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,17 do SWZ
Część 17 - Porty naczyniowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość szt./kpl.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1a | Pojedyńczy, niskoprofilowy, tytanowy port naczyniowy (obudowa wykonana z tytanu lub polisulfonu lub poliksymetylenu) z poliuretanowym lub silikonowym cewnikiem 6,5 - 6.6 Fr i prowadnikiem 7-7,2 Fr z zestawem do implantacji. | szt. | 440
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 18
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,18 do SWZ
Część 18 – Kapciuchownica
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość szt./kpl.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku: narzędzie przeznaczone do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów w obrębie jelita cieńkiego, grubego, przełyku i żołądka. Umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego grubości 2/0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki. Długość rączki 310Mm, długość ładunku 47mm, długość szwu 690mm. Liczba zszywek 18. Rozmiar 45 | op | 14
2 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku: narzędzie przeznaczone do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów w obrębie jelita cieńkiego, grubego, przełyku i żołądka. Umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego grubości 2/0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki.Długość rączki 256mm, długość ładunku 67mm, długość szwu 730mm. Liczba zszywek 28. Rozmiar 65 | op | 14
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 19
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,19 do SWZ
Część 19 – Rurka do surfaktamu
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość szt./kpl.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa, sterylna dwukanłowa rurka intubacyjna do podawania surfaktanu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przeźroczystego materiału z paskiem kontrastującym w RTG zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5cm cienkościenna. Rozmiary od 2,0 do 4,0 | szt. | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 20
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,20 do SWZ
Część 20 – Prześcieradło
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość rolek w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, w rolce, chłonne, na kozetkę o wymiarach 50 (±10) mb x 40 (±2) cm, 80 sztuk w rolce. | rolka | 800
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 21
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,21 do SWZ
Część 21 – Cewnik do terapii płynowo - lekowej
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość szt./kpl.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik do prowadzenia terapii płynowo-lekowej, wprowadzany po igle, do punkcji żył głebokich, bezpieczny, z poliuretanu, z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem. Dodatkowy aplikator umożliwia bezpieczne wprowadzenie cewnika. Cewnik z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia lub bez otworu czas utrzymania w naczyniu minimum 21 dni. Długość minimalna 3 1/4". Wytrzymałośc na ciśnienie min. 300 PSI dostepne rozmiary 20-18G - wskazywane każdorazowo z zamówieniu. | szt. | 500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 22
DZP.381.40A.2023
Załącznik Nr 4,22 do SWZ
Część 22 – System infuzyjny, cewniki implantowane
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość szt./sasz.w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym, posiadający badania stabilości leków w urządzeniu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b; obj. nominalna 272 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 7 ml/h, nominalny czas pracy 39h | szt. | 24
2 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 575 mm, długość fenestrowana 225 mm. | szt. | 96
3 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 650 mm, długość fenestrowana 300 mm. | szt. | 24
4 | Cewnik implantowany fenestrowany do ciągłego podawania leku miejscowo znieczulającego do rany pooperacyjnej. Cewnik do podawania leku znajdującego się w infuzorze. Cewnik nie zawiera PVC i lateksu. Długość całkowita cewnika 425 mm, długość fenestrowana 75 mm. | szt. | 24
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 23
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,23 do SWZ
Część 23 – Sprzęt różny III
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 30ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok. | szt. | 11000
2 | Dwuwarstwowa , jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 , wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar ok. 15(+/- 3cm)x22cm (+/-2 cm), gramatura minimum 60g/m2 . Czysta mikrobiologicznie. | szt. | 74000
3 | Bezigłowy port do iniekcji, objętość wypełnienia 0,09ml (±0,02ml), do użytku przez 7 dni bądź min. 140 aktywacji; wyposażony w podzielną silikonową membranę otwierającą się automatycznie. Bezigłowy port iniekcyjny wykonany z 3 zespalanych ze sobą elementów całkowicie pozbawionych lateksu oraz DEHP. Zakończony z jednej strony żeńskim łącznikiem luer-lock, a z drugiej męskim adapterem luer-lock. | szt. | 4500
4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi wykonanych wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów. Dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym. Elastyczna komora kroplowa. Filtr do krwi o dużej powierzchni 200um. Miękki elastyczny dren 150cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock. | szt. | 15000
5 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, niejałowa | szt. | 6400
6 | Maska tlenowa z workiem i drenem 2,0m - 2,1 m , dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, rezerwuar tlenowy 1000 ml, obrotowy łącznik umożliwiający dostoswanie się do pacjenta, rozmiary S-XL (rozmiary każdorazowo wskazywane w zamówieniu) | szt. | 380
7 | Zestaw do lewatywy, niesterylny. Worek o poj. 1500ml z otworem do zawieszenia. Skalowany co 250ml. Dren o długości 115cm, zabezpiczony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, dren z zaciskiem. Natłuszczona końcówka drenu, zabezpieczona zatyczką. Serweta 42 x 45 cm, saszetka z mydłem, rękawice foliowe | szt. | 2600
8 | Cewnik Foley jednorazowy, sterylny dwudrożny z lateksu, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, balon o pojemności od 3 do 5ml: przy cewnikach o rozm Ch8-Ch10 , przy pozostałych rozmiarach balony od 5-10ml lub do 50ml. Rozmiar od Ch12 do 24, zastawka plastikowa lub gumowa. Rozmiary CH 8-10 z nylonową prowadnicą ułatwiającą wprowadzenie cewnika. | szt. | 12000
9 | Taśmy do kinesjotapingu 5cm x 5m | szt. | 80
10 | Zaciskacze do pępowiny, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, bez lateksu i ftalanów | szt. | 5000
11 | Dren Redon miękki 70 cm 14 FG ze znacznikiem RTG typu Polymed Medical | szt. | 2200
12 | Końcówka do ssaka, jednorazowa | szt. | 80
13 | Motylek anestezjologiczny do żył obwodowych z igłą punkcyjną oraz drenem długości min. 30cm zakończonym luer-lock, sterylny; rozmiar 19-26G 0,45-1,1 x 19-20mm (rozmiar będzie każdorazowo wskazywany na zamówieniu) | szt. | 6000
14 | Cewnik Torax z kontrastem RTG | szt. | 70
15 | Osłonki jednorazowe do termometrów dousznych Braun | szt. | 24000
16 | Pętle do naczyń wykonane z wysokiej jakości silikonu: gładka powierzchnia umożliwiająca łatwe przeciąganie pomiędzy naczyniami:posiadają element widoczny w RTG,różne wersje kolorystyczne ułatwiające odróżnianie naczyń. Dwa rozmiary maxi 2,5mm szer i 1,0mm grubości oraz mini 1,3mm szer i 0,9 mm grubość :pakowane dwie nitki po 40 cm każda w jednej saszetce,opakowanie sterylne. Produkt bez ftalanów,lateksu,PCV,plastyfikatorów oraz substancji koloryzujących, zawinięte w sposób uniemożliwiający zaplatanie się nitek | szt. | 400
17 | Cewnik naczyniowy do embolektomii jednokanałowy (Foghartyego) 80cm- średnice od 3-7F | szt. | 8
18 | Taśmy do kinesjotapingu 7,5cm x 5m | szt. | 8
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 24
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,24 do SWZ
Część 24 – Endoskop
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny Technologia video (kamera, źródło światła) Pole widzenia 85° Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) Oświetlenie LED Długość części roboczej 600 mm występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy W komplecie prowadnik Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim, kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, Chropowata powierzchnia rękojeści. Endoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem Ambu aView. | szt. | 300
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 25
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,25 do SWZ
Część 25 – Sprzęt różny IV
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
14 | Cewnik ultrathane z pętlą zamykającą Mac-Loc do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i opaską dług 40 cm średnica 8,5F 10.2F, 12F | szt. | 50
15 | Prowadnica ze stali nierdzewnej o średnicy 0,038 cala pokrytej TFE z końcówką typu „J” o długości 145cm i o promieniu 3mm | szt. | 48
16 | Przezskórny zestaw dostępowy typu Neff w którego skład wchodzi igła 22G o dł 15 cm, prowadnik 0,018" o o dł 60 cm. Kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z opaską widoczną w skopii rtg | szt. | 120
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 26
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,26 do SWZ
Część 26 – Próżnociąg
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku skład zestawu: 1. pompka ręczna 2. przycisk zwalniania próżni 3. wskaźnik siły ciągnienia 4.wskaźnik wartości próżni 5.cięgło giętkie, elastyczne pozwalające na swobodne wykonywanie ruchów 6 końcówkę w kształcie miseczki o niskim profilu( uniwersalną dla wszystkich rodzajów przodowania) z rączką zaciskową w celu ułatwienia jej wkładania 6. przewód ssący znajdujący się w tej samej płaszczyźnie co miseczka, pozwalający na odpowiednie umieszczenie miseczki przy nieprawidłowych ułożeniach płodu | szt. | 40
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 27
DZP.381.40A.2023 | [5 empty] | ZMIENIONY
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,27 do SWZ
Część 27 – Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa, sterylna linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h - pojedyncza. Długość linii ciśnieniowych 122 cm - 122cm+30 cm,dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita linii min 152 cm).Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego.Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością> 70ml/h poprzez podwójny system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo-skrzydełka i wpustek. Biureta zabezpieczona filtrem i trzema otworami w kolcu. Częstotliwość własna przetwornika > 200, kompletnej linii> 49Hz. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza do 1,5%.Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne min. 2 koreczki i kolorowe naklejki do oznaczania linii. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełniania linii. Produkt sterylny,jednorazowy, pakowany pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym w języku polskim. Kompatybilny z posiadanymi przez Szpital kablami do monitorów Bene View T8 firmy Mindray | szt. | 1000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 28
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,28 do SWZ
Część 28 – Filtry, dreny, elektrody
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr oddechowy elektroststyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci zakres objetości oddechowej 150-1200ml, objetość filtra 51ml, waga poniżej 30g | szt. | 8800
2 | Dren impregnowany barem, długość 58 cm, średnica wewnętrzna 1.2 mm, zewnętrna 2.1 mm. Zmniejszona średnica na długości 10 cm – koniec proksymalny, 4 otwory szczelinowe w ścianie cewnika o rozstawie 90 stopni, 3 marekry długości co 10 cm od końca dystalnego, | szt. | 20
3 | Filtr mechaniczny, jednorazowego użytku - wydechowy kompatybilny z respiratorem Puritan Benett 760. | szt. | 36
4 | Jednorazowa samoprzylepna elektroda bierna | szt. | 1400
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 29
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,29 do SWZ
Część 29 – Elektrody
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cięte, sterylne elektrody składające się z 2,5 calowych , impregnowanych srebrem nici nylonowych umieszczonych na dwóch podkładkach samoprzylepnych. Elektroda zakończona wtykiem 1 mm pin dołączonym do jednej z poduszek. | szt. | 180
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 30
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,30 do SWZ
Część 30 – Kasety aplikacyjne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaseta aplikacyjna końcówek jednorazowych EPI-KLEAR do zabiegów EBK – opakowania po 1 nożu w kasecie aplikacyjnej | szt. | 10
2 | Kaseta aplikacyjna końcówek jednorazowych EPI-KLEAR do zabiegów EBK – opakowania po 2 noże w kasecie aplikacyjnej | szt. | 160
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 31
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,31 do SWZ
Część 31 – Preparat do usuwania oleju
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Biokompatybilny preparat do usuwania oleju silikonowego o charakterystyce rozpuszczalnika amfifilowego; Fiolka o objętości: 5ml | szt. | 50
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 32
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,32 do SWZ
Część 32 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu Peana. W skład zestawu wchodzi: -skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, - rozszerzadło - rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowm, posiadający sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rurka rozmiaru: 7,00mm 8,00mm, 9,00mm. Zestaw pakowany na jednej sztywnej tacy. Opakowanie foliowe i opakowanie folia -papier umożliwiającej szybkie otwarcie. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | zestaw | 170
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Zmieniony Część 33
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | ZMIENIONY |  | Załącznik Nr 4,33 do SWZ
Część 33 – Kaniula
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, min 4 wtopione paski radiocieniujące. Wykonana z poliuretanu, biokompatybilnego, Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). 24G – 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min 26G - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | szt. | 3400
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 34
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,34 do SWZ
Część 34 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe,oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III, przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. normy ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Rozmiar „S”, „M”, „L”, "XL" (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu) | szt | 9600000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 35
DZP.381.40A.2023
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,35 do SWZ
Część 35 – Maski chirurgiczne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska chirurgiczna wyposażona w specjalny pasek z klejem w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa, sztywnik na nos oraz troki baz latexu. Zapewniająca ochronę przeciw zaparowaniu dla osób noszących okulary. Wykonana z 3 warstw, poziom filtracji BFE 99,74%, maska typu II | szt. | 6000
2 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłona na oczy .Osłona pokryta folia ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Posiada wkładkę modelujacą na nos o dł min 13cmTyp IIR . Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 99,99%.Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm. Odporna na rozpryski>120 mmHg. Wymiary maski 18 cmx9,5cm.Mocowana na troki (2x43cm górne, 2x37cm dolne) oraz gumki | szt. | 300
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.