## zmod. Pakiet 2
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Dostawa odczynników do oznaczenia elektrolitów wraz z najmem analizatora
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość oznaczeń na 24 miesiące | Ilość oznaczeń/sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | cena jedn. Netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. Netto za opakowanie) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
I. | Rodzaj badania Na++/K+/Ca++/pH | 20000
II. | Akcesoria i części zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
….
….
n
III. | Materiały kontrolne Materiał kontrolny stosowany będzie codziennie naprzemiennie tj. Zamawiający planuje wykonywać kontrolę codziennie naprzemiennie na jednym z dwóch lub trzech poziomów. (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
....
n
IV | Najem 1 sztuki analizatora o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 oraz nr 8 do SWZ |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcznych opłat x Czynsz najmu netto / 1 m-c ) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X | X
1. | Opłata najmu analizatora (lokalizacja Ceglana 35) |  |  | 24 |  |  |  |  | X | X
| RAZEM (za całość tj. punkty I, II i III, IV) | [5 empty] | X |  | X | X
UWAGA:
1. Przedmiot zamówienia wskazany w tabelce winien być w pełni kompatybilny z zaoferowanym analizatorem 2. Materiał kontrolny powinien być stabilny i obejmować swoim zakresem oznaczane przez Zamawiającego jony tzn. sód, potas,wapń zjonizowany; powinien być stabilny, na dwóch poziomach: normalnym i patologicznym. Materiał kontrolny stosowany będzie codziennie naprzemiennie tj. Zamawiający planuje wykonywać kontrolę codziennie naprzemiennie na jednym z dwóch lub trzech poziomów. 3. data ważności przedmiotu zamówienia wskazanego w punktach I, II i III -- minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy
4. W formularzu asortymentowo cenowym biorąc pod uwagi ilości przewidywalnych oznaczeń mają być uwzględnione wszystkie potrzebne akcesoria,materiały zużywalne,płyny płuczące, papier do drukarki,ew.dodatkowe odczynniki i inne wyroby potrzebne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń w/w jonów oraz do zabezpieczenia właściwej ciągłej pracy analizatora,a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego
5. W przypadku niedoszacowania wyrobów potrzebnych do wykonania wymaganej ilości oznaczeń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć potrzebne wyroby na własny koszt.

## zmod. Pakiet 3
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Odczynniki do systemu multipleks PCR BIOFIRE FILMARRAY
L.P | Opis przedmiotu zamówienia / wymagana wielkość opakowania | Wymagana ilość | j.m. | Oferowana ilość w opakowaniu | Ofertowana ilość opakowań *(z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | Vat (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy /Nazwa handlowa (jeśli istnieje)
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Panel - diagnostyka zakażeń krwi | 450 | szt.
2 | Panel - Diagnostyka zakażeń ośrodkowego układu nerwowego | 450 | szt.
3 | Panel - Diagnostyka infekcji dolnych dróg oddechowych | 330 | szt.
4 | Panel - Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego | 150 | szt.
5 | Panel – Diagnostyka zakażeń górnego układu oddechowego | 150 | szt.
RAZEM: | [7 empty] | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia minimum 8 miesięcy od momentu dostawy.
2. W Pozycji 1 - 3 opakowania maksymalnie po 30 testów (paneli)
3. W Pozycji 4 i 5 opakowania maksymalnie po 30 lub po 6 testów (paneli)
4. Oferowaną ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez oferowaną ilość w opakowaniu (kol.5) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym) (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)

## zmod. Pakiet 4
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Szybkie testy diagnostyczne (1)
L.P | Opis przedmiotu zamówienia / wymagana wielkość opakowania | Wymagana ilość | j.m. | Oferowana ilość w opakowaniu | Ofertowana ilość opakowań *(z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | Vat (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy /Nazwa handlowa (jeśli istnieje)
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Zestaw COMBO do wykrywania antygenu GDH oraz toksyn A i B Clostridioides diffcile met. immunoenzymatyczną lub immunochromatograficzną, test kasetkowy. Opak = 20-25 testów. | 1000 | ozn
2 | Zestaw COMBO przeznaczony do wykrywania antygenów Norowirusa genogrupy GI i GII oraz Rotawirusów i Adenowirusów próbkach kału ludzkiego, met. Immunochromatograficzną, test kasetkowy, 1 opak. 10-20 testów | 300 | ozn.
3 | Immunochromatograficzny test kasetkowy do oznaczania antygenu Helicobacter pylori w kale 1op. 10-20 testów | 200 | ozn.
4 | Immunochromatograficzny test kasetkowy do oznaczania pałeczek z rodzaju Campylobacter spp. w kale, 1 op. 10-25 testów | 200 | ozn.
RAZEM: | [5 empty] | X |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności przedmiotu zamówienia minimum 8 miesięcy od momentu dostawy.
2. Pozycja 1: Wykrywalność: toksyna A- poniżej lub równa 2 ng/ml, toksyna B - poniżej lub równa 0,75 ng/ml., antygen GDH poniżej lub równa 0,8 ng/ml.
3. Pozycja 1: Czułość i swoistość wyznaczona względem innego testu immunochromatograficznego i potwierdzona qPCR lub względem testu ELISA a pozytywne wyniki potwierdzone techniką cytotoksyczności.
4. Pozycja 1: Test rozróżnia toksyny A i B oraz GDH ( osobne linie na kasetce lub test który posiada dwie linie różnicujące na kasetce jedną dla GDH i jedną wspólną dla toksyn A i B
5.Pozycja 2: Czułość w odniesieniu do metody ELISA w stosunku do rotawirusów co najmniej 96,3%, do adenowirusów w odniesieniu do metody ELISA nie mniejsze niż 90%. Specyficzność w odniesieniu do metody ELISA w stosunku do rotawirusów i adenowirusów: nie mniejsza niż 97%.
6. Pozycja 2: Do Norowirusa czułość nie mniej niż 92%, specyficzność nie mniej niż 98%,
7. Pozycja 3: Czułość co najmniej 98,2 %, i swoistość co najmniej 98,4 % względem PCR lub względem metody Biopsja/Histologia/RUT lub względem metody endoskopowej
8.Pozycja 4: Czułość co najmniej 98,4 % i swoistość co najmniej 98,6 % względem hodowli na agarze CCD.
9.Dot. Całego pakietu. Test z możliwością przechowywania próbki do badania do 48 godzin.
10. Dot. Całego pakietu. Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia.
11. Dot. Całego pakietu. Instrukcja wykonania w j. polskim i angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu.
12. Dot. Całego pakietu Wymagana jest zewnętrzna kontrola pozytywna w każdym opakowaniu lub ewentualnie do każdej nowej serii tj. kontrola dodatnia , zewnętrzna w postaci np. liofilizatu.
13. Z pierwszą dostawą odczynników Wykonawca dostarczy metodyki.
14. * Oferowaną ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez oferowaną ilość w opakowaniu (kol.5) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)

## zmod Pakiet 6
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości metodą krążkowo - dyfuzyjną
L.P | Opis przedmiotu zamówienia / wymagana wielkość opakowania | Wymagana ilość | j.m. | Oferowana ilość w opakowaniu | Ofertowana ilość opakowań *(z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | Vat (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy /Nazwa handlowa (jeśli istnieje)**
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1 | Krążki antybiotykowe do lekowrażliwości bakterii wg zaleceń EUCAST wg potrzeb (opakowanie maksymalnie 50 krążków) | 17500 | krążek
2 | Krążki antybiotykowe do lekowrażliwości bakterii i oznaczenia mechanizmu oporności wg zaleceń EUCAST wg potrzeb (opakowanie maksymalnie 50 krążków) | 2000 | krążek
RAZEM: | [7 empty] | X |  | X | X
** W kolumnie 12 pn. "Numer katalogowy/Nazwa handlowa (jeśli istnieje)" należy podać dane dla każdego zaoferowanego krążka. Zamawiający dopuszcza złożenie do oferty odrębnej listy z numerami katalogowymi lub/i nazwami poszczególnych krążków. W przypadku odrębnej listy Wykonawca jest zobowiązany wskazać ten fakt np. wpisując w kol. 12 "zgodnie z dołączoną listą" itp.
UWAGA:
1. W zakresie zaoferowanej wartości brutto Wykonawca jest zobowiązany użyczyć na okres trwania umowy i dostarczyć wraz z pierwszą dostawą 3 dyspensery kompatybilne z krążkami antybiotykowymi; dyspenser: 6 komorowy (90 mm) - Wymagana instrukcja producenta dyspensera
2. Oferta krążków musi być zgodna z aktualną pełną listą EUCAST
3. Każdy krążek antybiotykowy musi posiadać dwustronnie wydrukowany skrót międzynarodowej nazwy antybiotyku oraz zawartego w krążku stężenia w (µg/ml) zgodnie z zaleceniami EUCAST.
4. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii, oznakowaniem CE.
5. Każda fiolka powinna zostać dostarczona w oddzielnym hermetycznie zamkniętym opakowaniu w formie blistra z pochłaniaczem wilgoci lub tuby zbiorczej przeznaczonej dla 4-5 różnych antybiotyków z pochłaniaczem wilgoci lub innego opakowania z pochłaniaczem wilgoci.
6.Termin ważności każdego opakowania krążków co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającego
7. Do każdej dostarczanej serii krążków muszą być dołączone certyfikaty kontroli jakości.
8. Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencji ds. Wrażliwości
9.Wszystkie krążki posiadają jednakową temperaturę przechowywania w hermetycznym opakowaniu od - 20°C do + 8°C , a po otwarciu od 2°C do 8°C.
10. Oferowaną ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez oferowaną ilość w opakowaniu (kol.5) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym) (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)