## Pakiet_1_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 1 – Ściereczki, zestaw do toalety jamy ustnej
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Ścierki do bezwodnego mycia ciała pacjentów z dimetikonem lub simetikonem tworzącym na skórze warstwę ochronnę, z zawartością aloesu, możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (700W-1000 W) przez maksymalnie 30 sekund, Rozmiar 20-33cm x 20-22cm .	szt.	22 000
2	Ścierki do bezwodnego mycia ciała pacjentów z 3% dimetikonem tworzącym na skórze warstwę ochronnę, z zawartością witaminy E i prowitaminy B5 która odżywia skórę.	szt.	400
3	Ścierki/myjki do bezwodnego mycia ciała pacjentów z 2%-4% roztworem chlorheksydyny, rozmiar 21-33cm x 20-23cm	szt.	1 100
4	Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania oraz 7-10ml saszetki z 0,12% roztworu chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, pakowany pojedynczo w opakowanie pełniący funkcję pojemnika na płyn	szt.	3 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_2_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 2 – Środki do pielęgnacji
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Ściereczka chłonna do rąk, rozmiar 40x40cm (+/-5cm), jałowa	szt.	24 000
2	Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Opakowanie z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon.	ml	260 000
3	Preparat do mycia ciała i włosów bez zawartości mydła: wzbogacony wyciągiem np. z oleju z drzewa herbacianego. Zastosowana formuła o zrównoważonym pH, przebadana dermatologicznie. Nie zawiera latexu. Pojemność 500 ml	op	60
4	Jednorazowe antybakteryjne myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 22-33cm x 20-22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce. Zapachowe.	szt.	56 000
6	Aplikator gąbkowy umozliwiający nawilżanie jamy ustnej pomiędzy szczotkowaniem	szt.	1 400
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_3_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 3 – Ściereczki
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 28cm-40cm x 33-45cm, gramatura min. 40gr, grubość min. 0.4mm, opakowanie w formie dyspensera ułatwiającego wyciąganie.	szt.	480 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_4
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 4 – Spray do usuwania opatrunków
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Spray do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących. Zawierający disiloksan Nie zawierający alkoholu. Nie wysuszający i nie podrażniający skóry. Szybko wysychający. Opakowanie spray 50ml	szt.	50
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_5
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 5 – Preparaty pielęgnacyjne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Preparat antybakteryjny, bez zawartości alkoholi, do mycia ciała i włosów pacjentów skolonizowanych MRSA, przed zabiegami operacyjnymi; posiadający skuteczność (EN 12054) także na E.hirae, P. aeruginosa, E.coli w czasie do 1 minuty. Nie zawierający mydła, barwników, substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry. Spectrum działania: B,V, MRSA + pompka	szt.	190
2	Płyn na bazie etyloheksylogliceryny(oxydermol) i chlorowodorku octenidyny służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry. Pojemność 350 ml.	szt.	80
3	Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi – Drug Resistant Organism, np.. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL) oraz grzyby (Candida alicans). Wyrób medyczny klasy III.Opakowanie 250 ml	szt.	340
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_6
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 6 – Szczoteczki chirurgiczne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Szczoteczki chirurgiczne nasączone 4% chlorheksydyną, miękkie i delikatne włosie, w zestawie czyścik do paznokci. Opakowanie w formie podajnika	szt.	30 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_7
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 7 – Preparaty na rany, preparat do jamy ustnej
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Sterylny żel gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, stosowany także na rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania. / Op. 30 ml wyrób medycznych klasy III	szt.	55
2	Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę, bez dodatkowych substancji czynnych, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, stosowany także na rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania. Wyrób medyczny klasy III Op. 350ml	szt.	50
3	Sterylny roztwór gotowy do użycia, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę, bez dodatkowych substancji czynnych, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, stosowany także na rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania. Wyrób medyczny klasy III Op. 1000 ml	szt.	320
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_8
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 8 – Rękawice diagnostyczne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar S, M, L, XL (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu)	szt.	8000
2	Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, niejałowe, oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar S, M, L, XL (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu)	szt.	9 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_9
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 9 – Rękawice do pracy z cytostatykami
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% , odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków, dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu,	szt.	5 000
2	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą nawilżająco-ochronną (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie na zewnątrz, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu i dłoni 0,19 mm, mankiecie 0,16 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 15N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0	para	1 600
3	Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz (silikonowane, pokryte poliuretanem), teksturowane na palcach i dłoni, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,25±0,03 mm, na dłoni 0,21±0,02 mm, mankiecie:0,17±0,02, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 30µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b , sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, pozbawione pirogenów zgodnie z ISO 10993-10, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B), EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671 oraz wg testów warunkach dynamicznych AVPP, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0	para	4 500
4	Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w kopertę foliową, odpowiednie do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A; w rozmiarach 6.0-9.0	para	2 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_10
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 10 – Kombinezon, ochraniacze na buty
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie;	szt.	1 000
2	Sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X); okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.	szt.	1 000
3	Sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz.; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; Rozmiar od SM do XL, wskazywany każdorazowo w zamówieniu.	para	1 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_11
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 11 – Maski chirurgiczne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Maska chirurgiczna wyposażona w specjalny pasek z klejem w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa, sztywnik na nos oraz troki. Zapewniająca ochronę przeciw zaparowaniu dla osób noszących okulary. Wykonana z 3 warstw, poziom filtracji BFE 99,74%, maska typu II	szt.	2 400
2	Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłona na oczy .Osłona pokryta folia ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Posiada wkładkę modelujacą na nos o dł min 13cmTyp IIR odporna na rozpryski zgodnie z norma EN 14683 : 2005.Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 99,99%.Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm. Odporna na rozpryski>120 mmHg. Mocowana na troki oraz gumki	szt.	3 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_12_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 12 – Fartuch włókninowy
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Fartuch medyczny włókninowy z mankietem lub elastyczną gumką, roz L,XL. Gramatura min 23g/m²	szt.	160 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_13_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 13 – Czepki
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Czepek medyczny typu beret ściągany gumka, średnica 50-55 cm , wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej.	szt.	90 000
2	Czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej , wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, opakowanie wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk .	szt.	76 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_14
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4.14

Pakiet 14 – Odzież różna
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1.	Klapki włókninowe, wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 90 g/m2+ 30 g/m2	para	100
2.	Majtki jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2	szt.	100
3.	Ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny o gramaturze min. 40g z warstwa antypoślizgową ściągane gumką	para	124 000
4.	Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g z rozcięciem	szt.	800
5.	Spódnica ginekologiczna wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 kolor granatowy, rozmiar w pasie po rozciągnięciu 160cm (+/-5cm)	szt.	100
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_15
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4

Pakiet 15 – Pieluchomajtki
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Pieluchomajtki dla dorosłych , Rozmiar: M (obwód: 75cm -110cm) L ( obwód 100cm-150cm ) XL (obwód: 130cm – 170cm) – WSKAZYWANY KAŻDORAZOWO W ZAMÓWIENIU Wymagania: / a). przeznaczone dla osób ze średnim, ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu, itp.. z możliwością stosowania u osób obłożnie chorych. / b). wykonane z odpowiedniego laminatu oddychającego zamiast tradycyjnej folii izolacyjnej, w celu zminimalizowania lub wykluczenie niebezpieczeństwa powstania podrażnień skóry i odparzeń. / c). zapinane na przylepco – rzepy, których konstrukcja pozwoli na ich kilkakrotne stabilne przytwierdzenie do włókniny wierzchniej pieluchomajtek bez rozrywania materiału. / d). rozpoznawalne i czytelne oznaczenie chłonności grupy pieluchomajtek / e). wyrób w wymaganym rozmiarze musi zachować szczelność i nieprzemakalność oraz dokładne przyleganie do ciała pacjenta zarówno w części pachwinowej, jak i w talii tzn: / - musi posiadać ściągacze taliowe w części tylnej oraz w części przedniej wykonane z elastycznej przędzy bez lateksu, / - musi posiadać hydrofobowe falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem, / f.) powinny posiadać wkład chłonny z superabsorbentem charakteryzującym się możliwością pochłaniania zapachów.	szt.	93 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_16_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 16 – Ubranie operacyjne, koszule
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Bluza z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 45g/m2. Rękawy długie zakończone elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na napy. Rozmiary S- XXL, - metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.	szt.	250
2	Koszula jednorazowego użytku dla pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m², krótki rękaw, wiązana na szyi i w talii, rozmiar uniwersalny	szt.	7 600
3	Koszula położnicza wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2. Wiązana na troki w talii oraz na szyi. Wkładana przez głowę, krótkie rękawy. Rozmiar :S,M,L,XL,XXL	szt.	3 800
4	Ubranie wykonane z włókniny SMS lub SMMS gramatura min. 35g/m2, nieprześwitujące,antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie V zakończone obszyciem lub lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedną mniejszą w części górnej) Spodnie z trokami w pasie. Rozmiar S,M,L, XL,XXL. Zgodne z norma EN 13795.	szt.	73 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_17_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 17 – Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1.	Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Syntetyczne powleczenie wewnątrz umożliwiające łatwe nakładanie na dłoń sucha i wilgotną, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi.	para	126 000
2.	Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Środek pudrujący w postaci skrobi kukurydzianych, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi.	para	3 400
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Pakiet_18_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 18 – Rękawice chirurgiczne
L p.		Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent	ZAZNACZ*
1	a	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 280 mm; grubość średnia na palcu min. 0.24 mm, średnia na dłoni min. 0.20 mm oraz średnia na mankiecie min. 0.16 mm; poziom protein lateksu równy lub poniżej 30 µg/g; posiadające AQL 0.65. Siła zrywu średnia przed starzeniem 17-21 N oraz średnia po starzeniu 15-16 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, EN 556, ISO 11137-1, ISO 10993-10. Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 , rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0.	para	4 000					□
	b	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane na zewnątrz, kolor biały, kształt anatomiczny, palce proste, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455- 2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g (wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z / ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, / dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden / umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-8,5					□
2	a	Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, rękawice dedykowane do zastosowania w systemie podwójnego zakładania, pakowane po dwie pary w jednej kopercie: 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych; każda z rękawic jest tego samego rozmiaru. Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna: gładka, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana. Długość każdej z rękawic min.: 285 mm ; grubość każdej z rękawic: na palcu min.: 0.21 mm, na dłoni min.: 0.20 mm oraz na mankiecie min.: 0.15 mm ; minimalna siła zrywu dla rękawicy wewnętrznej, przed starzeniem, 14 N oraz po starzeniu, 12 N ; minimalna siła zrywu dla rękawicy zewnętrznej, przed starzeniem 13 N oraz po starzeniu 12 N ; poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g ; poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F1671. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420 oznakowane AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie jednostkowe: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0.	para	2 800					□
	b	Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, kolor naturalny rękawicy wierzchniej i zielony rękawicy spodniej, teksturowane na palcach i dłoni, z wewnętrzną warstwą nawilżająco-ochronną, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,44±0,05 mm, na dłoni 0,37±0,05 mm, mankiecie: 0,32±0,05, typowa długość min. 300mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 30µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B), EN 21420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671, ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory , w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; pakowane po 2 pary w opakowaniu jednostkowym( rękawica spodnia włożona w wierzchnią, pakowane w jedną kopertę papierową), rozm. 6,0-9,0					□
3		Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 301 mm , grubość na palcu min.: 0.14 mm, na dłoni min.: 0.13 mm oraz na mankiecie min.: 0.14 mm ; bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Średnia siła zrywu przed starzeniem 11 N oraz po starzeniu 11 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374(1,2,4,5), EN 16523-1, EN 421, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671-07; rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978; rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, rękawice badane na zawartość endotoksyn i pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych) – wolne o akceleratorów chemicznych. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii; opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0.	para	50 000					□
4	a	Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 285 mm, grubość na palcu min. 0.22 mm, na dłoni min. 0.18 mm oraz na mankiecie min. 0,15mm ; minimalna siła zrywu przed starzeniem 14,9-16 N oraz po starzeniu 13,5-15 N ; poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g ; poziom AQL 0.65. / Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. / Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0.	para	57 000					□
	b	Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy / min.: 265mm, grubość ścianki na palcu: max 0,27 mm, na dłoni 0,18-0,24mm, na mankiecie: min. 0,16 / mm; siła zrywu 12 N; poziom protein lateksu 18,8 µg/g; poziom AQL 0.65. / Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & / 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) / 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat / Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN / 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 , rękawice / przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na / przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. / Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek / ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, / EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, datą produkcji, datą ważności i / numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. / Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0.					□
5		Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 302 mm; grubość na palcu min.: 0.19 mm, na dłoni min.: 0.19 mm oraz na mankiecie min.: 0.16 mm; poziom protein lateksu równy lub poniżej 30 µg/g; poziom AQL 0.65. Siła zrywu przed starzeniem min.: 16 N oraz po starzeniu min.: 13 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10 . Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07, rękawice przebadane na przenikanie wirusów w warunkach dynamicznego testu AVPP lub przebadanych zgodnie z ASTM F1671 oraz zgodnie z ASTM D6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0.	para	3 600					□
		RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

		1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

		* WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAZNACZYĆ ROZWIĄZANIE KTÓRE OFERUJE

## Pakiet_19_-_ZMIENIONY
DZP.381.105A.2022
Załącznik nr 4 zmodyfikowany

Pakiet 19 – Fartuch pełnobarierowy
L p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Ilość w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (ilość opakowań x cena jednostkowa za opakowanie)	Stawka (VAT %)	Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT)	nazwa/numer katalogowy/ producent
1	Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 68 g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki lub kolorowej lamówki. Zapakowany wewnętrznie w serwetę włókninową 60x60cm (+/-5cm) wraz z min. 2. chłonnymi ręcznikami. Min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001 -. Rozmiary: M,L,XL,XXL	szt.	7 000
	RAZEM	XX	XXX	XXX	XXX	XXXX		XXX		XXXXX

	1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu. / Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana / 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.