Załącznik nr 3

Pytania dotyczące adaptacji pomieszczeń: 

1) Proszę o przygotowanie wstępnej koncepcji pracowni TK w dwóch wariantach w obrębie pomieszczeń zaznaczonych na załączonych rysunkach: 

a) wariant nr 1 obejmuje pomieszczenia obecnej pracowni TK oraz pomieszczenia ciemni i dwóch toalet; 

b) wariant nr 2 obejmuje pomieszczenia po byłej pracowni angiograficznej. 

W przedstawionych koncepcjach muszą znaleźć się wszystkie pomieszczenia pracowni TK oraz pomieszczenia towarzyszące możliwe do realizacji w ramach przeznaczonej do zaadaptowania powierzchni, tj. rejestracja pacjentów, poczekalnia, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu. Proszę o podanie przewidywanego kosztu realizacji wszystkich prac adaptacyjnych (roboty budowlane i instalacyjne wszystkich branż). 

2) Proszę o podanie przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną dla całej pracowni wraz z adaptowanymi pomieszczeniami, a w szczególności moc nominalną i moc szczytową.

Aparat Aquilion Prime SP moc przyłączeniowa: 110 KVA(88 kW). Pozostałe urządzenia wyposażenia pracowni TK w tym klimatyzacja: 1340W-moc czynna P, moc zainstalowana (pozorna) S - 1489 VA cos fi =0,90 moc bierna Q-649Var