## Część 1
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 - Zestawy okulistyczne I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm, wykonana z materiału typu SMS o gramaturze min. 51g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9(±1)cm x 12(±1)cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu – 1 sztuka 2.Serweta na solik min. 100 x 120cm – zawinięcie zestawu – 1 sztuka 3.Ręcznik – 4 sztuk 4.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki 5.Serweta 100 x 120cm – 1 sztuka 6.Osłona na tackę fako 45 x 60cm – 1 sztuka 7.Osłona na podłokietnik 30 x 75cm – 2 sztuki 8.Osłona na ekran 50 x 50cm – 1 sztuka 9.Kieliszek plastikowy 80ml – 1 sztuka 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – 3 sztuki 11.Mayo 80 x 140 cm – 1 sztuka 12.Miseczka plastikowa 13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka 14.Strzykawka 5ml Luer Lock – 1 sztuka 15. Strzykawka 10ml Luer Lock – 1 sztuka 16.Kocher plastikowy 17.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk 18.Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk 19.Opatrunek na oko samoprzylepne – 1 sztuka | zestaw | 4600
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 Serweta z otworem
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta operacyjna z otworem, trzywarstwowa, sterylna, wymiary nie mniej niż 140cm x 170cm, wykonana z materiału nieprzemakalnego na całej powierzchni, wymiary otworu 9 (±1) cm x 12 (±1) cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor zielony lub niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu | szt | 2700
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 Serweta operacyjna 50cm x 50 cm
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta operacyjna, sterylna, wymiary 50 (±5) cm x 50 (±10) cm, kolor zielony lub niebieski, wykonana z materiału nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną | szt | 9000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 4
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 Serweta na stolik Mayo
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta na stolik Mayo, sterylna, wykonana z niewchłanialnego, matowego (chropowaty,piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 80 (±5) cm x 140 (±5) cm, jedna powierzchnia serwety powinna zawierać środkową dodatkową część wchłanialną o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x 80cm (długość), kolor zielony, niebieski lub czerwony | szt | 11000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 - Zestaw do wkłucia doszklistkowego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Skład zestawu: 1.kocher plastikowy 14cm(+/-10%) – 1szt 2.miarka plastikowa – 1szt 3.rozwórka metalowa jednorazowego użytku – 1szt 4.patyczki spongostanowe – 3szt 5.pojemnik 60ml – 1szt 6.opatrunek oczny samoprzylepny 1w – 1szt 7.opatrunek samoprzylepny 6,5 x 9,5cm(+/-10%) – 1szt 8.kompresy gazowe 17n8w 7,5 x 7, 5cm(+/-10%) – 10szt 9.serweta 90 x 75cm z otworem 10 x7cm wypełniony folią z rozcięciem, kieszenią na płyny 10.strzykawka 5ml – 1szt 11.serweta 90 x 70cm(+/-10%) - serweta na stolik instrumentalny 12.osłona na podłokietnik – 2 szt 13.fartuch chirurgiczny standard M – 1 szt 14.Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo – polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta | zestaw | 13600
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 6
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 Zestawy dla Bloku Chirurgii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy zestaw podstawowy - szczegółowy opis pod tabelą | zestaw | 400
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony - szczegółowy opis pod tabelą | zestaw | 700
3 | Zestaw do laparoskopii ( pozycja leżąca)- szczegółowy opis pod tabelą | zestaw | 230
4 | Jałowy zestaw do laparoskopii (pozycja litotomijna)- - szczegółowy opis pod tabelą | zestaw | 50
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 | Jałowy zestaw podstawy serwety niezawierające celulozy ani wskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2.Odporność na przenikanie cieczy-min 200 cm H2O.Skład : 1. 1x osłona na stolik Mayo o min.wym. 80X145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m2 2. 1x górna samoprzylepna niewzmocniona serweta o minimalnych wymiarach 150x240 cm 3. 1x dolna serweta samoprzylepna niewzmocniona o min. wymiarach 170x180cm 4. 2x boczne serwety samoprzylepne niewzmocnione o min. wym 75x90cm 5. 1x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance 9x50 cm 6. 1x kieszeń dwukomorowa na narzędzia o min. wym.30x40 cm , wykonana z folii PE o min. grubości 0,08 mm 7. 2x ręczniki 30x40 cm wzmocnione syntetyczna siatką 8. 2x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlance o gramaturze min 68 g/m2, zgodny z norma EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O.Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania, rozmiar L 9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2, wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściagacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7 cm,wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i na 3/4 wysokości rękawów, rozmiar L Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym.140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050mm oraz włókniny PP o gramaturze min 30 g/m2 Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadajacym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.Tolerancja rozmiarów serwet (+/- 5cm) tolerancja gramatur laminatów (+/-2g/m2) tolerancja grubości folii PE (+/- 0,01mm)
2 | Jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min. 70g/m2. Odporność na przenikanie cieczy- min 200 cm H2O.Chłonność w strefie krytycznej-min. 900% Skład: 1. 1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145 cm wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m2 2. 1x górna somoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm( wzmocnienie o wym. min 50x75 cm) 3. 1x dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym 175x200 cm(wzmocnienie o wym. min. 50x75cm) 4. 2x boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym 75x90 cm (wzmocnienie o wym. min 45x60 cm) 5. 2 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm 6. 2x ręczniki 30x40cm, wzmocnione syntetyczną siatką 7. 2x dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm 8. 2 x serweta samoprzylepna o min. wym. 75x90 cm 9. 2 x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlance o gr 68g/m2, zgodny z normą EN13795, odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O .Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania rozmiar L 10. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min.7 cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów rozmiar L Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm oraz włókniny PP o gramaturze 30 g/m2 Zestaw w opakowaniu folia-papier posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu,numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołaczone dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO11135-1 oraz EN 556-1.Tolerancja rozmiarów serwet (+/- 5cm), tolerancja gramatur laminatów(+/-2 g/m2)tolerancja grubości folii PE (+/- 0,01mm)
3 | Zestaw do laparoskopii (pozycja leżąca)- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min. 70 g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy -min.200 cm H2O . Chłonność w strefie krytycznej-min 900 %. Skład: -1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m2 -1x serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 250x310 cm z samoprzylepnym oknem i dwiema przeźroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne -2x ręczniki 30x40cm, wzmocnione syntetyczna siatką -1x serweta samoprzylepna o min. wym 75x90 cm -2x osłona na kamerę o min. rozm. 13x250 cm -2x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance 9x50 cm -2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 , wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min 40 g /m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min.7 cm, wzmocnienie klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów , rozmiar L -1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej od długości min.7 cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokosci rękawów, rozmiar L -całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym 140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm oraz włókniny PP o gramaturze 30g/m2. Zestaw w opakowaniu typu folia-papier posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający , że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.Tolerancja rozmiarów serwet (+/-5 cm), tolerancja gramatur laminatów (+/- 2g/m2, tolerancja grubości folii PE (+/- 0,01mm)
4 | Jałowy zestaw do laparoskopii (pozycja litotomijna)- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min.70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy min 200 cm H2O .Chłonność w strefie krytycznej min.900 % Skład: 1. 1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m2 2. 1x serweta o min wymiarach 260x300 cm z przylepnym oknem 28x30x24 cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne 3. 2x ręcznik celulozowe 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką 4. 1x serweta samoprzylepna o min. wym. 75x90cm 5. 2x osłona na kamerę o min rozm. 13x250 cm 6. 2x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance w rozm 9x50 cm 7. 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min 40 g/m2, rękaw typu reglan elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7cm, wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów rozmiar L 8. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40G/m2, rękaw typu reglan elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min.7 cm wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów , rozmiar M Całość zawinięta ma być serwetą na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm oraz włókniny PP o gramaturze 30 g/m2. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia papier posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42 EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1. Tolerancja rozmiarów serwet (+/-5cm), tolerancja gramatur laminatów (+/- 2g/m2)tolerancja grubości folii PE(+/- 0,01 mm)

## Część 7
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 Serwety sterylne i niesterylne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna serweta operacyjna 50cmx60cm . Serweta dwuwarstwowa (włóknina +laminat) .Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Chłonność serwety 350%. | szt | 100
2 | Sterylna serweta operacyjna 75cmx90cm z przylepcem na dłuższym boku .Serweta dwuwarstwowa (włóknina+ laminat).Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2.Chłonność serwety 350% | szt | 6700
3 | Sterylna serweta operacyjna 100cmx150cm .Serweta dwuwarstwowa (wlóknina +laminat).Wykonana z laminatu dwuwarstwowego. o gramaturze 56g/m2. Chłonność serwety 350% | szt | 2300
4 | Sterylna serweta operacyjna 150cmx210cm. Serweta dwuwarstwowa (włóknina +laminat). Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Chłonność serwety 350% | szt | 1200
5 | Serweta operacyjna 100cmx150cm niesterylna, wykonana z włókniny typu SMS, . Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 . | szt | 200
6 | Serweta operacyjna 150cmx200cm niesterylna, wykonana z włókniny typu SMS, . Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 | szt | 200
7 | Sterylna serweta 50cm x 60 cm z przylepcem na dłuższym boku.Serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat) Wykonana z laminatu dwuwarstwowegoo gramaturze 56g/m2.Chłonność serwety 350% | szt | 100
8 | Serweta sterylna 75cmx90cm .serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat ), wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze . 56 g/m2 . Chłonność 350%. | szt | 3000
9 | Serweta sterylna 50cmx60cm , trzywarstwowa z otworem okrągłym o średnicy 7 cm otoczonym taśmą lepną, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z laminatu nieprzemakalnego, Laminat trójwarstwowy o gramaturze 75g/m2Chłonność 350% | szt | 200
10 | Serweta sterylna 50cmx75cm z otworem o średnicy 7cm., z taśmą lepną. Serweta dwuwarstwowa (włóknina+ laminat)Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2. Chłonność 350% | szt | 360
11 | Serweta sterylna 90cmx120cm , . Serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat)Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2.Chłonność 350% | szt | 200
12 | Serweta sterylna 120cmx170 cm ,trzywarstwowa z otworem otoczonym taśmą lepną do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z włókniny typu SMS z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m2 , z otworem o średnicy 12 cm otoczonym taśmą lepną . | szt | 200
13 | Serweta operacyjna jałowa z nitką RTG i tasiemką 17N, 6W, 45x70 cm (+/-2 cm), na opakowaniu min 2 nalepki do dokumentacji medycznej | szt | 200
14 | Serweta operacyjna jałowa z nitką RTG i tasiemką 17N, 6W, 45x45 cm (+/-2 cm) , na opakowaniu min 2 nalepki do dokumentacji medycznej | szt | 19500
Razem
Tolerancja rozmiarów serwet (+/- 5cm), gramatura laminatu (+/- 2g/m2),wymiarów otworu (+/-1cm).Opakowania serwet powinny posiadać 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej informacje: numer ref, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Serwety zgodne z normą PN-EN 13795
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SWZ
Część 8 - Sterylny zestaw do kraniotomii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do kraniotomii Skład zestawu opisany pod tabelą | zestaw | 850
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 | Sterylny jednorazowy zestaw do kraniotomii Skład zestawu: 1. serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66x200 cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min.80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min.50 mikronów -1 szt 2. serweta na stolik Mayo, wzmocniona o wymiarach 75 cmx150 cm, z warstwą chłonną o szerokości min.60 cm na całej długości osłony, gramatura warstwy chłonnej min.30 g/m2, grubość folii osłony min50 mikronów-1 sztuka 3. serweta 100x150cm z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min.70 g/m2-1 szt 4. serweta samoprzylepna 75x75 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.56 g/m2 – 2 sztuki 5. serweta samoprzylepna 50 x 50cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 56g/m² – 2 sztuki 6. wzmocniona serweta do operacji neurochirurgicznych 260x375 cm z otworem 30x20 cm wypełnionym folią chirurgiczna, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz torba do przechwytywania płynów o grubości min. 80um wyposażoną w podłączenie drenu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2 wyposażona w dodatkowe wzmocnienia wysoko chłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 53x85 cm gramaturze min. 63g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min.119 g/m2-1 szt 7. taśma lepna o wymiarach 9x51 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60g/m2-2 szt 8. ściereczka do rąk min.30x34cm o gramaturze min. 60g/m2-2 szt 9. kompres gazowy 10cmx10cm, 17 nitkowy 12 warstwowy z nitka RTG-50 szt 10. tupfer gazowy 25mm z nitka RTG-10 szt 11. kieszeń jednokomorowa 40 x40 cm z dwoma taśmami lepnymi wykonana z transparentnej folii PE o grubości 80um-1 szt 12. kieszeń dwukomorowa 35x35 cm z dwoma taśmami lepnymi wykonana z transparentnej folii PE o grubości 80um-1 szt 13. taca 14x24x2,5cm w kolorze np. niebieska-2 szt 14. miska 250 ml w kolorze np. niebieska-1 szt 15. miska 250 ml w kolorze np. czerwona-1 szt 16. miska 250 ml transparentna-1 szt 17. kleszcze blokowane, opatrunkowe do dezynfekcji 24 cm-1 szt 18. tupfery włókninowe 50mm typu kula do dezynfekcji-1 szt 19. licznik igieł z wkładem magnetycznym-1 szt 20. marker skórny z linijką-1 szt 21. strzykawka z gruszka do irygacji-1 szt 22. czyścik do elektrody-1 szt 23. organizator przewodów typu Velcro 14x2,5cm-2 szt 24. ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką i osłonką-1 szt 25. ostrze chirurgiczne nr 23 z nasadką i osłonką-1 szt 26. osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykonana z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm (±1cm) umożliwiające zabezpieczenie uchwytu z godnie z zasadami aseptyki-2 szt 27. Fartuch chirurgiczny wykonany z zapewniającej komfort użytkowania włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (EFP) o gramaturze min. 68 g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 138 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha (min. 50 x 90cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m2. Parametry minimalne w sterfie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 110 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 410/460 kPa. Rozmiar L - 1 szt. 28. Fartuch chirurgiczny wykonany z zapaewniającej komfort użytkowania włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (EFP) o gramaturze min. 68 g/m2. Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Całkowita długość min. 127 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawch i z przodu fartucha (min. 45 x 82cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m2. Parametry minimalne w sterfie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 110 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 410/460 kPa. Rozmiar M - 1 szt. 29. Dren do ssaka wykonany z miękkiego tworzywa, 25 - 30CH, min.350 cm - 2 szt. 30. Końcówka do odsysania typu Frazier 12Fr – 1 szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3.Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min.390 cm H2O, odporność na rozerwanie sucho/makro min 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min.2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr.ref.) kod kreskowy, nr lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem łatwej identyfikacji. Wymagany kolor zielony napis KRANIOTOMIA w zielonej ramce lub na zielonym tle.

## Część 9
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
Część 9 – Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii . Skład zestawu opisany pod tabelą | zestaw | 880
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 | Jałowy zestaw do embolizacji i angiografii o składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu , wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min.66x200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min.50 mikronów-1 sztuka 2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikacje , rozmiar L-2 sztuki do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe o wym. 30x43 cm. 3. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację rozm. XL-1 szt do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe o wym 30x34cm-serweta 150x200cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m2 – 1 szt 4. organizator przewodów typu velcro 23x2,5 cm - 2szt 5. wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu..Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16 cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5 cm(+/-1 cm), średnica dostępu 7,5cm (+/-0,5 cm).Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 100x350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56g/m2 wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 107 g/m2-1 szt-osłona w kształcie prostokąta z gumka na aparaturę medyczną w rozmiarze 95x115 cm wykonana z transparentnej folii PE – 1 szt 6. osłona w kształcie czepka z gumka na aparaturę medyczną w rozmiarze 120x60 cm wykonana z transpanentnej folii PE – 1 szt 7. osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 150x75 cm wykonane z transparentnej folii PE - 1 szt 8. kleszcze blokowane , opatrunkowe do dezynfekcji 24 cm - 1szt 9. kompres gazowy 7,5cmx7,5cm 17 nitkowy 12 warstwowy-80 szt 10. miska 250 ml w kolorze - 1szt 11.miska 250ml transparentna-1 szt 12. miska na prowadnik 2500ml w kolorze np. niebieska średnica min 22 cm-1 szt 13.strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, transparentna-1 szt 14. strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml w kolorze 15. naklejka samoprzylepna, biała-2 szt 16. osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykona z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koło o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki-1 szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795 1-3, parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min 390 cm H2O odporność na rozerwanie sucho/mokro min 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenie informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane : kod produktu (nr ref), kod kreskowy, nr lot. oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony-napis Angiografia w czerwonej ramce lub na czerwonym tle.-sterylna 6 warstwowa samoprzylepna, wysoko chłonna serweta operacyjna wiskozowa poliestrowa (70%wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 48x40 cm z tasmą samoprzylepna na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 77%.Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.

## Część 10
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,10 do SWZ
Część 10 – Organizator przewodów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Organizator przewodów. Sterylny, jednorazowy, w postaci przylepnego białego paska o rozmiarze 133mmx38mm(+/-5% ), środek paska odklejany, umożliwiający unieruchomienie przewodów, nie zawierający lateksu, klej repozycjonowalny, umożliwiający wielokrotne przyklejanie i odklejanie organizatora bez ryzyka uszkodzenia organizatora i materiału, do którego jest przyklejany. | szt | 3000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 11
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,11 do SWZ
Część 11 – zestawy do wkucia centralnego, operacji ginekologicznych
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do wkucia centralnego w składzie: 1. serweta na stolik Mayo - 1 szt 2. kompres gazowy 13N 8W 10cmx10cm-15szt 3. nerka celulozowa-1 szt 4. igłotrzymacz metalowy typu Hegar 15cm -1 szt 5. czepek typu beret-1 szt 6. maska medyczna z gumką-1 szt 7. opatrunek włokninowy z przecięciem i otworem z wkładem chłonnym, rozm. 9x10cm-1 szt | zestaw | 350
2 | Zestaw do operacji ginekologicznych dolnych w składzie: 1. 1x serweta o wymiarach 160/240cmx180cm (+/- 5cm)zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm (+/- 2 cm)wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 (+/- 2g/m2) zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50 cm (+/-5 cm)wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłaczenie drenu 2. 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75x90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 (+/-2g/m2 3. 1x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm (+/- 2 cm) wykonana z włókniny typu spunlane o gramaturze 68g/m2 (+/-2g/m2 4. 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiaca owiniecie zestawu o wymiarach 150x190cm)(+/- 5 cm) wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2(+/-2 g/m2) oraz włókninowej warstwy o gramaturze 28g/m2.Łączna gramatura w strefie chłonnej 63 g/m2(+/-2 g/m2) 5. 4x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 45 g/m2. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służace do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajdują się nastepujace informacje: nr REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owiniecie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamkniecie zestawu. Zgodne z norma PN-EN 13795. | zestaw | 300
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 12
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,12 do SWZ
Część 12 – Osłony na przewody
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna osłona na przewody, Osłona na przewody/kamerę wyposażona z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu a z drugiej wyposażony w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne o wymiarach 2,5cmx17cm (+/- 2cm) osłona z przeźroczystej folii polietylenowej 0,05 mm. Składana teleskopowo w rozmiarze 16x250cm (+/- 2 cm)sterylna . | szt | 3800
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 13
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,13 do SWZ
Część 13 – Włóknina
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Włóknina SMS lub równoważna 55cm ( +/- 1% ) x 100mb ( +/- 0,5% ) w roli, niesterylna. Włóknina trójwarstwowa typu SMS lub równoważna o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2(+/-2 g/m2) | szt | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 14
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,14 do SWZ
Część 14 – Pielucho majtki dla dorosłych
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych , Rozmiar: M (obwód: 75cm -110cm) L ( obwód 100cm-150cm ) XL (obwód: 130cm – 170cm) – WSKAZYWANY KAŻDORAZOWO W ZAMÓWIENIU Wymagania: a). przeznaczone dla osób ze średnim, ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu, itp.. z możliwością stosowania u osób obłożnie chorych. b). wykonane z odpowiedniego laminatu oddychającego zamiast tradycyjnej folii izolacyjnej, w celu zminimalizowania lub wykluczenie niebezpieczeństwa powstania podrażnień skóry i odparzeń. c). zapinane na przylepco – rzepy, których konstrukcja pozwoli na ich kilkakrotne stabilne przytwierdzenie do włókniny wierzchniej pieluchomajtek bez rozrywania materiału. d). rozpoznawalne i czytelne oznaczenie chłonności grupy pieluchomajtek e). wyrób w wymaganym rozmiarze musi zachować szczelność i nieprzemakalność oraz dokładne przyleganie do ciała pacjenta zarówno w części pachwinowej, jak i w talii tzn: - musi posiadać ściągacze taliowe w części tylnej oraz w części przedniej wykonane z elastycznej przędzy bez lateksu, - musi posiadać hydrofobowe falbanki boczne zabezpieczające przed wyciekaniem, f.) powinny posiadać wkład chłonny z superabsorbentem charakteryzującym się możliwością pochłaniania zapachów. | szt | 112000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 15
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,15 do SWZ
Część 15 – Osłony
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.035 mm. Rozmiar maksymalej osłanianej aparatury 80x80cm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 80
2 | Zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Rozmiary 100x160cm, 80x150cm, taśma 3cmx100cm . Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | zestaw | 700
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 16
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,16 do SWZ
Część 16 – Kieszenie
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna kieszeń na strzykawki pojedyncza o wymiarach 27x18 cm (+/- 5%) wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 | szt | 7200
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Dwukomorowa, 15cm x 30cm kieszeń lewa, 25cm x 30cm kieszeń prawa. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 1100
3 | Sterylna kieszeń samoprzylepna na narzędzia wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Jednokomorowa 50x60cm. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. | szt | 50
4 | Kieszeń przylepna do przychwytywania płynów, sterylna, wymiary nie mniej niż 20(±2)cm x 20(±2)cm, wykonana z folii przeźroczystej, wyposażona w taśmę mocującą i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu. | szt | 800
5 | Kieszeń przylepna do przychwytywania płynów, sterylna, wymiary nie mniej niż 30(±2)cm x 30(±2)cm, wykonana z folii przeźroczystej, wyposażona w taśmę mocującą i sztywnik umożliwiający kształtowanie otworu. | szt | 700
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 17
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,17 do SWZ
Część 17 – Pościel medyczna
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kpl pościeli medycznej niejałowy gramatura min 40g/m2, kpl zawiera prześcieradło o wymiarach 210x150 cm, poszewka na kołdrę o wymiarach 210x160cm, poszewka na poduszkę 70 x80 cm | kpl | 850
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 18
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,18 do SWZ
Część 18 – Zestawy okulistyczne II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.Serweta operacyjna z dwoma otworami, czterowarstwowa, sterylna, wymiary 120x160cm, wykonana z materiału typu SMMS o gramaturze 45g/m² na całej powierzchni, otwory o średnicy 8cm wypełnione folią chirurgiczną antybakteryjna z jonami srebra, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynów po obu stronach otworów, wymiary nie mniej niż 30(±10)cm x 30(±10)cm, wykonane z folii przeźroczystej, wyposażone w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworów, w serwetę wkomponowany dodatkowy sztywnik do modelowania serwety na pacjencie – 1 sztuka 2.Serweta na stolik min. 100 x 120cm – zawinięcie zestawu – 1 sztuka 3.Ręcznik – 4 sztuk 4.Fartuch chirurgiczny SMS, gramatura 45 g/m2, rozmiar L – 2 sztuki 5.Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2, 100 x 120cm – 1 sztuka 6.Osłona na tackę fako 45 x 60cm – 1 sztuka 7.Osłona na podłokietnik 30 x 75cm – 2 sztuki 8.Osłona na ekran wykana z przezroczystej foli PE, 50 x 50cm – 1 sztuka 9.Kieliszek plastikowy 80ml – 1 sztuka 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – min.3 sztuki 11.Mayo 80 x 140 cm – 1 sztuka 12.Miseczka plastikowa 13. Strzykawka 2,5ml Luer Lock – 1 sztuka 14. Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki 15. Kocher plastikowy 16. Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk 17. Kompresy z włókniny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk | zestaw | 1000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.