Katowice 20.10.2017r.

 D/ZP/381/103A/2017

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: **dostawę aparatu RTG ramię C wraz ze stołem do endoskopii do aparatu RTG z ramieniem C** – **D/ZP/381/103A/2017**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1: Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 4.1 pkt. 86:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie pojęcia „czas przystąpienia do naprawy” Czy zdalna diagnostyka lub kontakt telefoniczny jest uznany za „czas przystąpienia do naprawy”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 4.1 do SIWZ za czas przystąpienia do naprawy Zamawiający uzna wykonanie zdalnej diagnostyki lecz nie uzna kontaktu telefonicznego

**Pytanie nr 2: Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 4.1 pkt. 86:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Wyjaśniamy, że serwis producenta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00. Przy obecnym zapisie do usterki zgłoszonej w piątek po godzinie 17:00 po przybyciu serwisanta do pracy w poniedziałek będzie już naliczana kara umowna za opóźnienie; przy czym serwis nie będzie miał możliwości w wymaganym czasie rozpatrzeć i zareagować na usterkę a już poniesie za to karę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3: Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 4.1 pkt. 90:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisów.

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisów.

**Odpowiedź:**

Niniejszym Zamawiający zmienia zapis pkt 90 zgodnie z dołączonym do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanym załącznikiem 4.1. do SIWZ.

**Pytanie nr 4: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 4 ust.5:**

Zwracany się z prośbą o uściślenie zapisów i określenie godzin zgłaszania awarii w godzinach 8:30-17.00 z uwzględnieniem dni roboczych **(**tj. od pn-pt i z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w czasie określonym na stawiennictwo serwisu w siedzibie Zamawiającego, celem wykonania naprawy oraz w czasie przewidzianym na usunięcie awarii, usterki lub wady.

Wyjaśniamy, że serwis nie świadczy usług serwisowych i nie wykonuje napraw w dni wolne od pracy (soboty) oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym modyfikuje zapis § 4 ust 5 załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) na następujące brzmienie:**

*„5. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Aparatury Medycznej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :…………………., fax. ……………….) w godzinach 08.30 – 17.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).”*

**Pytanie 5: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 4 ust.6:**

 Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dniroboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

 Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.
W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu.

„Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia

- w okresie gwarancji

 do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę i niniejszym zmienia brzmienie §4 ust. 6 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) na następujące:**

*„ 6. Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”*

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika 4.1. do SIWZ w w/w zakresie zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

**Pytanie 6: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 4 ust.7:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

**Odpowiedź:**

Niniejszym Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w związku z czym modyfikuje zapis **§ 4 ust 7 załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) na następujące brzmienie:**

„7. (wykreślono)”

**Pytanie 7: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 4 ust 8:**

 Zwracamy się z prośba o modyfikację w/w zapisu na „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 naprawy tego samego istotnego podzespołu…….”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu, lecz modyfikuje zapis § 4 ust 8 załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) na następujące brzmienie:**

 *„8. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany podzespołu na nowy.”*

**Pytanie 8: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. a):**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za opóźnienie do wysokości 25,00zł licząc za każdy dzień opóźnienia określony w umowie (dotyczy dostarczenia urządzenia zgodnie z umową). Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu ale niniejszym modyfikuje zapis **§ 5 ust 1 pkt. a) załącznika nr 6 do SIWZ (**wzoru umowy) na następujące brzmienie:

 *„a. za opóźnienie w zrealizowaniu któregokolwiek z obowiązków, względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych00/100) za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20% wartości umowy;*

**Pytanie 9: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. b,c):**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 10,00zł licząc za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w umowie (dotyczy opóźnienia w usunięciu napraw gwarancyjnych, przeglądu technicznego). Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody ale niniejszym modyfikuje **zapis § 5 ust 1 pkt. b, c) załącznika nr 6 do SIWZ (wzoru umowy) na następujące brzmienie:**

*„b. za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z § 4 ust. 7 umowy, ale nie więcej niż 20% wartości umowy;*

1. *za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 11 – w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20% wartości umowy;”*

**Pytanie 10: Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. d):**

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego (w wysokości przewidzianej jak dla Wykonawcy), w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 11:Dotyczy projektu umowy załącznika nr 6 do SIWZ § 5 ust 1 pkt. a, b, c, d):**

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, aby kary naliczane były w dniach roboczych

**Pytanie nr 12: Dotyczy Załącznika nr 4.1 do SIWZ, III. Lampa rentgenowska, pkt. 24**

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie jednostki dla szybkości rotacji anody i zastąpienie zdania „Szybkość rotacji anody min. 2800 obr/s” zdaniem: „Szybkość rotacji anody min. 2800 obr/min”.

Aktualny wymóg szybkości rotacji anody podany w jednostce obrotów na sekundę nie pozwala na złożenie ważnej oferty cenowej przez jakiegokolwiek Wykonawcę, ponieważ nie są produkowane na świecie lampy rtg do aparatów rtg z ramieniem C o tak dużej prędkości obrotowej anody, spełniające wymóg minimum 2800 obr/s. Z tego względu wnosimy o zmianę jednostki na właściwą, stosowaną powszechnie przez producentów dla określenia szybkości rotacji anody tj. obr/min.

**Odpowiedź:**

Niniejszym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zgodnie z dołączonym do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanym załącznikiem 4.1. do SIWZ.

**Pytanie nr 13: Dotyczy pkt. 86 tabeli, pkt, 91 tabeli, §1 ust. 4, §4 ust. 6, §4 ust. 11 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantowany”/ „gwarantowania”/ „gwarantuje” na „zapewniony”/ „zapewnienia” / „zapewnia”? Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dołączonym do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanym załącznikiem 4.1. do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje następujące zapisy załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy)

* **§1 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:**

*„ 4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Aparat:*

1. *jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania;*
2. *posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;*
3. *jest wolny od wad;*
4. *nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu jego sprowadzenia na polski obszar celny.”*
* **§4 ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie:**

„*6. Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”*

* **§4 ust. 11 przyjmuje następujące brzmienie:**

*„11. Wykonawca zapewnia wykonanie przeglądu technicznego Aparatu w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.”*

**Pytanie nr 14: Dot. §4 wzoru umowy oraz pkt. 86 i 87 tabeli technicznej**

Czy Zamawiający potwierdza, ze rozumie jako dni robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dni robocze to dni bez sobót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozumie dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku (tj. bez sobót i niedziel) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 15: Dot. §4 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia, zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnoprawnej obowiązującymi w polskim systemie prawnym, na poniższe:

„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu, **za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”**?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 16:** Dot. §4 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Aparatu lub jego poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem **ponadprzeciętnego** eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów).”?

Zwykłe zużycie nie jest wadą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 17: Dot. §4 ust. 8 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganej liczny napraw zobowiązującej do wymiany podzespołu na nowy z 2 do 3?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 7 powyżej

**Pytanie nr 18: Dot. §4 ust. 9 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, brzmienia na poniższe:

„Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego Aparatu**, niezależnie od rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia (naprawa / wymiana).”**?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i niniejszym zmienia brzmienie §4 ust. 9 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy) na następujące:

 *„**9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego Aparatu****, niezależnie od rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia (naprawa / wymiana).”****?*

**Pytanie nr 19: Dot. §4 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, kolejnego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji“?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 20: Dot. §5 wzoru umowy**

1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie maksymalnego poziomu kar dla §5 ust. 1 pkt a., b. oraz c?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kar umownych z tytuł opóźnienia na kary umowne z tytułu zwłoki? Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

**Odpowiedź a:**

Patrz odpowiedź na pytanie 8 i 9 powyżej

**Odpowiedź b:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21: Dot. §6 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy **zwłoka** w zrealizowaniu dostawy Aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych, **pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.”**?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 22: Dot. wymaganych warunków w zakresie obsługi serwisowej aparatury**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę, zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnoprawnej obowiązującymi w polskim systemie prawnym, brzmienia na poniższe:

„Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego:

- naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania umowy (obejmujące dojazd, robociznę, materiały i części zamienne wykonywane na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń, **za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności**- wymagany termin wykonania naprawy – max. 5 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej. W przypadku przedłużającej się naprawy, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych. W przypadku, gdy liczba napraw danego podzespołu aparatu przekroczy 3 (z wyjątkiem napraw uszkodzeń **, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności**) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy. […]”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody, lecz modyfikuje treść załącznika nr 9 do SIWZ (w tirecie 2) o *pierwotnej treści:***

„- wymagany termin wykonania naprawy – max. 5 dni robocze od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej. W przypadku przedłużającej się naprawy, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenie zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych. W przypadku, gdy liczba napraw danego podzespołu aparatu przekroczy 3 ( z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy.
Przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji, w okresie gwarancji wykonywane na koszt Wykonawcy, w terminie do 10 dni od zlecenia.”

***na następujące brzmienie:***

*„- wymagany termin wykonania naprawy – max. do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych) liczonych od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej. W przypadku, gdy liczba napraw danego podzespołu aparatu przekroczy 3 ( z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy. Przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji, w okresie gwarancji wykonywane na koszt Wykonawcy, w terminie do 10 dni od zlecenia.”*

**Pytanie nr 23: Dot. wymaganych warunków w zakresie obsługi serwisowej aparatury**

Czy Zamawiający może udostępnić wzór umowy powierzenia danych osobowych?

**Odpowiedź:**

Niniejszym Zamawiający udostępnia wzór umowy powierzenia danych

**Pytanie nr 24: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C -** Dotyczy punkt **20** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym pojemność cieplna kołpaka wynosi ≥ 1600 kHU ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 25: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C** Dotyczy punkt **23** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez dodatkowego układu chłodzenia oraz zewnętrznych radiatorów i wentylatorów ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 26: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C** Dotyczy punkt **35** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością sterowania za pośrednictwem dotykowego panelu LCD, umieszczonego na ramieniu, umożliwiającego również podgląd ostatniego obrazu rtg jak również możliwość ustawiania obrazu i zmiana kolimacji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 27: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C** Dotyczy punkt **44** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w płaski detektor cyfrowy o wymiarach 28,7 cm x 26,1 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 28: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C** Dotyczy punkt **47** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym rozdzielczość panelu wynosi 1560 x 1440 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 29: dotyczy Części nr 1 Aparatu RTG z ramieniem C** Dotyczy punkt **80** ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Czy Zamawiający dokona zmiany powyższego parametru „Dodatkowy dotykowy pulpit sterujący ramieniem C z pola sterylnego, mocowany do szyny przy stole, z podglądem min. obrazu LIH” na parametr punktowany ? Wymóg takiego rozwiązania w sposób jednoznaczny nie pozwala na możliwość złożenia oferty innym dostawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 4.2. do SIWZ zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika**

**UWAGA**

**Zamawiający przesuwa termin składania ofert:**

**z 26.10.2017 r. godz. 1000 na 27.10.2017 r. godz. 1000**

**oraz przesuwa termin otwarcia ofert**

**z 26.10.2017 r. godz. 1030 na 27.10.2017 r. godz. 11**0**0**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

1. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych