**ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY: Zakupu kolumny endoskopowej.

Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z zamiarem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zakup kolumny endoskopowej, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na ww. usługę.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zapytania jest dostawa kolumny endoskopowej o następujących parametrach technicznych:

* Kolumna do laparoskopii do zastosowań w chirurgii przewodu pokarmowego
* Wyposażona w monitor 4K min. 31”
* Monitor na ramieniu umożliwiającym regulację w płaszczyźnie poziomej i pionowej
* Wyposażona w insuflator , butla C02
* Wyposażona w głowica kamery 4K
* Wyposażona w optyka Hopkinsa 30ᵒ, śr. 10mm, dł. 30cm +-1cm
* Wyposażona w źródło światła LED
* Kolumna na wózku jezdnym
* Bezprzewodowa transmisja danych
* Kolumna wyposażona w rektoskop
* Wyposażona w obturator
* Wyposażona w instrumentarium:
* Trokar śr. 6mm, dł. 10,5cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny - 3szt.
* Trokar śr. 11 mm, dł. 10,5cm, gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny – 2 szt.
* Redukcja 11/5mm, nasadka na trokar – 2 szt.
* Elektroda haczykowa monopol arna śr. 5mm, dł. robocza 36cm – 2 szt.
* Nożyczki zakrzywione monopolarne śr. 5mm, dł. robocza 36 cm
* Kleszcze typu „aligator” monopolarne śr. 5mm, dł. robocza 36 cm
* Klipsownica śr. 10mm dł. robocza 36cm do zast. Z klipsami tytanowymi Piling-Weck, rozm. Średnio-duży
* Kleszcze jelitowe monopolarne śr. 5mm, dł. rob. 36 cm
* Kleszcze „pazur” 2x3, uchwyt metalowy śr. 10mm, dł. rob. 36cm
* Uszczelki czarne do trokarów 6mm, autoklaw owalna -5szt.
* Uszczelka zielona do trokarów 11mm, autoklaw owalna – 5 szt.
* Kleszcze długie monopolarne śr. 5mm dł. rob. 36 cm
* Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami z zaworem dwudrożnym śr 5mm dł. rob. 36cm
* Kleszcze monopolarne śr. 5mm dł. rob. 36cm
* Igła Veress’a z przyłączem LUER-Lock dł 15cm
* Igła punkcyjna z przyłączem LUER-Lock śr. Igły 1,6mm, śr. Tulei 5mm, dł 36 cm
* Przewód w.cz. monopolarny, wtyk 5mm, dł. min. 300cm do diatermii chirurgicznej Karl Storz AUTOCON
* Pojemnik plastikowy perforowany, do instrumentów o długości 36cm

W ramach zawartej umowy Wykonawca:

1. Dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi kolumnę endoskopową.
2. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi aparatu w stopniu umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzenia.
3. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej.
4. Zapewni obsługę gwarancyjną trwającą min. 24 miesiące (naprawy oraz przeglądy techniczne w częstotliwości zalecanej przez producenta) zgodnie z poniższymi warunkami:
   * Zamawiający wykona naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji.
   * W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu danego urządzenia przekroczy 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że aparat:

* jest fabrycznie nowy, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania,
* posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne,
* jest wolny od wad,
* nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa   
  z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie wcześniej niż 04.01.2021 i nie później niż  
15.03.2021r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT .

1. **Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:**

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **06.10.2020** w wersji elektronicznej zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym na adres e-mail : **aparatura‑ligota@uck.katowice.pl**

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe

powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
| 1 | Kolumna endoskopowa | 1 szt. |  |  |  |  |

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

**4. Informacje dodatkowe:**

* Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.
* Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych