Dotyczy pakietu 2: Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - LIGOTA

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Załącznik nr 2 - Ligota

Wykaz urządzeń wentylacyjnych  w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji: 40-752 Katowice, ul. Medyków14

Zakres 1. Centrale nawiewno-wywiewne „KLIMOR” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość przegl. w roku | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKH 03 R | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze - piętro 9 |
|  |  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - piętro 7 Serwis gwarancyjny |
| 1a. | Agregat DAIKIN Typ: RXYQ16T7Y 1B Czynnik chłodniczy R410A | 2 | Dach budynku Segment C |
| 2. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKT 01 R | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze - piętro 9 |
|  |  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sala Seminaryjna - piętro 7 Serwis gwarancyjny |
| 3. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna dachowa KLIMOR MCKH 0218660R/MCKH021835L z chłodnicą freonową | 2 | Radiologia – Dach |
|  |  |  | - Angiograf – Parter Radiologii |
| 3a. | Agregat Fujitsu Typ: AOY 45LETL Czynnik chłodniczy R410A | 2 | Radiologia – Dach |

Zakres 2. Centrale nawiewno-wywiewne „CLIMA GOLD” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość przegl. w roku | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna Optima Kryształ- NW-3S-L-CZP-CHw nr N4W4 V=3535 / 2885 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment A-Niski parter (warsztaty) |
|  |  |  | - Oddział Neonatologii - Segment A - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 1a. | Agregat wody lodowej WSAT-XIN-161 Qch=46 kW firmy Kliweko | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment A str. wsch. |
|  |  |  | - Oddział Neonatologii - Segment A - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 1b. | Nawilżacz parowy ELMC 5-30 firmy Conbest N=22.6 Kw;Gp=30kg/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment A-Niski parter (warsztaty) |
|  |  |  | - Oddział Neonatologii - Segment A - piętro 4; Serwis gwarancyjny |

Zakres 3. Centrale nawiewno-wywiewne „FRAPOL” – lokalizacja Medyków

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna sale nr1 FRAPOL AF 20 CKNW wraz z wewnętrzną sekcją chłodzenia +agregat chłodniczy Panasonic. czynnik chłodniczy R410 | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - poziom 0 |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Neurochirurgii - piętro 6 - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego - piętro 8 |
| 2. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna sale nr3 FRAPOL AF 25 wraz z wewnętrzną sekcją chłodzenia (skraplacz+parownik), czynnik chłodniczy R 407C | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Neurochirurgii - piętro 6 - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego - piętro 8 |
| 3. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 10 NW1 sekcja odzysku glikolowego, wewnętrzną sekcja chłodzenia (skraplacz+parownik), czynnik chłodniczy R 134a | 1 | Wymiennikownia |
|  |  |  | - Pracownia Endoskopowa - Segment C - piętro 1 |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 15 NW2 sekcja odzysku glikolowego, wewnętrzną sekcja chłodzenia (skraplacz+parownik), czynnik chłodniczy R 134a | 1 | Wymiennikownia |
|  |  |  | - Pracownia Endoskopowa -Segment C - piętro 1 |
| 5. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.1 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=1690/1370 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala operacyjna nr1, pomieszczenie przygotowania lekarzy - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 6. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.2 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=4400/3700 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala operacyjna nr2, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenie przygotowania pacjenta porodowego - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 7. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.3 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=2045/1850 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala porodów rodzinnych, Sala porodów, Sala przedporodowa, Korytarz, Śluza, Sala porodów powikłanych, Gabinet diagnostyki zabiegowej i inne - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 8. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW3 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=4410/3850 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : OIOM – piętro 4 (6 i 8) ; Serwis gwarancyjny |
| 9. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW5 FRAPOL AF P50 Higieniczna V=4775/4330 m3/h | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego: Przebieralnia, Korytarz, Punkt pielęgniarski, Śluza, Magazyn i inne - piętro 4; Serwis gwarancyjny |
| 10. | Agregat wody lodowej do central wentylacyjnych jw. Clint CHA/K826P SI/SL/CT | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C – Dach nad 9 piętrem |

Zakres 4. Centrale nawiewno-wywiewne „VTS” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna sale nr2 VTS Clima CV-A4-L-X318A/1-1 | 2 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C- poziom 0 |
|  |  |  | - Blok Operacyjny Neurochirurgii - piętro 6 - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego – piętro 8 |
| 1a | Agregat chłodniczy do centrali j/w EMICON MCE 562 KC czynnik chłodniczy R410 A | 1 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C-poziom 0 |
| 2. | Centrala nawiewna VTS Clima CV-P1 | 1 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - poziom 0 |
|  |  |  | - Odcinek Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia -piętro 5 |

Zakres 5. Wentylatory „VENTURE INDUSTRIES” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Wentylator kanałowy TD 500/160 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C |
|  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 raz na rok) |
| 2. | Wentylator kanałowy TD 1000/200 Silent | Główny Zespół Kliniczny – Segment C |
|  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 raz na rok) |
| 3. | Wentylator kanałowy TD 160/200 Silent | Główny Zespół Kliniczny – Segment C |
|  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 raz na rok) |
| 4. | Wentylator kanałowy TD 350/125 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C |
|  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 raz na rok) |
| 5. | Wentylator kanałowy TD 800/200N | Główny Zespół Kliniczny – Segment C |
|  |  | - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 raz na rok) |

Zakres 6. Centrale podwieszane – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Centrala podwieszana AB-HRV-1300 firmy Chigo (Vn=1100m3/h, Vw=1100m3/h, wymiennik krzyżowy odzysk temp. 70%, nagrzewnica elektryczna 5,0 kW 3x400V, filtr nawiew/wywiew M5 wymiary 466/162, automatyka i sterownik dotykowy, dł. x szer. x wys. 111x113x39 cm). | Główny Zespół Kliniczny – Segment B |  |
|  |  | - Korytarz izby przyjęć ginekologiczno-położniczej - parter (1 raz na rok) |  |