Dotyczy pakietu 2: Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - LIGOTA

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Załącznik nr 8 - Ligota

Wykaz klimatyzatorów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji: 
40-752 Katowice, ul. Medyków 14.

Zakres 1. Klimatyzatory „SINCLAIR” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 3b)

Zakres 2. Klimatyzatory „LG” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 4b)

Zakres 3. Klimatyzator „CHIGO” – lokalizacja Medyków:

| 1. | KLINIKA Klimatyzator Chigo Model: CS-71V3G-1H169AS-W3 Q chł.7,1kW czynnik chłodzący – R32 (1,07 kg) | Budynek C, dach | Budynek C -Salka rehabilitacyjna (5 piętro) Gw.09.2023r (przegląd 1 raz w roku) |
| --- | --- | --- | --- |

Zakres 4. Klimatyzatory „GREE” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 7b)

Zakres 5. Klimatyzatory „HAIER” – lokalizacja Medyków

| 1. | Klimatyzator HAIER ścienny - 4 jednostki wewnętrzne/ Jednostka zewn. model 1U25BEFFRA czynnik chłodniczy R32 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Dyrekcja (przegląd 1 raz w roku) |
| --- | --- | --- |

Zakres 6. Klimatyzatory „SAMSUNG” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 11b)

Zakres 7. Chłodnia „ECO” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Chłodnica ECO MGM 028S18E/ CTE064-8E13 | Chłodnia odpadów medycznych - Pomieszczenie do składowania odpadów medycznych (przegląd 2 razy w roku) |

Zakres 8. Klimatyzatory „VIVAX” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 17)

Zakres 9. Klimatyzator „TADIRAN” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 18)

Zakres 10. Klimatyzator „DAREL” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 19)

Zakres 11. Klimatyzator „MITSUBISHI”– lokalizacja Medyków: – załącznik nr 3 (Część 21)

Zakres 12. Klimatyzatory „FUJITSU”– lokalizacja Medyków:

| Lp./ Nr inw. | Rodzaj/ typ urządzenia | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LMCA/AOYG12LMCA Czynnik chłodniczy R410A | Radiologia - Patio | Angiograf -Sterownia (poziom 0) (przegląd 1 raz w roku) |
| 2/2 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG09LMCA/AOYG09LMCA Czynnik chłodniczy R410A | Radiologia - Patio | Angiograf - Przygotowanie Pacjenta (poziom 0) (przegląd 1 raz w roku) |
| 3/3 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG36LMTA/AOYG36LMCA Czynnik chłodniczy R410A | Radiologia - Patio | Angiograf - Pomieszczenie Techniczne (poziom 0) (przegląd 1 raz w roku) |
| 4/4 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LMCA/AOYG12LMCA Czynnik chłodniczy R410A | Radiologia - Patio | Angiograf - Pomieszczenie Techniczne (poziom 0) (przegląd 1 raz w roku) |
| 5/5 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG09LNCE/AOYG09LNCE Czynnik chłodniczy R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment A | Oddział Neonatologii Piętro 4 A pom.A412 (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |
| 6/6 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LNCE/AOYG12LNCE Czynnik chłodzący R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment A | Oddział Neonatologii Piętro 4 A pom.A117 (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |
| 7/7 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LNCE/AOYG12LNCE Czynnik chłodniczy R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment A | Oddział Neonatologii Piętro 4 A pom.A4-3 (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |
| 8/8 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LNCE/AOYG12LNCE Czynnik chłodniczy R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment A | Oddział Neonatologii Piętro 4 A pom.A410A (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |
| 10/10 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LNCE/AOYG12LNCE Czynnik chłodniczy R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment B | Oddział Neonatologii Piętro 4 B pom.B413 (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |
| 11/11 | Klimatyzator Fujitsu Typ: ASYG12LNCE/AOYG12LNCE Czynnik chłodniczy R410A | Główny Zespół Kliniczny – Segment B | Oddział Neonatologii Piętro 4 B pom.B408 (przegląd 1 raz w roku) /serwis Ventix |

Zakres 13. Klimatyzatory „TOSHIBA” – lokalizacja Medyków – załącznik nr 3 (Część 8b)

Zakres 14. Klimatyzator „DAIKIN” – lokalizacja Medyków:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1. | Klimatyzator Daikin FTXB50CV1B/RXB-CQ chł. 5,48 kW czynnik chłodniczy – R410A | Laboratorium - Laboratorium Analityczne - Pom.CL05 (przegląd 1 raz w roku) |

Zakres 16.  Klimatyzatory Rotenso – lokalizacja Medyków

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Rotenso Roni R26WI/O 2,6 kW | 1 | Piętro 1/ Elewacja Parteru | Piętro 1 segm A, Gabinet zabiegowy Gastrologii i Hepatologii |
| 2 | Klimatyzator Rotenso Roni R26WI/O 2,6 kW | 1 | Piętro 1/ Elewacja Parteru | Piętro 1 segm A, Gabinet zabiegowy Gastrologii i Hepatologii |