Dotyczy pakietu 1: Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – CEGLANA

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Załącznik nr 7 - Ceglana

Wykaz klimatyzatorów   w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji: 
40-514 Katowice, ul. Ceglana 35.

Zakres 1. Klimatyzatory „MDV” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 2a)

Zakres 2. Klimatyzatory „Airwell” – lokalizacja Ceglana:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1/1 | Klimatyzator AWAU-YKD 018-H11(j.z.)/ HKD 018-N11(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Poziom-1 Archiwum nr 2 |

| 2/2 | Klimatyzator AWAU-YKD 018-H11(j.z.)/ HKD 018-N11(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Poziom-1 Archiwum nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Zakres 3. Klimatyzator „Galanz” – lokalizacja Ceglana:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1/1 | Klimatyzator AUS-12X2H53R230L6 | 1 | Instytut. Poddasze techniczne |
|  |  |  | Centrala telefoniczna E052 i pomieszczenie księgowości E053 - parter |

Zakres 4. Klimatyzatory „MIDEA” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 1)

Zakres 5. Klimatyzatory „SINCLAIR” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 3a)

Zakres 6. Klimatyzatory „LG” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | KLINIKA Model: MS18AQ (AMNW18GRCL0) – inwerter Multisplit Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomie –1, nad daszkiem drzwi zewnętrznych szatni damskiej lekarzy. MULTISPLIT | II piętro (strona lewa) Onkologia Pomieszczenie nr C204 |
| 2/2 | KLINIKA Model: MS12AQ (AMNW12GRCL0) – inwerter Multisplit Q chł. 3,5 kW czynnik chłodzący – R410A | 1 |  | II piętro (strona lewa) Onkologia Gabinet Zabiegowy Pomieszczenie nr C202 Chemioterapia/dawny OIT |
| 3/3 | KLINIKA Model: MS18AQ (AMNW18GRCL0) – inverterMultisplit Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomie –1, nad daszkiem drzwi zewnętrznych szatni męskiej lekarzy. MULTISPLIT | II piętro (strona lewa) Onkologia Pomieszczenie nr C204 |
| 4/4 | KLINIKA Model: MS12AQ (AMNW12GRCL0) – inverter Multisplit Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | II piętro (strona lewa) Onkologia Pomieszczenie nr C221 |
| 5/5 | KLINIKA Model: MS18AQ (AMNW18GRCL0) – inverter Multisplit Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomie –1, nad daszkiem drzwi zewnętrznych szatni męskiej lekarzy. MULTISPLIT | II piętro (strona lewa) Onkologia – Pokój łóżkowy Pomieszczenie nr C219 |
| 6/6 | KLINIKA Model: MS12AQ (AMNW12GRCL0) – inverterMultisplit Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | II piętro (strona lewa) Onkologia – Pokój Zabiegowy Pomieszczenie nr C206 |
| 7/7 | KLINIKA Model: P12RK – inventer Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomie –1, nad daszkiem drzwi zewnętrznych szatni damskiej lekarzy. | Parter (strona lewa) Radioterapia – Gabinet Zabiegowy nr C011 |
| 8/8 | WIEŻA KOMUNIKACYJNA Model: MS12AQ (AMNW12GRBCL0) – inwerter Multisplit Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Budynek Wieży Komunikacyjnej. Na dachu przy nadbudówce maszynowni wind. MULTISPLIT | III piętro – Pokój Biurowy |
| 9/9 | WIEŻA KOMUNIKACYJNA Model: MS12AQ (AMNW12GRBCL0) – inwerter Multisplit Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | III piętro – Pokój Biurowy |
| 10/10 | INSTYTUT Model: P24RKNSD (ASNW246DSB0) – inverter – on/off Q chł. 7,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model: P24K Budynek Instytutu Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia | Parter – Korytarz A Pomieszczenie Informatyków (Serwerownia) |
| 11/11 | INSTYTUT Model: MS09AQ (AMNW09GRBL0) – inventer Multisplit Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Model: FM41AH Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. Nr 208KAAE00064 MULTISPLIT | Parter – Korytarz B Gabinet Lekarski Pomieszczenie nr B028 |
| 12/12 | INSTYTUT Model: MS09AQ (AMNW09GRBL0) – inventer Multisplit Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | Parter – Korytarz B Gabinet Lekarski Pomieszczenie nr B027 |
| 13/13 | INSTYTUT Model: MS09AQ (AMNW09GRBL0) – inventer Multisplit Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | Parter – Korytarz B Gabinet Lekarski Pomieszczenie nr B026 |
| 14/14 | INSTYTUT Model: MS09AQ (AMNW09GRBL0) – inventer Multisplit Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 |  | Parter – Korytarz B Gabinet Endoskopowy Pomieszczenie nr B023 Gw. 23.08.2016 r. |
| 15/15 | INSTYTUT Model: SO9AHP (ESNH0964SM2) – Split Czynnik chłodniczy- R410A | 1 | Budynek Instytutu | II piętro- pomieszczenie techniczne przy 5 Sali Operacyjnej |
| 16/16 | INSTYTUT Model: S09AHPN42 (ESNH0964SM2) Czynnik chłodniczy- R410A (0,93 kg) | 2 | Budynek Instytutu, ściana wschodnia, zamontowany na wys. 3,3 metra | Izba Przyjęć, punkt dystrybucyjny przy izbie przyjęć (poziom -1) |
| 17/17 | INSTYTUT Model: SO9AHPU42 Czynnik chłodniczy R410A (0,93 kg) | 1 | Budynek Instytutu, dach niski | II piętro- pomieszczenie techniczne przy 5 Sali Operacyjnej- str. brudna |
| 18/18 | INSTYTUT Model: ES-KO96ILAO Czynnik chłodniczy R410A (0,65 kg) | 1 | Budynek Instytutu |  |
| 19/19 | INSTYTUT Model: ES-KO96ILAO Czynnik chłodniczy R410A (0,65 kg) | 1 | Budynek Instytutu |  |
| 20/20 | KLINIKA Model: LS-T-86ABL Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Budynek Kliniki, ściana zachodnia, na wys. 13,0 metra | Budynek Kliniki Sala Wybudzeń (jednodniówka), sala poznieczuleniowa |
| 21/21 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 438 |
| 22/22 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 437 |
| 23/23 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 435 |
| 24/24 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 434 |
| 25/25 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 421 |
| 26/26 | KLINIKA Model:T12RLN5B Q chł. 3,5 kW Czynnik chłodniczy R410A | 1 | Model: P12RL.UA3 Q chł. 3,5 kW, Czynnik chł. R410A (0,9 kg) Budynek Kliniki, dach wysoki | Pomieszczenie nr D 420 |
| 27/27 | Klimatyzator kasetonowy UU24 U42(j.z.)/ CT24NP2(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. |  |
| 28/28 | Klimatyzator kasetonowy UU24 U42(j.z.)/ CT24NP2(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. |  |
| 29/29 | Klimatyzator ścienny split serii 07 czynnik chłodniczy R410 | 1 | Budynek Instytutu . Izba Przyjęć -pom. techniczne 0.26 |  |

Zakres 7. Klimatyzatory „CHIGO” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 6)

Zakres 8. Klimatyzatory „GREE” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 7a)

Zakres 9. Klimatyzatory „SAMSUNG” – lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 11a)

Zakres 10. Klimatyzatory „FUJITSU”– lokalizacja Ceglana – w załączniku nr 3 (część 23)

Zakres 11.  Chłodnia „LU-VE” – lokalizacja Ceglana - w załączniku nr 3 (część 27)

Zakres 12.  Klimatyzator „MDV” – lokalizacja Ceglana - w załączniku nr 3 (część 28)

Zakres 13.  Klimatyzator „SHARP” – lokalizacja Ceglana - w załączniku nr 3 (część 29)

Zakres 14. Klimatyzatory „TOSHIBA” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 1 | Model: RAS-5M34UAV-E1 Budynek Instytutu Na elewacji zachodniej, na poziomie „0“ MULTISPLIT | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Punkt Przyjęcia Materiału” Gw. 14.11.2016 r. |
| 2/2 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW | 1 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Pracownia I” Gw. 14.11.2016 r. |
| 3/3 | INSTYTUT Model: RAS-B13N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 3,5 kW | 1 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Pracownia II” Gw. 14.11.2016 r. |
| 4/4 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW | 1 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Archiwum Próbek” Gw. 14.11.2016 r. |
| 5/5 | KLINIKA Model RAV-SM1103 Inwerter split Q chł. 10,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model RAV-SM1103AT-E1 Budynek Kliniki Nad wejściem do bocznej klatki schodowej | 1 Piętro Serwerownia |
| 6/6 | KLINIKA Model RAV-SM1103 Inwerter split Q chł. 10,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model RAV-SM1103AT-E1 Budynek Kliniki Nad wejściem do bocznej klatki schodowej | 1 Piętro Serwerownia |

Zakres 15. Chłodnia odpadów medycznych – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Chłodnia odpadów medycznych | 2 | Model: Agregat LH R404a TAGT 4546 ZHR TZ + Chłodnica Tecno CKP-304/6ED | Parter budynek odpadów medycznych Ceglana 35 |

Zakres 16.  Klimatyzatory Rotenso – lokalizacja Ceglana

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Rotenso Roni R35WI/O 3,3 kW | 1 | Parter/ Elewacja Parteru | Parter budynek instytutu, Gabinet Okulistyki Dziecięcej, A006 Ceglana 35 |
| 2 | Klimatyzator Rotenso Roni R35WI/O 3,3 kW | 1 | Parter/ Elewacja Parteru | Parter budynek instytutu, Gabinet Okulistyki Dziecięcej, A008 Ceglana 35 |
| 3 | Klimatyzator Rotenso Roni R2,6WI/O 2,6 kW | 2 | Pomieszczenie magazynu + chłodni/ Dach wysoki bud. Kliniki | Pom. Magazynu+ chłodni A220 |