## Arkusz1
Dotyczy pakietu 2: Obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - LIGOTA WYKAZ FILTRÓW Załącznik nr 6 - Ligota
Załącznik nr 6 |  | Lokalizacja Medyków
Rodzaj, producent i typ urządzenia | Lokalizacja urządzenia (budynek) | Pomieszczenia obsługiwane | Filtry kieszeniowe |  |  |  | Filtry absolutne |  |  | Pozycja z załącznika nr 3 (wykazu urządzeń)
|  |  | Klasa filtracji | Wymiar filtra | Liczba kieszeni | Liczba filtrów | Klasa filtracji | Wymiar filtra | Liczba filtrów
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF20 CKNW | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter) | • Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 1) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 1) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 1) | F9 | 592x592x600 | 8 | 1 | KNF - 5 | 610x610x150 | 6
|  |  |  | 592x287x600 | 8 | 1
|  |  |  | 287x592x600 | 4 | 1
|  |  |  | 287x287x600 | 4 | 1
|  |  | G4 | 592x592x360 | 6 | 1 | ANF - 3 | 405x405x150 | 3
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 1 |  |  |  | Zakres 6 poz.1
|  |  |  | 287x592x360 | 3 | 1
|  |  |  | 287x287x360 | 3 | 1
|  |  | G5 | 592x592x360 | 6 | 1 | ANF - 5 | 610x610x80 | 3
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 1
|  |  |  | 287x592x360 | 3 | 1
|  |  |  | 287x287x360 | 3 | 1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna VTS Clima CV-A4 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter) | • Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 2) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 2) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 2) | F9 | 592x592x600 | 8 | 2 | KNF - 6 | 915x610x80 | 6
|  |  |  | 592x287x600 | 8 | 2
|  |  | G4 | 592x592x360 | 6 | 2 | ANF - 2 | 305x305x80 | 6
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 2 |  |  |  | Zakres 7 poz.1
|  |  | G5 | 592x592x360 | 6 | 2 | ANF - 4 | 457x457x80 | 3
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 2
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 25 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne) | • Blok Operacyjny Ginekologiczny (sala nr 3) • Blok Operacyjny Neurochirurgii (sala nr 3) • Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego (sala nr 3) | F9 | 592x592x600 | 8 | 2 | KNF - 2 | 610x305x105 | 6
|  |  |  | 592x287x600 | 8 | 2
|  |  | G4 | 592x592x360 | 6 | 2 | KNF - 4 | 457x457x150 | 3
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 2 |  |  |  | Zakres 6 poz.2
|  |  | M5 | 592x592x360 | 6 | 2 | KNF - 5 | 610x610x150 | 12
|  |  |  | 592x287x360 | 6 | 2
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna ClimaGOLD Optima Kryształ NW-3S-L-CZP-CHw/Hw-FW-WE-3535/2885 S/N: C5477 | Główny Zespół Kliniczny – Segment A (niski parter) | • Oddział Neonatologii | G4 Kasetowy | 490x590x100 | x | 4
Zakres 6 poz.3
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 10 | Wymiennikownia | • Pracownia Endoskopowa (NW1) | F9 | 592x592x600 | 8 | 1
|  |  | G4 | 592x592x360 | 6 | 1 |  |  |  | Zakres 6 poz.4
|  |  | M5 | 592x592x600 | 6 | 1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna FRAPOL AF 15 | Wymiennikownia | • Pracownia Endoskopowa (NW2) | F9 | 592x592x600 | 8 | 1
|  |  |  | 287x592x600 | 4 | 1
|  |  | G4 | 592x592x360 | 6 | 1
|  |  |  | 287x592x360 | 3 | 1 |  |  |  | Zakres 6 poz.5
|  |  | M5 | 592x592x600 | 6 | 1
|  |  |  | 287x592x600 | 3 | 1
Centrala nawiewna VTS Clima CV-P1 | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (niski parter) | • Odcinek Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia | G4 | 592x287x200 | 6 | 1 |  |  |  | Zakres 7 poz.2
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKH 03 R | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne) | • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | M5 | 925x590x50 | - | 2 | H - 13 | 535x535x80 | 2
|  |  | F9 | 592x592x500 | 8 | 1 | H - 13 | 575x575x80 | 8 | Zakres 4 poz.1
|  |  |  | 592x287x500 | 8 | 1
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna KLIMOR MCKT 01 R | Główny Zespół Kliniczny – Segment C (poddasze techniczne) | • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Sala dydaktyczna) | M5 | 610x305x50 | - | 1
-
|  |  | G4 | 610x305x50 | - | 1 |  |  |  | Zakres 4 poz.2
-
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW3 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=4410/3850 m3/h | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro | • Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : OIOM – piętro 4 (6 i 8) | F7 | 490x592x600 | x | 1 | H13 | 457x202x69 13/50 | 6
|  |  |  | 287x592x600 | x | 1
|  |  | M5 | 490x592x600 | x | 2 | H13 | 762x457x69 13/50 | 12
|  |  |  | 287x592x600 | x | 1 |  |  |  | Zakres 3 poz.8
[7 empty] | H13 | 535x535x80 13/50 | 5
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.1 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=1690/1370 m3/h | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro | • Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala operacyjna nr1, pomieszczenie przygotowania lekarzy - piętro 4 | F7 | 592x592x600 | x | 1 | H13 | 575x575x80 13/50 | 1
|  |  | M5 |  |  |  | H13 | 405x405x80 13/50 | 1
|  |  |  | 287x592x600 | x | 1 |  |  |  | Zakres 3 poz.5
Powyższe filtry absolutne dotyczą wszystkich central Ginekologii
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.2 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=1690/1370 m3/h | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro | • Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala operacyjna nr2, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenie przygotowania pacjenta porodowego - piętro 4 | F7 | 592x592x600 | x | 1
M5
|  |  |  | 592x592x600 | x | 1 |  |  |  | Zakres 3 poz.6
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna NW4.3 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=2045/1850 m3/h | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro | • Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego : Sala porodów rodzinnych, Sala porodów, Sala przedporodowa, Korytarz, Śluza, Sala porodów powikłanych, Gabinet diagnostyki zabiegowej i inne - piętro 4 | F7 | 592x592x600 | x | 1
M5
|  |  |  | 592x592x600 | x | 1 |  |  |  | Zakres 3 poz.7
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna N5W5 FRAPOL AF P50 Higieniczna wraz z nawilżaniem V=4775/4330 m3/h | Główny Zespół Kliniczny – Segment C - Poddasze 9 piętro | • Blok Operacyjny Ginekologii i Bloku Porodowego: Przebieralnia, Korytarz, Punkt pielęgniarski, Śluza, Magazyn i inne - piętro 4 | F7 | 592x592x600 | x | 1
M5
|  |  |  | 592x592x600 | x | 1 |  |  |  | Zakres 3 poz.9