## Pakiety zmod odp. z dn. 17.06
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Nożyczki preparacyjne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne typ Weller lub Metzenbaum odgięte 280mm, końce tępo tępe mocne | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Nożyczki preparacyjne proste
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne proste długość 110 [bez toleracji (-2%)] -115mm, ostrza tępo tępe utwardzone twardą wkładką złote ucha | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Kleszczyki histerektomijne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki histerektomijne z uzębieniem atraumatycznym typ Heaney proste długość 220 - 230mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 11: Imadło chirurgiczne III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley lub Mayo - Hegar z zapadką długość 200mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm ucha złocone | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 12: Kleszczyki naczyniowe I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Morris). Długość 240-250 mm [bez toleracji (+2%)], szczęki ugięte pod kątem 70 stopni długość szczęki 93mm, części roboczej 70mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 13: Kleszczyki naczyniowe II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym do okluzji wydzielającej naczyń typ De Bakey-Satinsky, długość 240mm , długość szczęki 76mm, rozwartość łuku 40mm | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 16: Kleszczyki preparacyjne III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki preparacyjne typ O' Shaugnessy lub Mixter odgięte długość 220mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Kleszczyki naczyniowe IV
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Lambert) lub Lambert Kay, długość całkowita 255 mm długość szczęki 97- 100mm [bez toleracji (+2%)] rozwartość szczęk 40mm szczęki odgiete i ramiona odgięte | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta