## Arkusz1
| DZP.381.51A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 2:Drukarka kasetek histologicznych WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | Urządzenie do znakowania standardowych kasetek histologicznych | TAK | Bez punktacji
2 | Technika druku laserowa, bezkontaktowa | TAK | Bez punktacji
3 | Nadruk co najmniej na polu opisowym (od frontu) standardowej kasetki histologicznej z nachylonym pod kątem w przedziale 35-45o | TAK | Bez punktacji
4 | Nadruk na kasetkach ze zintegrowanym wieczkiem (zamkniętym) i bez wieczka | TAK | Bez punktacji
5 | Nadruk na ramkach do posiadanych przez Zamawiającego kasetek orientujących firmy Sakura | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
6 | Maksymalny czas pierwszego wydruku nie dłuższy niż 5 sek | TAK | ≤ 4 s – 10 pkt
> 4 sek – 0 pkt
7 | Nadruk odporny na ścieranie, czynniki chemiczne i fizyczne stosowane w histopatologii | TAK | Bez punktacji
8 | Zachowanie czytelności nadruku przez okres co najmniej 20 lat | TAK | Bez punktacji
9 | Wydruk znaków alfanumerycznych i kodów kreskowych 2D w standardzie Datamatrix | TAK | Bez punktacji
10 | Możliwość nadruku kodów kreskowych 1D | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
11 | Możliwość wydruku dowolnej grafiki | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
12 | Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300 DPI | TAK | ≤ 600 DPI – 0 pkt
600-1200 DPI – 3 pkt
> 1200 DPI – 5 pkt
13 | Trwałość lasera nie gorsza niż 20 mln wydruków | TAK | ≤ 30 mln – 0 pkt
> 30 – 70 mln – 3 pkt
> 70 mln – 5 pkt
14 | Zintegrowany podajnik automatyczny z co najmniej 6 zasobnikami na kasetki | TAK | Bez punktacji
15 | Całkowita pojemność podajnika nie mniejsza niż 300 kasetek | TAK | Bez punktacji
16 | Automatyczna detekcja koloru kasetki w każdym z zasobników podajnika | TAK | Bez punktacji
17 | Automatyczna detekcja braku kasetek w zasobniku z możliwością kontynuacji wydruku po uzupełnieniu | TAK | Bez punktacji
18 | Sterowanie wyborem zasobnika z poziomu systemu LIS oraz poprzez wybór koloru kasetki z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia | TAK | Bez punktacji
19 | Odbiór zadrukowanych kasetek w sposób uporządkowany w kolejności wydruku | TAK | Bez punktacji
20 | Odbiornik wydruków w postaci wysuwanej wielorzędowej tacy | TAK | Bez punktacji
21 | Pojemność odbiornika wydruków minimum 25 kasetek | TAK | 25-50 – 0 pkt
51-75 – 5 pkt
> 75 – 10 pkt
22 | Kontrola zapełnienia odbiornika wydruków | TAK | Bez punktacji
23 | Możliwość pracy w pełni autonomicznej (własny interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD) | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
24 | Interfejs komunikacji z użytkownikiem w języku polskim | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
25 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
26 | Protokół komunikacji z systemami klasy LIS wraz z licencją jeśli to konieczne (koszt licencji integracyjnej w cenie jeśli jest wymagana) | TAK | Bez punktacji
27 | Obsługa pełnej funkcjonalności urządzenia za pośrednictwem protokołu integracyjnego | TAK | Bez punktacji
28 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu USB | TAK | Bez punktacji
29 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu Ethernet | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
30 | Brak emisji szkodliwy substancji do środowiska pracy | TAK | Bez punktacji
31 | Zasilanie 230V AC | TAK | Bez punktacji
32 | Wymiary w rzucie na podstawę nie większe niż (szerokość x głębokość) 400 x550mm łącznie z odbiornikiem wydruków i podajnikami kasetek | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Gwarancja i serwis
33 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
34 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
36 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.