Załącznik nr 2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie do rehabilitacji funkcji poznawczych

Producent:…………………… Nazwa i typ: …………………

| Lp. | Opis parametru, funkcje | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji – 2022r. | TAK |  |
|  | Program wspomagający proces rehabilitacji funkcji poznawczych | TAK |  |
|  | Program zarządzający umożliwiający wprowadzanie i przechowywanie danych osób pacjentów, podgląd historii sesji, wydruku, przygotowanie sesji treningowych przystosowanych do pacjenta, analizę wyników | TAK |  |
|  | Panel rehabilitacyjny: (duże klawisze, klawisze numeryczne, przystosowany do obsługi stopami) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych zestawów treningowych | TAK |  |
|  | System posiada mechanizm auto-adaptacji poziomu trudności do aktualnej sprawności osoby trenującej | TAK |  |
|  | System rejestruje błędy i czasy reakcji | TAK |  |
|  | Min. 25 modułów treningowych z możliwością diagnozowania i trenowania następujących zdolności poznawczych u dzieci i osób dorosłych: - pamięć słowną i bezsłowną oraz zdolność uczenia się - uwagę i koncentrację - logiczne myślenie - umiejętność rozwiązywania problemów oraz myślenie - zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy - szybkość i dokładność przetwarzania informacji - koordynację wzrokowo-ruchową - funkcję planowania - zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie. | TAK |  |
|  | Min. 7 modułów oceny | TAK |  |
|  | Modułu mogą być dopasowane do realnych warunków życia pacjenta oraz jego preferencji | TAK |  |
|  | System monitoruje pacjenta podczas całej terapii | TAK |  |
|  | Automatyczna rejestracja wyników w systemie | TAK |  |
|  | Po określonej ilości sesji treningowych urządzenie porównuje rezultaty z wynikami początkowymi | TAK |  |
|  | Dodatkowa opcja osobnych wyników dla terapeuty | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania wyników | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa | TAK |  |
|  | Możliwość treningu w warunkach domowych | TAK |  |
| Parametry techniczne laptopa |  |  |  |
|  | Komputer typu laptop kompatybilny z urządzeniem (fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022r.) | TAK |  |
|  | Monitor min. 16 cali | TAK |  |
|  | Min. 4GB RAM | TAK |  |
|  | Karta graficzna | TAK |  |
|  | Karta dźwiękowa | TAK |  |
|  | Min. 3 wolne porty USB | TAK |  |