- PAKIET 4

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

- wymagane parametry technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn (2)

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | System umożliwiający zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ocena parametrów statycznych i dynamicznych związanych z utrzymaniem równowagi na stabilnym podłożu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość analizy właściwego rozkładu sił – COP podczas testów i treningów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szablony testów i programów treningowych oraz możliwość tworzenia własnych ćwiczeń ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykorzystania biofeedbacku zarówno podczas testów zadaniowych jak i podczas ćwiczeń reedukacji równowagi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obiektywizacja procesu rehabilitacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów | TAK | TAK/NIE* |
|  | System składający się z platformy stabilometrycznej, podestu z poręczą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stacja zarządzania z komputerem i monitorem (dla terapeuty) min. 20” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stojak z telewizorem (dla pacjenta) min. 40” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie PC, przewody niezbędne do poprawnego działania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalne obciążenie Min. 150 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary w zakresie 550-650 x 550-650 x 50-100 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga Maks. 30 kg | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.