## Arkusz1
| DZP.381.51A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 2:Drukarka kasetek histologicznych WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.). | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
5 | Nadruk na ramkach do posiadanych przez Zamawiającego kasetek orientujących firmy Sakura | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
6 | Maksymalny czas pierwszego wydruku nie dłuższy niż 5 sek | TAK …...... Podać | ≤ 4 s – 10 pkt
> 4 sek – 0 pkt
10 | Możliwość nadruku kodów kreskowych 1D | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
11 | Możliwość wydruku dowolnej grafiki | TAK/NIE* | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
12 | Rozdzielczość wydruku nie mniejsza niż 300 DPI | TAK …...... Podać | ≤ 600 DPI – 0 pkt
600-1200 DPI – 3 pkt
> 1200 DPI – 5 pkt
13 | Trwałość lasera nie gorsza niż 20 mln wydruków | TAK …...... Podać | ≤ 30 mln – 0 pkt
> 30 – 70 mln – 3 pkt
> 70 mln – 5 pkt
21 | Pojemność odbiornika wydruków minimum 25 kasetek | TAK …...... Podać | 25-50 – 0 pkt
51-75 – 5 pkt
> 75 – 10 pkt
23 | Możliwość pracy w pełni autonomicznej (własny interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD) | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
24 | Interfejs komunikacji z użytkownikiem w języku polskim | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
25 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK/NIE* | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
29 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu Ethernet | TAK/NIE* | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
32 | Wymiary w rzucie na podstawę nie większe niż (szerokość x głębokość) 400 x550mm łącznie z odbiornikiem wydruków i podajnikami kasetek | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Gwarancja i serwis
36 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć