## Część 1
ZMIENIONY |  | DZP.381.60A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 – Preparaty do dezynfekcji sprzętu medycznego i narzędzi
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość litrów w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów, sprzętu okulistycznego o działaniu sporobójczym. Płyn do przygotowywania roztworów, bez aktywatora. Roztwór do wielokrotnego użycia w czasie do 14 dni, kontrola skuteczności roztworu paskami testowymi. Wyrób medyczny. Preparat nie zawierający aldehydów, formaldehydu, fenoli, chloru. Gwarantowane działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze w stężeniu nie większym niż 2,5 % w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Badania właściwości bakteriobójczych, prątkobójczych, grzybobójczych wg normy PN-EN faza 2 etap 2 dla warunków czystych i brudnych, Badania właściwości sporobójczych i wirusobójczych wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Opakowanie pojemnik plastikowy do 1 litr. Paski testowe do kontroli działania roztworu użytkowego (2 opakowania). | litr | 30
2 | Preparat do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Koncentrat do przygotowywania roztworów, zawiera chlorek didecylodimetylo amoniowy, aldehyd glutarowy oraz glikosal. Wyrób medyczny. Właściwości myjące i dezynfekcyjne, 3% roztwór wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w czasie do 15 minut. Zawiera substancje antykorozyjne, preparat przeznaczony do dezynfekcji narzędzi niklowanych, wykonanych ze stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi, nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy. Nieużywany roztwór roboczy zachowuje aktywność przez 14 dni, możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, opakowanie butelka do 1 litr. | litr | 8
3 | Preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego w steżeniu od (2 - 3 %) do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. charakt. się wysoką skutecz. biobójczą po 10 min. Nie wymaga aktywatora. Aktywność rozt.kont.walid.test. Preparat przebadany z Normą EN 17126 – 1godzina. Opakowanie do 5L. | litr | 500
4 | Żel służący do wstępnego oczyszczania narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych. Do stosowania bezpośrednio po ich użyciu w celu nawilżenia, a także zabezpieczenia podczas transportu. Przyśpiesza proces dekontaminacji narzędzi i uniemożliwia powstawanie biofilmu. Produkt biodegradowalny. Zastosowanie: wszystkie narzędzia i urządzenia chirurgiczne, endoskopy, usuwa zanieczyszczenia białkowe, śluz i inne. Opakowanie do 1 litra | litr | 50
5 | Pianka o właściwościach bakteriostatycznych. Nie zawierająca w swoim składzie enzymów. Do oczyszczania narzędzi i endoskopów bezpośrednio po ich użyciu oraz do transportu na mokro. Przyśpieszająca proces dekontaminacji narzędzi oraz zapobiegająca tworzeniu się biofilmu oraz utrwalaniu się krwi, tkanek i płynów ustrojowych. Produkt łatwo biodegradowalny. Zapobiega wysychaniu narzędzi do 72h. Zastosowanie: narzędzia neurochirurgiczne, laparoskopy i endoskopy, powierzchnie, wstępne mycie inkubatorów. Opakowanie do 1 litra | litr | 622
6 | Trójenzymatyczny preparat do jednoczesnego manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Płyn do przygotowywania roztworów Może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Wysoka kompatybilność materiałowa, nie uszkadzający wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Roztwór roboczy aktywny przez 1 dzień. Roztwór 0,5% ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze (zgodnie z normą EN 14563 M.terrae, M. avium), wirusobójcze - 5 minut w warunkach brudnych. Czas ekspozycji wymagany do użycia w myjni ultradźwiękowej – do 5 min. Opakowanie do 5L. wyposażone w pompkę. | litr | 500
7 | Enzymatyczny preparat do mycia endoskopów przed dezynfekcją skuteczny już od 0,1% w czasie od 1 minuty. Zawiera enzymy proteolityczne i lipolityczne, perfekcyjnie rozpuszcza substancje organiczne. Środek niskopieniący, do stosowania także w automatycznych myjniach endoskopów - myjkach ultradźwiękowych. Proces oczyszczania przebiega niezwykle szybko i skutecznie Opakowania do 5 litrów wyposażone w pompkę | litr | 180
8 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol). Spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc – M.Terrae (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. Iib. Preparat oparty o substancje z trzech różnych grup chemicznych. Opakowanie do 2L. | litr | 40
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.