## Część_1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 – Koszyki do usuwania złogów z dróg żółciowych załącznik 4.1
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent,
1 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych jednorazowego użytku ze stalowym pancerzem umożliwiającym wykonanie litotrypsji mechanicznej, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu; średnica cewnika mniejsza lub równa 3.2 mm, o wymiarach koszyka 1.5 x 3 cm, 2 x 4 cm, 2.5 x 5 cm lub 3 x 6 cm do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" i urządzeniem wielorazowego użytku Boston Scientyfic Alliance II | szt | 110
RAZEM:

## Część_2
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 – Protezy plastikowe do dróg trzustkowych Załącznik 4.2
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cienkościenna proteza plastikowa do dróg trzustkowych typu prostego lub „single-pig-tail” (bez zaczepu proksymalnego, ze znacznikiem RTG w części proksymalnej i znacznikiem endoskopowym w części dystalnej) do wyboru, średnica zewnętrzna 4 lub 5 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 40 do 130 mm z odstępem 10 mm do wyboru | szt | 50
2 | Cienkościenna proteza plastikowa do dróg trzustkowych typu prostego ze znacznikiem RTG w części proksymalnej i znacznikiem endoskopowym w części dystalnej, średnica zewnętrzna 7 lub 10 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 40 do 130 mm z odstępem 10 mm oraz 150 i 180 mm do wyboru | szt | 10
RAZEM

## Część_3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 – Balony do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych załącznik 4.3
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Balon hydrostatyczny wysokociśnieniowy jednorazowego użytku do rozszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i brodawki Vatera; średnica cewnika < 2.8 mm, długość cewnika ≥ 240 cm, długość balonu 55 mm, trójstopniowa średnica balonu regulowana ciśnieniem w zakresie: 6–8, 8–10, 10–12, 12–15, 15–18 i 18–20 mm do wyboru, współpracuje z prowadnicą 0.035” (prowadnica w komplecie) | szt | 100
2 | Balon hydrostatyczny wysokociśnieniowy jednorazowego użytku mocowany na drucie do rozszerzania zwężeń przełyku; średnica cewnika mniejsza od 2.8 mm, długość cewnika większa lub równa 180 cm, długość balonu 80 mm, trójstopniowa średnica balonu regulowana ciśnieniem w zakresie: 6–8, 8–10, 10–12, 12–15, 15–18 i 18–20 mm do wyboru | szt | 50
3 | Balon hydrostatyczny wysokociśnieniowy jednorazowego użytku do rozszerzania zwężeń dróg żółciowych; średnica cewnika mniejsza lub równa 6F, średnica końcówki dystalnej mniejsza lub równa 4F, długość cewnika większa lub równa 180 cm, długość balonu 20 lub 40 mm do wyboru, średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm do wyboru, współpracuje z prowadnicą 0.035” | szt | 30
4 | Wysokociśnieniowa strzykawka o pojemności 60 ml z manometrem do balonów hydrostatycznych, współpracuje z urządzeniem Boston Scientific Alliance II | szt | 10
5 | Urządzenie wysokociśnieniowe do pompowania balonów do rozszerzania dróg żółciowych z manometrem; osiągane ciśnienie 0 – 22 atm. | szt | 3
6 | Urządzenie wielofunkcyjne do pompowania balonów do rozszerzania zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych strzykawka 60 ml i do wykonywania litotrypsji mechanicznej z koszykiem Boston Trapezoid | szt | 1
RAZEM

## Część_4
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 – Akcesoria do hemostazy 1 | [7 empty] | Załącznik 4.4
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe użytku z rotacją 1:1 360° w obydwu kierunkach, umożliwiające wielokrotne zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem; średnica cewnika mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 235 cm, szerokość rozwarcia klipsa 17mm | szt | 40
RAZEM

## Część_5
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 – Igła do biopsji pod kontrolą EUS Załącznik 4.5
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema równymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej w pokryciu echogenicznym. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.65mm i 1.52mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt | 25
RAZEM

## Część_6
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 – Stent do tamowania krwawień Załącznik 4.6
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, z pętlą do usuwania/ repozycji stentu na końcu proksymalnym i dystalnym, średnica części roboczej stentu – 25 mm, długość 135 mm, zestaw do wprowadzania umożliwiający implantację stentu bez użycia RTG, z balonem pozycjonującym stent, średnica zestawu wprowadzającego 9,4 mm, długość 64 cm, w zestawie ze stentem prowadnik typu Ultra Stiff o średnicy 0,035 cala i długości 250 cm oraz strzykawka do napełniania balonu o pojemności 50/60 ml. | szt. | 2
2 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z metalowego ekstraktora do chwytania stentu o średnicy 2,6 mmi długości 150 cm oraz kaniuli zewnętrznej do chowania stentu o średnicy 28 Fr i długości 150 cm. | szt. | 2
RAZEM

## Część_7
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 – Ustniki Załącznik 4.7
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 16mm x 22mm ( 45 F), ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką, bez zawartości lateksu. Otwory w gumce co 15 mm pozwalające na poprawne mocowanie ustnika. Ustnik pozbawiony wypustek plastikowych na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt | 100
2 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką, bez zawartości lateksu. Otwory w gumce co 15 mm pozwalające na poprawne mocowanie ustnika. Ustnik wyposażony w wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt | 10000
RAZEM

## Część_8
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 - Protezy samorozprężalne dodróg żółciowych Załącznik 4.8
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniającego odpowiednią siłę rozprężania i uwidocznienie całej protezy w RTG; niepokrywana lub z pokryciem częściowym do wyboru, średnica 8 lub 10 mm do wyboru, długość 40, 60, 80 lub 100 mm dla wersji niepokrywanej oraz 40, 60 lub 80 mm dla wersji pokrywanej do wyboru, zestaw wprowadzający długości większej lub równej 194 cm i średnicy mniejszej lub równej 8F, współpracujący z prowadnicą 0.035", zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 75% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. Możliwość wspólpracy z krótkim i długim prowadnikiem .035". | szt. | 40
2 | Proteza samorozprężalna przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, usuwalna do 12 miesięcy po założeniu, wykonana z drutu nitinolowego z rdzeniem platynowym zapewniającym uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywana z pokryciem z silikonowym, z pętlą do usuwania na dystalnym końcu; średnica 8 lub 10 mm do wyboru, długoś 60 lub 80 mm do wyboru, zestaw wprowadzający długości większej lub równej 194 cm i średnicy mniejszej lub równej 8.5 F, współpracujący z prowadnicą 0.035", zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 80% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. | szt. | 40
3 | Proteza samorozprężalna przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych dróg żółciowych, wykonana z drutu nitinolowego z rdzeniem platynowym zapewniającym uwidocznienie całej protezy w RTG, średnica 8 lub 10 mm do wyboru, długość 120 mm, zestaw wprowadzający długości większej lub równej 194 cm i średnicy mniejszej lub równej 8.5 F, współpracujący z prowadnicą 0.035", zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 80% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. | szt. | 6
RAZEM
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający od 1 do 5 sztuk protez odpowiednich rozmiarów, wg osobnego uzgodnienia

## Część_9
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 – Cewniki prowadzące i sfinkterotomy do ECPW Załacznik 4.9
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cewnik prowadzący do ECPW jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 6F, długość większa lub równa 200 cm, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt. | 200
2 | Sfinkterotom dwukanałowy jednorazowego użytku z zakrzywioną końcówką widoczna w promieniach RTG i kolorowymi znacznikami głębokości wprowadzenia; średnica mniejsza lub równa 6F, cięciwą wykonana z drutu monofilamentnego lub plecionego (do wyboru) o długości 20 lub 25 mm (do wyboru), współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt. | 100
RAZEM

## Część_10
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 10 - Urządzenia do opaskowania żylaków przełyku Załącznik 4.10
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 8.6 do 11.3 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4, 6 lub 10 opasek do wyboru | szt | 60
2 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 9.5 do 13 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4 lub 6 opasek do wyboru | szt | 200
3 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 11 do 14 mm z kanałem roboczym o średnicy większym lub równym 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 6 opasek | szt | 10
RAZEM

## Część_11
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 11 – Akcesoria do hemostazy 2 | [6 empty] | Załącznik 4.11
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Endoskopowa igła iniekcyjna z ergonomicznym uchwytem do obsługi jedną ręką. Przedłużenie igły i wycofywanie aktywowane kciukiem. Osłona "flex"ze stali nierdzewnej zapobiegająca załamywaniu się. Słyszalne kliknięcie, gdy igła jest aktywowana lub schowana do osłony. Wymagana długość 160 i 230 cm, średnica 23 i 25 G. Długość wysunięcia igły 4 i 5 mm. Współpracująca z kanałem roboczym 2,8 mm | szt | 25
2 | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień nieżylakowych z przewodu pokarmowego; długość cewnika większej lub równej 220 cm, średnica cewnika 7 lub 10 F do wyboru | szt | 1
3 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe użytku z rotacją 360° w obydwu kierunkach, umożliwiające wielokrotne (przynajmniej 5 razy) zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem; średnica cewnika mniejsza lub równa 7 F, długość większej lub równej 230 cm, szerokość rozwarcia klipsa 16 mm | szt | 40
RAZEM

## Część_12
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 12 – Igła do biopsji pod kontrolą EUS Załącznik 4.12
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Igła jednorazowego użytku do biopsyji aspiracyjnej pod kontrolą endosonografii z końcóką z wzorem umożliwialącym dobre uwidocznienie całości igły w obrazie EUS i mandrynem wykonanym z nitinolu z zakończeniem zaokrąglonym (w igłach19 i 22G) lub zaostrzonym (w igle 25G) i osłoną z teflonu; ostrze igły typu Menghini (zmodyfikowane, z okienkiem bocznym z krawędzią tnącą skierowaną do tyłu), regulowana długość osłony w granicach od 0-50mm i regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, średnica osłony mniejsza lub równa 5.2F, średnica igły 19G, 22G lub 25G do wyboru igły 19,22 lub 25G (osłonka odpowiednio do wyboru) | szt. | 20
2 | Igła jednorazowego użytku do biopsyji aspiracyjnej pod kontrolą endosonografii z końcówką z wzorem umożliwialącym dobre uwidocznienie całości igły w obrazie EUS i mandrynem wykonanym z nitinolu z zakończeniem zaokrąglonym i osłoną z teflonu; ostrze igły typu Menghini, regulowana długość osłony w granicach od 0-50mm, i regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, średnica osłony mniejsza lub równa 5.2F, średnica igły 19G,22G lub 25G do wyboru | szt. | 250
3 | Igła do neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą endoskopu ultrasonograficznego. Rozmiar 20 Gage, rozmiar koszulki 6Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Min. kanał dostępowy 2.4mm. Igła do neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą endoskopu ultrasonograficznego. Rozmiar 20 Gage, rozmiar koszulki 6Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Min. kanał dostępowy 2.4mm. | szt. | 3
4 | Spirale embolizacyjne wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Spirale można uwalniać od szerszego lub wyższego końca. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm. Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm oraz spirale embolizacyjne wykonane z drutu aferromagnetycznego o średnicy 0.035” i 0.038” o długości wyprostowanej spirali 2-20cm i średnicy spirali po uwolnieniu 3 do 45mm w różnych kombinacjach długość/średnica. Dopuszcza się zaoferowanie spiral embolizacyjnych o średnicy 0,018 (po uwolnieniu średnica w części proksymalnej 3-10mm, średnica w części dystalnej 2-5mm) i 0,035 (po uwolnieniu średnica w części proksymalnej 4-10mm, średnica w części dystalnej 3-5mm). | szt. | 10
RAZEM

## Część_13
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 13 – Tuby ochronne Załącznik 4.13
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Dwuelementowa ochronna tuba zewnętrzna jednorazowego użytku do usuwania ciał obcych i ochrony dróg oddechowych przed aspiracją z zastawką umożliwiającą normalną insuflację; średnica zewnętrzna i wewnętrzna tuby zewnętrznej odpowiednio 19.5 i 16.7mm, tuba wewnętrzna o stożkowatym zakończeniu dostosowana do endoskopów standardowych (8.6-10.0mm) lub terapeutycznych (9.8-11.7mm) do wyboru, długość całego zestawu 25 i 50 cm do wyboru | szt. | 2
RAZEM

## Część_14
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 14 – Protezy samorozprężalne Załącznik 4.14
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, niepokrywana do wnęki wątroby, specjalna konstrukcja z drutu plecionego ułatwiająca dostosowanie się protezy do anatomicznego kształtu przewodu żółciowego bez wywierania wzmożonego nacisku na ściany w miejscach zagięć, posiadająca na całej długości większe oczka (min. rozmiar oczka 6 mm) pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, znaczniki na obu końcach i znacznik w środkowej części widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6 - 10mm, długość protezy do wyboru 4,5,6,7,8,9,10,12 cm, średnica zestawu do wprowadzania 6F, 7F i 8 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm | szt. | 8
2 | Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych, usuwalna, samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni pokrywana PTFE w środku i silikonem na końcach. Komórki stentu o nieregularnych kształtach, końce poszerzane. Rozmiary stentu: średnica 6, 8 lub 10 mm, długości w zakresie 4,5,6,7,8,9,10,12 cm, Znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8,5 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm | szt. | 6
3 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna nitinolowa, przeznaczona do tymczasowego zakładania w zwężeniach po transplantacji wątroby, pokrywana, ze zwężeniem w części środkowej o 20% w stosunku do końców, z długim lassem (co najmniej 10 cm) umożliwiającym jej łatwe usuwanie. Dwa znaczniki platynowe na obu końcach widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6,8 lub 10 mm, długość protezy do wyboru 4,5,6 cm, średnica zestawu do wprowadzania 8,5F do 9 Fr, długość zestawu do wprowadzania 180cm | szt. | 12
4 | Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustkowych i pęcherzyka żółciowego, pokrywana w całości, z kołnierzami z obu końców zabezpieczającymi przed migracją, kołnierze kryzowane zapewniające zbliżenie drenowanych zbiorników, długość protezy 20mm, średnica do wyboru: proteza 8mm/kołnierz 23mm, proteza 10mm/kołnierz 25mm, proteza 16mm/kołnierz 31mm, długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora max 10 Fr | szt. | 12
5 | Stent powlekany, usuwalny, proteza przełykowa w pełni powlekana, Końce protezy powlekane silikonem z lassami w części proxymalnej i dystalnej, trzon protezy z siatki plecionej pokrytej PTFE dostosowujący się do perystaltyki przełyku.Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw wprowadzający dystalny o długości 70 cm, średnica zestawu 16 Fr dla protezy o średnicy 18 mm, 18 Fr dla protez o średnicy: 20, 22, 24 mm. Dostępne długości protez: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 cm dla protez o średnicy 18 i 20 mm oraz 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 cm dla protez o średnicy 22 i 24 mm. | szt. | 6
6 | Proteza samorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm | szt. | 6
7 | Proteza samorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm | szt. | 12
8 | Proteza samorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16,18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm | szt. | 6
9 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie anty migracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, powlekane silikonem średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr | szt. | 6
10 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po gastrektomii typu Sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta dwustronnie silikonem, rozszerzenia zapobiegające migracji na obu końcach protezy, średnica protez od 24 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego 20Fr i 22 Fr | szt. | 6
11 | Proteza smorozprężalnna jelitowa. Usuwalna, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane , atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem z lassami do repozycji i usuwania. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica ,20 mm i 22 mm , długość 8,10,12, 15 cm. System uwalniania dystalny TTS o średnicy 10,5 Fr.długość zestawu 2200 mm | szt. | 6
12 | Proteza jelitowa nieusuwalna. Proteza jelitowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni (struktura zapobiegająca migracji), rozmiary stentu: średnica 20mm, 22mm i 24mm, 26mm, 28mm, długość: 8cm, 10cm 12cm i 15cm. Zestaw do wprowadzania TTS, śr. zestawu 10Fr i 10,5 Fr, dł. zestawu wprowadzającego 220 cm | szt. | 3
RAZEM
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający po 1 sztuce wybranych protez wg osobnego uzgodnienia.

## Część_15
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 15 – Zestaw do dilatacji zwężeń sztywny Załącznik 4.15
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkwa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwia rozszerzenie pod kontrolą wzroku. Nakładka z otworem na prowadnik. Wymagane średnice nakładek: 12mm, 14mm, 20mm dla gastroskopów o średnicy od 9,8mm do 10,3mm. W zestawie taśma mocująca. Pakowana w pakiety po trzy sztuki z jednego rozmiaru. | szt. | 3
2 | Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwia rozszerzenie pod kontrolą wzroku. Nkładka z otworem na prowadnik. Wymagane średnice nakładek: 7mm, 8mm, 10mm dla gastroskopów ośrednicy od 5,5mm do 6mm. W zestawie taśma mocująca. Pakowana w pakiety po trzy sztuki z jednego rozmiaru. | szt. | 3
RAZEM

## Część_16
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 16 – Pętle do polipektomii, szczypce do biopsji ECPW i szczotki | [7 empty] | Załącznik 4.16
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Pętla do polipektomii trójrozmiarowa, jednorazowa, otwierana w trzech rozmiarach i kształtach: kształt diamentu o rozmiarach 15x6mm, kształt heksagonalny o rozmiarach 28x10mm, kształt owalny 55x30mm, drut plecionka, min. Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm, dł robocza 230 cm | szt. | 10
2 | Pętla do polipektomii na zimno, jednorazowa, pętla o kształcie odwróconej kropli, średnica pętli 9 mm, bez przyłącza HF na rękojeści, osłona zewnętrzna ze specjalnego sztywnego teflonu, min. Średnica kanału roboczego min 2,8 mm, długość robocza narzędzia 2300mm | szt. | 10
3 | Narzędzie resekcyjne do zmian płaskich, jednorazowe, sterylne, wykonane z płaskiej taśmy zakończonej sprężyną , specjalna konstrukcja umożliwiająca pełne otwarcie, średnica otwartego resektomu 14 mm, długość 27 mm, długość całego narzędzia 2300 mm, średnica 2,4 mm | szt. | 10
4 | Szczypce biopsyjne do dróg żółciowych, aplikowane po prowadnicy, długość robocza 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, akceptowana prowadnica 0,035”, szerokość otwarcia łyżeczek 8 mm, jednorazowe | szt. | 20
RAZEM

## Część_17
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 17 – RFA | [7 empty] | Załącznik 4.17
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego , bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 18 mm, 4 pierścienie Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 6
2 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego , bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 33 mm, 4 pierścienie. Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 6
3 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego , bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 11 mm, 2 pierścienie. Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 6
4 | Jednorazowa elektroda typu cylindrycznego , bipolarna przeznaczona do ablacji zmian w zwężeniach dróg żółciowych podczas ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury części roboczej elektrody. Długość robocza 22 mm, 2 pierścienie. Długość całkowita 175 cm, średnica narzędzia 7 Fr./2,31 mm Przeznaczona do generatora VIVA Combo. | szt. | 6
5 | Jednorazowa elektroda typu igłowego, monopolarna przeznaczona do ablacji zmian w trzustce pod kontrolą EUS. Wyposażona w system chłodzenia pancerza wymuszonym obiegiem cieczy. Regulowana głębokość wprowadzenia ostrza do zmiany. Długość robocza 10 mm, długość całkowita 1415mm ±10mm, średnica narzędzia 7 Fr./18G,19G. Przeznaczona do generatora VIVA Combo | szt. | 6
RAZEM
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający po 1 sztuce wybranych protez wg osobnego uzgodnienia.

## Część_18
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 18 – Zestaw do resekcji Załącznik 4.18
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odciecia. Oraz sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14.00 mm | szt. | 6
RAZEM

## Część_19
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 19 – LiftUp | [7 empty] | Załącznik 4.19
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr ka,t Producent
1 | LiftUp. Roztwór do wstrzyknięć podśluzówkowych, tężejący w temperaturze ciał do postaci żelu. Stosowany do zabiegów EMR, ESD. Zestaw w składzie 5 fiolek po 20 ml, 5 igieł do podawania roztworu, 5 strzykawek do podawania roztworu. | szt. | 15
RAZEM

## Część_20
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 20 – Trójkanałowy papilotom Załącznik 4.20
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Litotryptor AWARYJNY mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, do koszyków: całkowita długość narzędzia 90 cm; Zestaw: 1 osłonka metalowa (zwojowa) i 1 rękojeść typu BML-110A . Kompatybilny z koszykami BML firmy Olympus. | zestaw | 4
2 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna z systemem niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); wyposażony w zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | szt | 24
3 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; wyposażony w zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna z dwukolorowym system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia wyposażona znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm;7mm długość cięciwy 20mm;30 mm, średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | szt | 1000
RAZEM

## Część_21
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 21 – Akcesoria enterskopia Załącznik 4.21
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; maksymalna średnica balonu 15 mm; cechuje się możliwością podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu, po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; zwężona końcówka dystalna ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2400mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 24
2 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 7Fr; długość robocza 2700mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 24
3 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku do zabiegów wykonywanych enteroskopem; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; wyposażony w zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna z dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia ze znacznikiem widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 2400mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu | szt | 24
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych podczas zabiegów wykonywanych enteroskopem; typ 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych; narzędzie z funkcją rotacji; posiada port iniekcyjny; wyposażona w zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 24
RAZEM

## Część_22
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 22 – Protezy Załącznik 4.22
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Prosta, z zagieciem środkowym,z zagięciem dwunastnicznym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr,8,5 Fr.10 Fr ,12 Fr odległość między listkami 50-180mm; bardzo dobra widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla bardzo dobrej widoczności w endoskopowym polu widczenia. | szt | 450
2 | Proteza trzuskowa S-kształtna, 7Fr,8,5 Fr,10 Fr dł. 6-12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,7 mm | szt | 5
RAZEM

## Część_23
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 23 – Balon do poszerzania achalazji Załącznik 4.23
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30mm,35mm,40mm długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; dystalny koniec narzędzia zwężony, z giętką końcówką o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'', 1 sztuka w opakowaniu. | szt | 80
RAZEM

## Część_24
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 24 – Klipsy, narzędzie do zapobiegania krwawień Załącznik 4.24
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat.,Producent
1 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy , długość ramion klipsa 6,0mm,7,5 mm, 9,0mm,kąt zagięcia ramion 90 i 135 stopni; możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI). | szt | 500
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. | szt | 50
RAZEM

## Część_25
FRMULARZ OFRTOWY
Pakiet 25 – Protezy do dróg żółciowych typu „double-pig-tail”, cewniki do dilatacji i protezowania dróg żółciowych Załącznik 4.25
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Produkt, Nr kat., Kod, Producent
1 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double-pig-tail” wykonana z miękkiego polietylenu (PE) widoczna w promieniach RTG na całej długości, z zewnętrznym znacznikiem (pierścieniem) dystalnym (pomiędzy częścią prostą i dystalnym ogonkiem); średnica zewnętrzna 7, 8.5 i 10 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 60 do 150 mm z odstępem 10 mm do wyboru | szt | 350
2 | Cewnik prowadzący do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalową opaską cieniującą na końcu i odłączaną nasadką typu Luer do podawania środka kontrastowego; długość większej lub równej 320 cm, średnica 5 F (do protez 8.5F) lub 6 F (do protez 10F) do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 600
3 | Rozszerzadło do dróg żółciowych typu „bougie” jednorazowego użytku, wykonane z teflonu, widoczne na całej długości w promieniach RTG, z metalową opaską cieniującą w miejscu osiągnięcia pełnej średnicy; długość większa lub równa 180 cm, o średnica cewnika i końcówki 6/4 F, 7/5 F, 8/5/5 F, 10/5 F lub 10/7 F do wyboru, współpracujące z prowadnicą 0.035" | szt | 500
4 | Popychacz do protez plastikowych do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalowym znacznikiem cieniującym na końcu, wykonany w kolorze swoistym dla średnicy i różnym od koloru protezy; długość większa lub równa 180 cm, średnica 5 F, 7 F, 8.5, 10 lub 12 F do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 200
RAZEM

## Część_26
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 26 – Protezy Załącznik 4.26
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12-16mm, długość całkowita 30-40mm, średnica kołnierzy 24-28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), wyróżniająca sie 9 złotymi znacznikami: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; z podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 20
2 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych częściowo pokrywana silikonem, wprowadzana przez ścianę żołądka,wykonana z nitinolu; część od strony żołądka pokrywana na długości 50mm-70mm; wyposażona w lasso do repozycji w części dystalnej; niepokrywana na 30mm; długość całkowita 80mm-100mm; średnica protezy 10mm, średnica kołnierza 20mm; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 2,83mm/8,5Fr; ma 9 znaczników radiologicznych: po 3 na kołnierzu: w części środkowej i na końcu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 10
3 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60-110 mm; średnica 18 mm, średnica kołnierzy 24mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr. | szt | 10
4 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90-120 mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. | szt | 30
5 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; górny kołnierz niepokrywany i poszerzony; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na kołnierzach i po 4 w części zakończenia silikonowego pokrycia; długość całkowita protezy 90-130mm; średnica 20mm, średnica dolnego kołnierza 22mm, średnica górnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 5
6 | Proteza samorozprężalna przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po rękawowej resekcji żołądka; długość całkowita protezy 180-240mm; średnica protezy 32-28-28; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 16 znaczników radiologicznych. | szt | 5
7 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40-120mm, średnica 6mm,8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, charakteryzuje się podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025". | szt | 10
8 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; długość 60-120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; charakteryzuje się podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 12
9 | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach, długość całkowita 40-120mm; 6-10mm; wyposażona w 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr);posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 120
10 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-100mm; średnica 8-10mm; średnica kołnierza 11.5-13,5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 12
11 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.;posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. | szt | 10
12 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; charakteryzuje ją 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 20
RAZEM
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający po 1 sztuce wybranych protez wg osobnego uzgodnienia.

## Część_27
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 27 – Sprzęt różny I Załącznik 4.27
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,35-15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm. | szt | 20
2 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, z kopulastym zakończeniem. Minimalne wysunięcie 0,1 mm , maksymalne 1,5 mm,. Do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służąca do izolacji prądu wysokiej częstotliwości. | szt | 10
3 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, z kopulastym zakończeniem. Minimalne wysunięcie 0,1 mm, maksymalne 2,0 mm. Do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służąca do izolacji prądu wysokiej częstotliwości . | szt | 10
4 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. | szt | 10
5 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; z funkcją rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt | 20
6 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku ; z funkcją rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt | 20
RAZEM

## Część_28
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 28 – Sprzęt różny II | [5 empty] | Załącznik 4.28
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zawór ssący typu MH-443 | szt | 20
2 | Zawór woda/powietrze typu MH-438 | szt | 3
3 | Zawór ssania do aparaty EUS typu MAJ-1443 | szt | 10
4 | Zawór woda/powietrze do aparatu EUS typu MAJ-1444 | szt | 10
5 | Zakrywka wodoodporna typu MH-553 | szt | 20
6 | Zaworki biopsyjne typu MB-358 | szt | 300
7 | Niesterylny zawór biopsyjny do EUS typu MAJ-853 | szt | 30
8 | Przyłącze do płukania typy MAJ-855 | szt | 10
9 | Rurka do spłukiwania typu MH-974 | szt | 5
10 | Butelka na wodę typu MAJ-901 | szt | 2
11 | Butelka na wodę typu MAJ-902 | szt | 5
12 | Dren jednodniowy typu MAJ-1608 | szt | 200
13 | Zawór CO2 typu MAJ-2010 | szt | 30
14 | Balon niesterylny do EUS typu MAJ-213 | szt | 30
15 | Przełącznik nożny pompy płuczącej OFP1 | szt | 4
16 | Rurka do filtra KV-5 900mm | szt | 50
17 | Jednorazowa szczotka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość narzędzia ±1650mm, długość włosia 5mm, szczotka do kanałów 1,0 - 1,5 mm. | szt | 120
RAZEM

## Część_29
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 29 – Protezy samorozprężalne | [6 empty] | Załącznik 4.29
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokryta silikonem wykonana z nitinolu. Wyposażona w listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - dłuższe ze złotym znacznikiem. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; wyróżnia ją 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 120
2 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku; pokryta silikonem na zewnątrz i węwnątrz dla łatwiejszego usunięcia, długość całkowita 80-120mm, średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm; długośc aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; wyróżnia ją 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy; wyposażona w 2 lassa do repozycjonowania; kompatybilne z prowadnicą 0.035". | szt | 6
3 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, wykonana z nitynolu; częściowo pokrywana silikonem; długość całkowita 80-140mm; średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; niepokrywane kołnierze w celu zabezpieczenia przed migracją; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lassa; długość aplikatora 70cm, średnica 6mm/18Fr. | szt | 6
4 | Proteza samorozprężalna, przełykowa; długość całkowita 110-170 mm; średnica protezy 28 mm, średnica kołnierzy 34mm; pokryta silikonem na całej długości, wyróżnia ją 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lasso; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24Fr. | szt | 6
5 | Jednorazowa, niepokrywana proteza samorozprężalna; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimimlizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22-24mm, średnica kołnierzy 28-30mm, długość całkowita protezy 80-170mm; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 6
6 | Jednorazowa proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60-140mm; średnica części środkowej 22mm, średnica kołnierzy 28mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 20
7 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do stosowania w obrębie przełyku; w całości pokrywana silikonem; wprowadzana przez endoskop; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej; 1 lasso; długość całkowita 100-130mm, ; średnica kołnierzy 26mm, średnica części środkowej 20mm; aplikator o dlugości 230cm i średnicy 3,4mm/ 10,2Fr; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 6
8 | Metalowa proteza samorozprężalna wykonana z nitinolu, dojelitowa, powlekana silikonem na całej długości; asymetryczna, 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; wyposażona w 2 lassa służące do repozycjonowania; długość całkowita protezy 50-150mm; średnica 24mm; średnica kołnierzy 32mm; średnica aplikatora 8mm/24Fr, długość aplikatora 70cm. | szt | 6
RAZEM
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający po 1 sztuce wybranych protez wg osobnego uzgodnienia.

## Część_30
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 30 – Cewnik do dróg żółciowych, protezy plastikowe | [6 empty] | Załącznik 4.30
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm (jednorazowego użytku), do prowadnicy 0,035" , długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt | 10
2 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z polietylenu zawierającego środek kontrastujący; średnica protezy 7Fr, odległośc między listkami 50-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,73mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizujący tarcie z cewnikiem prowadzącym; bardzo dobra widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla bardzo dobrej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' | szt | 10
3 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5Fr, długość protezy 50-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 1,91mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizujący tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla bardzo dobrej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''. | szt | 10
4 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr, długość protezy 50-150mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,34mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; bardzo dobra widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla bardzo dobrej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''. | szt | 30
RAZEM

## Część_31
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 31 – Sprzęt różny IV | [6 empty] | Załącznik 4.31
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cewnik typu spray jednorazowego użytku do barwienia śluzówki, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; wyposażony w mandryn zapobiegający skręcaniu i zagięciu. | szt | 18
2 | Zestaw (jednorazowego użytku) do wykonania endoskopowej resekcji śluzówkowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego,wyposażony w: cewnik do rozpylania barwnika, igłę 4 mm długości, pętlę elektrochirurgiczną o średnicy 25 mm i prostą nasadkę na endoskop; długość całkowita narzędzi 165 cm. | szt | 10
RAZEM

## Część_32
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 32 - Cewnik z balonem do okluzji i ekstrakcji | [6 empty] | Załącznik 4.32
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 15 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 50
2 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 18-20 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 200
RAZEM

## Część_33
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 33 – Sondy nosowo-żółciowe | [6 empty] | Załącznik 4.33
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” i pętlą alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 3
2 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” bez pętli alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 3
RAZEM

## Część_34
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 34 – Szczoteczki do cytologii dróg żółciowych | [6 empty] | Załacznik 4.34
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Szczotka do cytologii dróg żółciowych jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 3.2 mm, długość większa lub równa 190 cm, współdziała z prowadnicą 0.035” | szt | 120
RAZEM

## Część_35
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 35 – Igły do ostrzykiwania | [6 empty] | Załącznik 4.35
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Endoskopowa igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku; średnica cewnika mniejsza od 2.8 mm, długość robocza większa lub równa 230 cm, średnica igły 20-23G, głębokość nakłucia 4-6mm długość igły 5 mm | szt | 400
RAZEM

## Część_36
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 36 – Pętla owalna, pętla do polipektomii | [6 empty] | Załącznik 4.36
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Jednorazowa pętla owalna, obrotowa z workiem siatkowym do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli. Narzędzie o długości 230cm, średnica cewnika 2,4mm – do kanału roboczego 2,8mm. Otwarcie pętli 25mm i 35mm. | szt | 100
2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt | 1000
RAZEM

## Część_37
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 37 – Prowadnice do zabiegów endoskopowych | [6 empty] | Załacznik 4.37
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami widocznymi w obrazie RTG. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm i długości ramienia 11mm Wersja obrotowa: Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz dane producenta. | szt | 400
2 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny) lub 0,025" (prosty, sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem dobrze widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | szt | 350
RAZEM