## Pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Testy do kontroli skuteczności mycia i sterylizacji
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa / numer katalogowy
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1. | Test paskowy typu Bowie – Dick z substancją wskaźnikową przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD | szt. | 500
2. | Test termiczny do kontroli mycia w myjniach dezynfektorach 930C/10min | szt. | 4000
3. | Etykiety ze wskaźnikiem chemicznym, samoprzylepne do sterylizacji parą wodną przeznaczone do codziennego oznakowania pakietów Etykiety kompatybilne z metkownicą trzyrzędową Blitz/t222 – 500 szt na rolce. Drukowanie na etykietach w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami. | szt. | 360
4. | Test skuteczności mycia w myjnach dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych | szt. | 4000
5. | Taśma testowa do pary wodnej ze wskaźnikiem 24-26mm x50m | rolka | 12
6. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki plazma | szt. | 250
7. | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parowej typ 5 spełniający trzy krytyczne parametry procesu sterylizacji ( czas, temperaturę, nasycenie parą) z substancją wskaźnikową przesuwną. Zgodność z normą EN/ISO 11140 – 1 lub równoważną. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii, potwierdzone na opakowaniu | szt. | 30000
8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Zgodność z normą EN/ISO 11140 – 1 lub równoważną. | szt. | 2500
9. | Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem śr 19 cm | szt. | 3000
| RAZEM: | [6 empty] | X |  | X | X
* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) *ilość opakowań(kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane, oferując nie mniej niż wymagana ilość
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Włóknina sterylizacyjna i papier krepowy
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa / numer katalogowy
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1. | Włóknina niebieska wzmocniona włóknem syntetycznym i mikroktepowana o gramaturze 60g/m+/-5%o wymiarach 1200mmx1200mm | sztuk | 4000
2. | Papier krepowy wzmocniony o wymiarach 1200mm x 1200mm w dwóch kolorach zielony/ biały | sztuk | 2000
| RAZEM: | [6 empty] | X |  | X | X
* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) *ilość opakowań(kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane, oferując nie mniej niż wymagana ilość
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą i nadtlenkiem wodoru
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa / numer katalogowy
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1. | Test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parowej w temperaturze 121 stopni C/20 minut 134stopnieC /7 min. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Testy kompatybilne z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto – Reader 490 firmy 3M, nie zaburzające pracy urządzenia. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencjną EN / ISO 11138 lub równoważną. | Szt. | 3000
2. | Test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru o odczycie ostatecznym wyniku do 24 min inkubacji. Testy kompatbilne z inkubatorem 3M At-test Auto Reader 490, nie zaburzające pracy urządzenia. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencjną EN /ISO 11138 lub równoważną. | Szt. | 360
| RAZEM: | [6 empty] | X |  | X | X
* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) *ilość opakowań(kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane, oferując nie mniej niż wymagana ilość