Załącznik Nr 3

Dotychczasowe zużycie wody stanowiące podstawę rozliczeń umowy  dzierżawy systemu oszczędzania wody i systemu zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia                               w UCK w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

| Pos | Miesiąc |  |  | Zużycie wody w m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń 2022 |  |  | 2510 |
| 2 | Luty 2022 |  |  | 2290 |
| 3 | Marzec 2022 |  |  | 3140 |
| 4 | Kwiecień 2022 |  |  | 2550 |
| 5 | Maj 2022 |  |  | 2710 |
| 6 | Czerwiec 2022 |  |  | 2670 |
| 7 | Lipiec 2022 |  |  | 2470 |
| 8 | Sierpień 2022 |  |  | 2620 |
| 9 | Wrzesień 2022 |  |  | 3650 |
| 10 | Październik 2022 |  |  | 3080 |
| 11 | Listopad 2022 |  |  | 3290 |
| 12 | Grudzień 2021 |  |  | 2660 |