## Część 9 - zmieniony
DZP.381.37A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [5 empty] | ZMIENIONY | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
Część 9 – Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii . Skład zestawu opisany pod tabelą | zestaw | 880
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 | Jałowy zestaw do embolizacji i angiografii o składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu , wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cmx200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min.66x200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min 80g/m2, grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min.50 mikronów-1 sztuka 2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikacje , rozmiar L-2 sztuki do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe o wym. 30x43 cm. 3. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację rozm. XL-1 szt do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe o wym 30x34cm-serweta 150x200cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m2 – 1 szt 4. organizator przewodów typu velcro 23x2,5 cm - 2szt 5 wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5cm(+/-1 cm), średnica dostępu 7,5cm (+/-0,5 cm). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 60μ.W części podstawowej o wymiarach min. 100x350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m2 wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 107 g/m2, o wymiarach min. 100x120cm - 1 szt 6. osłona w kształcie czepka z gumka na aparaturę medyczną w rozmiarze 120x60 cm wykonana z transpanentnej folii PE – 1 szt 7. osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 150x75 cm wykonane z transparentnej folii PE - 1 szt 8. kleszcze blokowane , opatrunkowe do dezynfekcji 24 cm - 1szt 9. kompres gazowy 7,5cmx7,5cm 17 nitkowy 12 warstwowy-80 szt 10. miska 250 ml w kolorze - 1szt 11.miska 250ml transparentna-1 szt 12. miska na prowadnik 2500ml w kolorze np. niebieska średnica min 22 cm-1 szt 13.strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, transparentna-1 szt 14. strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml jedna w kolorze przeżroczystym ( standardowym ) i 1 w kolorze zielonym ( łącznie 2 sztuki) 15. naklejka samoprzylepna, biała-2 szt 16. osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykona z polipropylenu oraz folii PE o grubości 41 mikronów. Górna część w kształcie koło o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15 cm i szerokości 10 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki-1 szt Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795 1-3, parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min 390 cm H2O odporność na rozerwanie sucho/mokro min 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenie informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane : kod produktu (nr ref), kod kreskowy, nr lot. oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor czerwony-napis Angiografia w czerwonej ramce lub na czerwonym tle.-sterylna 6 warstwowa samoprzylepna, wysoko chłonna serweta operacyjna wiskozowa poliestrowa (70%wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 48x40 cm z tasmą samoprzylepna na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 77%.Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.