**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.1 Wózek do czystej i brudnej bielizny (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do czystej i brudnej bielizny- Szafka z drzwiczkami , 1x zamek do szafki z drzwiczkami, 2x półka , 2x stelaż do worka na brudną bieliznę , uchwyt do prowadzenia;Wykonany ze stali kwasoodpornej; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, 4 kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 99-100mm(szare), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach bocznych.Wymiary:-wymiary zewnętrzne wózka :1049-1050x579-580x1079-1080mm-wymiary półki: 490-500x479-480mm-wymiary szafki: 539-540x519-520x909-910mm~~Wymiary użytkowe szafki: 539-540mmx519-520x909-910mm~~Wymiary użytkowe szafki: 475-480mmx510-515x730-735mmSystem podnoszenia pokrywy stelaża do worków na odpady za pomocą pedału nożnego. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.2 Wózek oddziałowy (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek posiada:-metalowy szkielet lakierowany proszkowo;-wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego; -worek foliowy z przykryciem;-druciany koszyk na środki pojemniki z środkami do dezynfekcji lub mycia; -wózek na 4 kołach jezdnych;-blokada 2 kółek;~~Wymiary:~~~~długość: 63,5-64,5cm;~~~~szerokość: 41,5cm-42,5cm;~~~~wysokość: 90-90,5cm.~~Wymiary:długość: 63,5-68cm;szerokość: 41,5cm-43cm;wysokość: 89-90cm. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.3 Wózek pod aparaturę medyczną**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek pod aparaturę medyczną z dwoma blatami:-wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: Szerokość \* :790mm x głębokość 420mm x wysokość 800mm;-wymiary blatu\* szerokość 700mm x głębokość 400mm; -dwa uchwyty do prowadzenia;-stelaż z profilu aluminiowego;-profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach;-dowolna regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych;-blat stalowy;-stalowa podstawa-na czterech kółkach jezdnych;-koła o średnicy 75mm;- dwa koła z funkcją blokady hamulcem;**\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm** |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.4 Stolik instrumentalny**

LICZBA SZTUK -10

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik instrumentalny – w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat z pogłębieniem , podnoszony hydraulicznie za pomocą nożnego pedału. Możliwość obrotu blatu w zakresie 360 stopni. Podstawa w kształcie Litery T. Długość blatu: 74 -75cm, szerokość blatu: 49 - 50cm, regulacja wysokości 95-132cm, blokada 2 kół. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.5 Stolik z dwoma blatami (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK -16

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| ~~Stolik z dwoma blatami – wykonany ze stali kwasoodpornej, stalowy blat z pogłębieniem, dwa blaty , dowolna regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych, cztery koła jezdne z blokadą na 2 koła, szerokość 700x400mm, głębokość 400mm~~Stolik z dwoma blatami – dwa blaty, jeden blat z pogłębieniem, blaty wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, stelaż wózka aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo, z możliwością dezynfekcji; dowolna regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych, cztery koła jezdne z blokadą na 2 koła;Wymiary:wymiary całkowite wózka:770-810x415-430x880-890mm; blat/taca górna: 700-705x390-415x18-20mm;taca/półka dolna:650-655x390-415x17-20mm;Zastosowanie: Blok Operacyjny. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.6 Stolik zabiegowy**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik zabiegowy ze stali lakierowanej proszkowo;-stelaż z kształtownika kwadratowego giętego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania wyposażenia dodatkowego;-wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm w tym 2 z blokadą;Blat z pogłębieniem zabezpieczający sprzęt przed zsunięciem się uchwyty umieszczone po obu stronach stolika;-trzy szuflady w dolnej części stolika.Wymiary stolika \*):570x550x900mm (LxSxH)Wymiary blatu\*) : 450x500mm ( LxS)\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.7 Stolik gastronomiczny na kółkach (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| ~~Stolik gastronomiczny na kółkach- wykonany ze stali kwasoodpornej, dwa proste blaty, cztery koła jezdne z blokadą, szerokość\* 800mm, głębokość\* 500mm, wysokość\* 800mm~~~~\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm~~Stolik gastronomiczny na kółkach- wykonany ze stali kwasoodpornej, dwa proste blaty, cztery koła jezdne, w tym 2 z blokadą;Wymiary całkowite: 1000-1015x500-600x800-900mm;Wymiary blatu: 880-890x590-600mm;Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 840-845x540-545x18-20mm. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.8 Parawan jednoskrzydłowy (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK – 20

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| ~~Parawan mobilny jednoskrzydłowy metalowy:~~~~-ekran parawanu wykonany z płyty PCV:~~~~-grubość 4-5mm;~~~~-wykonanie : stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, kolor biały;~~~~-wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 45-50mm, w tym dwa koła z blokadą wymiary: szerokość 93-94cm, wysokość: 165-170cm, głębokość: 50-55cm~~Parawan mobilny jednoskrzydłowy metalowy:-ekran parawanu wykonany z płyty PCV:-grubość 4-5mm;-wykonanie : stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, kolor biały;-wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 45-50mm, w tym dwa koła z blokadą. wymiary: szerokość 93-100cm, wysokość: 165-170cm.  |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.9 Krzesło do pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Fotel do pobierania krwi, wyposażony w następujące elementy:- dwa podłokietniki, zintegrowane z oparciem;- zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta;- wspornik podłokietników;- siedzisko;- oparcie.Wymiary fotela:całkowita szerokość: 799-800mm;całkowita długość: 779-780mm;szerokość podstawy: 654-655mm;długość podstawy: 729-730mm;całkowita wysokość: 1120/1280mm;dopuszczalne obciążenie: 115-120kg. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.10 Łóżko Szpitalne dla rodziców (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK – 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| ~~Łóżko dla rodziców wykonane :~~~~-leże wyłożone pianką poliuretanową, pokryte z zewnątrz materiałem skóropodobnym , odpornym na załamania , ścieranie, przebarwienia;~~~~-rama wykonana ze stali węglowej, pokrytej farbą proszkową;~~~~Wymiary:~~~~Długość złożonego łóżka: 69-70cm;~~~~Długość rozłożonego łóżka: 187-188cm;~~~~Szerokość: 62-63cm;~~~~Wysokość: 89-90cm.~~~~Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym~~.- leże wyłożone pianką poliuretanową, pokrytą z zewnątrz materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne;- rama łóżka wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo; - łóżko wyposażone w 6 kół, w tym 2 z blokadą;wymiary:-długość złożonego łóżka: 69-80 cm;-długość rozłożonego łóżka: 185-190 cm;-szerokość: 60-63 cm;-wysokość: 89-91 cm;-maksymalne obciążenie: 120 – 125 kg.Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Fotel do płukania portu lub pobierania krwi wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Wymiary: ~~całkowita długość: 1790 -1800mm+/-20mm;~~  całkowita długość: 1790-1980mm+/-20mm; całkowita szerokość fotela: 880mm+/-20mm; szerokość siedziska: 550mm+/-20mm; wysokość siedziska: 500mm+/-20mm; - kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75 stopni+/-2stopnie. Pozycja Trendelenburga segmentu oparcia pleców: -7stopni+/-2stopnie; Kątowa regulacja segmentu siedziska : -5 stopni do 20 stopni +/- 2 stopnie; Kątowa regulacja podłokietników: -20 stopni do 60 stopni +/- 2 stopnie; Zakres regulacji wysokości podłokietników:  150 do 250mm +/- 20mm; Wymiary blatu bocznego: 248x348mm+/-10mm; Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 145-150kg Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 9-10kg Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 2 Meble medyczne**

**2.1 Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;- wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304-maksymalna ładowność wózka min. 150kg-blat płaski -drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem -uchwyty do prowadzenia po krótszych bokach 4 koła pneumatyczne fi200 przystosowane do transportu zewnętrznego, w tym 2 z blokadąWymiary wewnętrzne wózka:-głębokość -700mm\*-szeokość-900mm\*-wysokość:1000mm\*\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 3 Meble medyczne**

**3.1 Wózek do przewożenia pacjentów (opis zmodyfikowany)**

LICZBA SZTUK - 6

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do przewożenia pacjentów wykonany:~~- z profili okrągłych;~~~~-leżyska pokrytego sztuczną skórą odporną na dezynfekcję;~~~~-regulacja podparcia pleców;~~~~-cztery koła jezdne (w tym dwa z blokadą);~~~~-zabezpieczające barierki boczne, opuszczające pod leże~~~~-udźwig 150-200kg~~~~Wymiary:~~~~-długość :195-196cm~~~~-szerokość: 51-52cm~~~~-wysokość :76-77cm~~ ~~-regulacja podparcia: 0-75 stopni~~- konstrukcja z profili okrągłych stalowych, lakierowanych proszkowo, lakier odporny na działanie promieni UV;- leże pokryte sztuczną skórą typu skay, odporną na dezynfekcję; - regulacja podparcia pleców w zakresie od 0º do 65º - 70º;- cztery koła jezdne, w tym blokada na dwa koła lub centralna blokada kół;- barierki boczne, opuszczane(składane) pod leże, wzdłuż ramy wózka, zabezpieczające przed wypadnięciem;- udźwig: min. 150-200 kg;- długość leża: 193 – 196 cm:- szerokość leża: 60 – 66 cm:- zakres regulacji wysokości leża: 58 – 87 cm. |