## Część 1
| DZP.381.75A..2023 | [7 empty] | Załącznik nr 4.1
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Koszyki, balony, protezy, klipsy, igły, szczoteczki
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent,
1 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych jednorazowego użytku ze stalowym pancerzem umożliwiającym wykonanie litotrypsji mechanicznej, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu; średnica cewnika mniejsza lub równa 3.2 mm, o wymiarach koszyka 1.5 x 3 cm, 2 x 4 cm, 2.5 x 5 cm lub 3 x 6 cm do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" i urządzeniem wielorazowego użytku Boston Scientyfic Alliance II | szt | 110
2 | Cienkościenna proteza plastikowa do dróg trzustkowych typu prostego lub „single-pig-tail” (bez zaczepu proksymalnego, ze znacznikiem RTG w części proksymalnej i znacznikiem endoskopowym w części dystalnej) do wyboru, średnica zewnętrzna 4 lub 5 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 40 do 130 mm z odstępem 10 mm do wyboru | szt | 30
3 | Cienkościenna proteza plastikowa do dróg trzustkowych typu prostego ze znacznikiem RTG w części proksymalnej i znacznikiem endoskopowym w części dystalnej, średnica zewnętrzna 7 lub 10 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 40 do 130 mm z odstępem 10 mm oraz 150 i 180 mm do wyboru | szt | 12
4 | Balon hydrostatyczny wysokociśnieniowy jednorazowego użytku do rozszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i brodawki Vatera; średnica cewnika < 2.8 mm, długość cewnika ≥ 240 cm, długość balonu 55 mm, trójstopniowa średnica balonu regulowana ciśnieniem w zakresie: 6–8, 8–10, 10–12, 12–15, 15–18 i 18–20 mm do wyboru, współpracuje z prowadnicą 0.035” (prowadnica w komplecie) | szt | 200
5 | Balon hydrostatyczny wysokociśnieniowy jednorazowego użytku do rozszerzania zwężeń dróg żółciowych; średnica cewnika mniejsza lub równa 6F, średnica końcówki dystalnej mniejsza lub równa 4F, długość cewnika większa lub równa 180 cm, długość balonu 20 lub 40 mm do wyboru, średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm do wyboru, współpracuje z prowadnicą 0.035” | szt | 28
6 | Wysokociśnieniowa strzykawka o pojemności 60 ml z manometrem do balonów hydrostatycznych, współpracuje z urządzeniem Boston Scientific Alliance II | szt | 40
7 | Urządzenie wysokociśnieniowe do pompowania balonów do rozszerzania dróg żółciowych z manometrem; osiągane ciśnienie 0 – 22 atm. | szt | 6
8 | Urządzenie wielofunkcyjne do pompowania balonów do rozszerzania zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych strzykawką 60 ml i kompatybilny z koszykiem Boston Trapezoid do wykonywania litotrypsji mechanicznej. | szt | 1
9 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe użytku z rotacją 1:1 360° w obydwu kierunkach, umożliwiające wielokrotne zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem; średnica cewnika mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 235 cm, szerokość rozwarcia klipsa 17mm | szt | 200
10 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema równymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej w pokryciu echogenicznym. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.65mm i 1.52mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt | 100
11 | Proteza samorozprężalna przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, usuwalna do 12 miesięcy po założeniu, wykonana z drutu nitinolowego z rdzeniem platynowym zapewniającym uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywana z pokryciem z silikonowym, z pętlą do usuwania na dystalnym końcu; średnica 8 lub 10 mm do wyboru, długoś 60 lub 80 mm do wyboru, zestaw wprowadzający długości większej lub równej 194 cm i średnicy mniejszej lub równej 8.5 F, współpracujący z prowadnicą 0.035", zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 80% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. | szt. | 40
12 | Proteza samorozprężalna przeznaczona do leczenia zwężeń nowotworowych dróg żółciowych, wykonana z drutu nitinolowego z rdzeniem platynowym zapewniającym uwidocznienie całej protezy w RTG, średnica 8 lub 10 mm do wyboru, długość 120 mm, zestaw wprowadzający długości większej lub równej 194 cm i średnicy mniejszej lub równej 8.5 F, współpracujący z prowadnicą 0.035", zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do 80% długości, wyposażony w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. | szt. | 4
13 | Szczotka do cytologii dróg żółciowych jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 3.2 mm, długość większa lub równa 190 cm, współdziała z prowadnicą 0.035” | szt | 100
14 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, z ząbkowanymi łyżeczkami z okienkiem ułatwiającym utrzymanie i wyjęcie wycinków, o wymiarach większe lub równe 2.4 i mniejsze lub równe 2.95 mm ; rozwarciu większe lub równe 7.25 mm, długością łyżeczek większe lub równe 2.2mm, z igłą lub bez igły (do wyboru), o długości większe lub równe 230 cm i średnicy dostosowanej do kanału biopsyjnego 2.8 mm, pokryte osłoną teflonową bezpieczną dla kanałów biopsyjnych, o wysokiej giętkości umożliwiającej wprowadzenie przez duodenoskop do przewodu żółciowego i/lub trzustkowego. Rodzaj i rozmiar będzie każdorazowo określany w zamówieniu. | szt | 80
RAZEM
Dostawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający od 1 do 5 sztuk protez odpowiednich rozmiarów, wg osobnego uzgodnienia - dotyczy poz. 11,12
Note on A7: mklata:

## Część_2
DZP.381.75A..2023 | [9 empty] | Załącznik nr 4.2
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2 - Zestawy do opaskowania żylaków, cewniki
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 8.6 do 11.3 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4, 6 lub 10 opasek do wyboru | szt | 60
2 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 9.5 do 13 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4 lub 6 opasek do wyboru | szt | 210
3 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 11 do 14 mm z kanałem roboczym o średnicy większym lub równym 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 6 opasek | szt | 4
4 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 15 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 50
5 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 18-20 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 200
RAZEM

## Część_3
DZPP.381.75A.2023 | [9 empty] | Załącznik nr 4.3
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 3 - Ustniki endoskopowe
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 16mm x 22mm ( 45 F), ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką, bez zawartości lateksu. Otwory w gumce co 15 mm pozwalające na poprawne mocowanie ustnika. Ustnik pozbawiony wypustek plastikowych na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt | 50
2 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką, bez zawartości lateksu. Otwory w gumce co 15 mm pozwalające na poprawne mocowanie ustnika. Ustnik wyposażony w wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | szt | 11000
RAZEM

## Część_4
| DZP.38175A..2023 | [8 empty] | Załącznik nr 4.4
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 4 - Cewnik, klipsy hemostatyczne, igły, spirale, prowadnice
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilośc opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Cewnik prowadzący do ECPW jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 6F, długość większa lub równa 200 cm, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt. | 300
2 | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień nieżylakowych z przewodu pokarmowego; długość cewnika większej lub równej 220 cm, średnica cewnika 7 lub 10 F do wyboru | szt | 2
3 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe użytku z rotacją 360° w obydwu kierunkach, umożliwiające wielokrotne (przynajmniej 5 razy) zamknięcie i ponowne otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem; średnica cewnika mniejsza lub równa 7 F, długość większej lub równej 230 cm, szerokość rozwarcia klipsa 16 mm | szt | 200
4 | Igła jednorazowego użytku do biopsyji aspiracyjnej pod kontrolą endosonografii z końcóką z wzorem umożliwialącym dobre uwidocznienie całości igły w obrazie EUS i mandrynem wykonanym z nitinolu z zakończeniem zaokrąglonym (w igłach19 i 22G) lub zaostrzonym (w igle 25G) i osłoną z teflonu; ostrze igły typu Menghini (zmodyfikowane, z okienkiem bocznym z krawędzią tnącą skierowaną do tyłu), regulowana długość osłony w granicach od 0-50mm i regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, średnica osłony mniejsza lub równa 5.2, 4.8 I 7.95 F, średnica igły 19G, 20G, 22G lub 25G do wyboru igły 19,22 lub 25G (osłonka odpowiednio do wyboru) | szt. | 8
5 | Igła jednorazowego użytku do biopsyji aspiracyjnej pod kontrolą endosonografii z końcówką z wzorem umożliwialącym dobre uwidocznienie całości igły w obrazie EUS i mandrynem wykonanym z nitinolu z zakończeniem zaokrąglonym i osłoną z teflonu; ostrze igły typu Menghini, regulowana długość osłony w granicach od 0-50mm, i regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, średnica osłony mniejsza lub równa 5.2F, średnica igły 19G,22G lub 25G do wyboru | szt. | 220
6 | Igła do neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą endoskopu ultrasonograficznego. Rozmiar 20 Gage, rozmiar koszulki 6Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Min. kanał dostępowy 2.4mm. Igła do neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą endoskopu ultrasonograficznego. Rozmiar 20 Gage, rozmiar koszulki 6Fr, nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Min. kanał dostępowy 2.4mm. | szt. | 2
7 | Spirale embolizacyjne wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Spirale można uwalniać od szerszego lub wyższego końca. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm. Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm oraz spirale embolizacyjne wykonane z drutu aferromagnetycznego o średnicy 0.035” i 0.038” o długości wyprostowanej spirali 2-20cm i średnicy spirali po uwolnieniu 3 do 45mm w różnych kombinacjach długość/średnica. Dopuszcza się zaoferowanie spiral embolizacyjnych o średnicy 0,018 (po uwolnieniu średnica w części proksymalnej 3-10mm, średnica w części dystalnej 2-5mm) i 0,035 (po uwolnieniu średnica w części proksymalnej 4-10mm, średnica w części dystalnej 3-5mm). | szt. | 10
8 | Prowadnice endoskopowe jednorazowego użytku z usztywnionym rdzeniem odpornym na załamania, pokryte tworzywem zmniejszającym tarcie i izolującym elektrycznie, dwukolorowym dla ułatwienia oceny ruchu, o średnicy 0.021, 0.025 i 0.035” do wyboru i długości większej lub równej 450 cm, z elastyczną końcówką atraumatyczną, pokrytą substancją hydrofilną, zapewniającą łatwe poruszanie , dobre uwidocznienie w RTG o długości 5 cm koniec cieniodajny. Końcówka prosta we wszystkich rozmiarach a w rozmiarze 0,035 również końcówka zagięta. Rodzaj i rozmiar będzie każdorazowo określany w zamówieniu. | szt. | 300
RAZEM

## Część_5
| DZP.381.75A.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 4.5
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 5 - Zestaw do zakładania klipsa
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia , z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt. | 6
RAZEM:

## Część_6
| DZP.381.75A..2023 | [8 empty] | Załącznik nr 4.6
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 6 - Sprzęt endoskopowy różny
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna z systemem niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); wyposażony w zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; średnica końcówki dystalnej 5Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | szt | 50
2 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; wyposażony w zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna z dwukolorowym system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia wyposażona znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm;7mm długość cięciwy 20mm;30 mm, średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | szt | 800
3 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego. | szt | 200
4 | Prosta, z zagieciem środkowym,z zagięciem dwunastnicznym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr,8,5 Fr.10 Fr ,12 Fr odległość między listkami 50-180mm; bardzo dobra widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla bardzo dobrej widoczności w endoskopowym polu widczenia. | szt | 480
5 | Proteza trzuskowa S-kształtna, 7Fr,8,5 Fr,10 Fr dł. 6-12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,7 mm | szt | 6
6 | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30mm,35mm,40mm długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 1,3 ATM; dystalny koniec narzędzia zwężony, z giętką końcówką o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'', 1 sztuka w opakowaniu. | szt | 40
7 | Cewnik typu spray jednorazowego użytku do barwienia śluzówki, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; wyposażony w mandryn zapobiegający skręcaniu i zagięciu. | szt | 24
8 | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy, boczny, radialny; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z APU-300 | szt | 50
9 | Płytka pacjenta; rozmiar uniwersalny; dla pacjentów o wadze powyżej 5kg, z dołączonym kablem; typ dzielony z powłoką hydrożelową; kompatybilne z generatorami ESG-100, ESG-200, ESG-300 i ESG-400 | szt | 30
10 | Płytka pacjenta; rozmiar uniwersalny; bez kabla; z powłoką hydrożelową; kompatybilne z generatorami ESG-100, ESG-200, ESG-300 i ESG-400 | szt | 200
11 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, 15mm - do wyboru; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia ≥ 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; | szt | 100
12 | Jednorazowa osłonka dystalna. Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. | szt | 600
RAZEM:

## Część_7
| DZP.38175A.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 4.7
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 7 - Proteza, cewnik, rozszerzadło, popychacz, sondy, stent
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double-pig-tail” wykonana z miękkiego polietylenu (PE) widoczna w promieniach RTG na całej długości, z zewnętrznym znacznikiem (pierścieniem) dystalnym (pomiędzy częścią prostą i dystalnym ogonkiem); średnica zewnętrzna 7, 8.5 i 10 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 60 do 150 mm z odstępem 10 mm do wyboru | szt | 360
2 | Cewnik prowadzący do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalową opaską cieniującą na końcu i odłączaną nasadką typu Luer do podawania środka kontrastowego; długość większej lub równej 320 cm, średnica 5 F (do protez 8.5F) lub 6 F (do protez 10F) do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 840
3 | Rozszerzadło do dróg żółciowych typu „bougie” jednorazowego użytku, wykonane z teflonu, widoczne na całej długości w promieniach RTG, z metalową opaską cieniującą w miejscu osiągnięcia pełnej średnicy; długość większa lub równa 180 cm, o średnica cewnika i końcówki 6/4 F, 7/5 F, 8/5/5 F, 10/5 F lub 10/7 F do wyboru, współpracujące z prowadnicą 0.035" | szt | 560
4 | Popychacz do protez plastikowych do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalowym znacznikiem cieniującym na końcu, wykonany w kolorze swoistym dla średnicy i różnym od koloru protezy; długość większa lub równa 180 cm, średnica 5 F, 7 F, 8.5, 10 lub 12 F do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 270
5 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” i pętlą alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 8
6 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” bez pętli alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 8
7 | Stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, z pętlą do usuwania/ repozycji stentu na końcu proksymalnym i dystalnym, średnica części roboczej stentu – 25 mm, długość 135 mm, zestaw do wprowadzania umożliwiający implantację stentu bez użycia RTG, z balonem pozycjonującym stent, średnica zestawu wprowadzającego 9,4 mm, długość 64 cm, w zestawie ze stentem prowadnik typu Ultra Stiff o średnicy 0,035 cala i długości 250 cm oraz strzykawka do napełniania balonu o pojemności 50/60 ml. | szt. | 2
8 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z metalowego ekstraktora do chwytania stentu o średnicy 2,6 mmi długości 150 cm oraz kaniuli zewnętrznej do chowania stentu o średnicy 28 Fr i długości 150 cm. | szt. | 1
RAZEM:
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający od 1 do 5 sztuk protez odpowiednich rozmiarów, wg osobnego uzgodnienia - dotyczy poz. 7

## Część 8
| DZP.381.75A.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 4.8
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 8 - Igły, pętle, kleszcze, klipsownice
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Endoskopowa igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku; średnica cewnika mniejsza od 2.8 mm, długość robocza większa lub równa 230 cm, średnica igły 20-23G, głębokość nakłucia 4-6mm długość igły 5 mm | szt | 500
2 | Jednorazowa pętla owalna, obrotowa z workiem siatkowym do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli. Narzędzie o długości 230cm, średnica cewnika 2,4mm – do kanału roboczego 2,8mm. Otwarcie pętli 25mm i 35mm. | szt | 50
3 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt | 600
4 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami widocznymi w obrazie RTG. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm i długości ramienia 11mm Wersja obrotowa: Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz dane producenta. | szt | 400
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo. | szt | 1400
6 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 500
7 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt | 30
8 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 100
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły większy lub równy 23°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia ≥ 2300mm. Zakończenie pancerza stabilizujące pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Wyraźny sygnał zablokowania igły. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. | szt | 50
RAZEM

## Część 9
| DZP.381.75A.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 4.9
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 9 - Protezy
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat. Producent
1 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12-16mm, długość całkowita 30-40mm, średnica kołnierzy 24-28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), wyróżniająca sie 9 złotymi znacznikami: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; z podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 60
2 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60-110 mm; średnica 18 mm, średnica kołnierzy 24mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr. | szt | 12
3 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90-120 mm, średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. | szt | 40
4 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do odźwiernika i dwunastnicy; wykonana z nitinolu, częściowo pokrywana silikonem; posiada 1 lasso do repozycji; górny kołnierz niepokrywany i poszerzony; posiada 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na kołnierzach i po 4 w części zakończenia silikonowego pokrycia; długość całkowita protezy 90-130mm; średnica 20mm, średnica dolnego kołnierza 22mm, średnica górnego kołnierza 40mm; długość aplikatora TTS 230cm, średnica aplikatora 3,4mm/10,2Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 8
5 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; 9 złotych znaczników radiologicznych: 3 na kołnierzach i 3 na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40-120mm, średnica 6mm,8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, charakteryzuje się podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025". | szt | 8
6 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; długość 60-120mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 13,5mm aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; charakteryzuje się podwójnym system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 16
7 | Jednorazowa, samorozprężalna, proteza do dróg żółciowych; pokrywana silikonem, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; posiada listki zapobiegające migracji na obydwu końcach, długość całkowita 40-120mm; 6-10mm; wyposażona w 16 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 w części środkowe oraz po dwa na listkach antymigracyjnych na każdym z końców; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,8mm (8,5 Fr);posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 100
8 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy 40-120mm; średnica 8-10mm; średnica kołnierza 11.5-13,5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; wyposażona w podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt | 24
9 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.;posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. | szt | 8
RAZEM:
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający od 1 do 10 sztuk protez odpowiednich rozmiarów, wg osobnego uzgodnienia
dotyczy poz. 1-9