## Pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Hak automatyczny
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Ramię łączące, wyposażone w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. Z przegubem kulowym. | szt | 1
2 | Ramiona mocujące | para | 1
3 | Hak Langenbeck; rozmiar 50 x 170 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm; z powłoką izolacyjną | szt | 1
4 | Hak Deaver; rozmiar 50 x 220 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240mm; pokryty powłoką izolacyjną | szt | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Narzędzia chirurgia
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Hak operacyjny typu Muller długość całkowita 270mm wielkość łyżki 250x30mm. | szt. | 4
2 | Hak Miedniczny typu St.Marks wymiary części roboczej 124 x 60mm, końcówka 35 x 45mm, długość 290mm | szt. | 4
3 | Hak miedniczny typu St.Marks długość całkowita 330mm wymiary łyżki 174 x 60mm wymiary końcówki łyżki 60 x 45mm | szt. | 4
4 | Kleszcze preparacyjne i do podwiązek typu Zenker odgięte długość 300mm. | szt. | 2
5 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher proste 1 x 2 ząbki długość 127 - 133 mm, skok ząbków 0,8mm. | szt. | 5
2 | Uchwyt skalpela nr 3 (trzonek) długość 122-128mm | szt. | 5
3 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo długość 161 - 169 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm | szt. | 5
4 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 156 - 164 mm | szt. | 5
5 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 161 - 169 mm | szt. | 5
6 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean proste smukły model skok ząbków 0,7 mm długość 127 - 133 mm | szt. | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Nożyczki spojówkowe
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki spojówkowe delikatne, końcówki ostre, delikatnie zakrzywione, długość ostrzy do trzpienia 30-32mm, długość całkowita 100-105mm, mechanizm krzyżowy, ramiona robocze o końcówkach pierścieniowych. | szt | 15
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Łyżeczka do gradówki
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Łyżeczka do gradówki MEYHOEFFER, okrągła szufelka o średnicy 1,0 mm, krawędź górna ułożona równolegle do płaszczyzny rączki, długość całkowita 102-130mm | szt | 6
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Pęsetka typu „hokej”
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy | było
1 | Pęseta tęczówkowa, delikatna, końcówki robocze zakrzywione (typu hokej), karbowane; płaskie poprzecznie karbowane rękojeści; mechanizm sprężynowy; długość całkowita 71 - 75mm | szt | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Nożyczki I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub sylikonowych soczewek IOL: do stosowania w technice małych cięć, górne ostrze długości 6,5mm dolna szczęka karbowana z podłużnym rowkiem, ramiona części chwytnej wykończone materiałem antypoślizgowym, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych długość całkowita 91-100mm | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 8: Nożyczki II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do przecinania wszczepianych akrylowych lub sylikonowych soczewek IOL: średnica trzpienia 18Ga/1,2mm: Dolne ostrze ząbkowane; krótkie ostrza o długości 3,5 mm: uchwyt o średnicy 6-8 mm rękojeść z wykończeniem antypoślizgowym ,półokrągła; mechanizm sprężynowo- dźwigniowy, długość całkowita 153-155mm | szt | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 9: Nożyczki witreoretinalne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki witreoretinalne końcówki zagięte ostre typ ,,gilotynka”, do systemu trokarowego 23Ga / 0,6 mm; długość trzpienia roboczego 34 - 36mm, uchwyt tytanowy 6- 8 mm, mechanizm sprężynowo- dźwigniowy długość całkowita 154-156mm | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 10: Nożyczki witreoretinalne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki witreoretinalne końcówki proste ostre do systemu trokarowego 23Ga / 0,6 mm; długość trzpienia roboczego 34 - 36mm, uchwyt tytanowy 6- 8 mm, mechanizm sprężynowo- dźwigniowy długość całkowita 154-156mm | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 11: Nożyczki witreoretinalne III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki witreoretinalne końcówki proste ostre do systemu trokarowego 25Ga / 0,5 mm; długość trzpienia roboczego 34 - 36mm, uchwyt tytanowy 6- 8 mm, mechanizm sprężynowo-dźwigniowy długość całkowita 154-156mm | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 12: Pęseta witreoretinalna I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta witreoretinalna do systemu troakarów 23Ga/ 0,6mm z płaskimi lekko zwężającymi się ku końcowi poprzecznie karbowanymi końcówkami typu ‘’krokodylek’’ mechanizm roboczy sprężynowo dźwigniowy: uchwyt rękojeści tytanowy o średnicy 6-8mm, rękojeść z wykończeniem antypoślizgowym : długość trzpienia z końcówką roboczą 35-35,1mm całkowita długość narzędzia 145mm-155mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 13: Pęseta witreoretinalna II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta witreoretinalna do systemu troakarów 25Ga/ 0,5mm z płaskimi lekko zwężającymi się ku końcowi poprzecznie karbowanymi końcówkami typu ‘’krokodylek’’ mechanizm roboczy sprężynowo dźwigniowy: uchwyt rękojeści tytanowy o średnicy 6-8mm, półokrą z wykończeniem antypoślizgowym : długość trzpienia z końcówką roboczą 35-35,1mm całkowita długość narzędzia 145mm-155mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 14: Hak manipulacyjny
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy | było
1 | Hak manipulacyjny, wielorazowy, wykonany ze stali nierdzewnej, okrągła karbowana rękojeść. Końcówka narzędzia zakończona hakiem o długości 3,5mm, umiejscowionym na kuli o średnicy 1mm. Długość całkowita narzędzia 105 -111 mm. | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 15: Kaseta do sterylizacji
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kasetka do sterylizacji parowej, zamykana na zatrzaski z matą sylikonową, rozmiar 101,6x190 x51,9mm | szt | 15
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 16: Kaniule
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kaniula do udrażniania kanalików łzowych, zagięta 10 mm od końca; końcówka stożkowa o średnicy od 19 Ga do 25 Ga na końcu; długość części roboczej kaniuli od nasady uchwytu 25 mm, część robocza kaniuli wykonana ze srebra; uchwyt typu LL; produkt niesterylny do wielokrotnego użytku | szt | 20
2 | Kaniula do udrażniania kanalików łzowych typ BONN, zakrzywiona ca 9 mm od końca; końcówka typu oliwka o średnicy 1,15 mm; długość części roboczej kaniuli od nasady uchwytu 22 mm; uchwyt typu LL; produkt niesterylny do wielokrotnego użytku | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 17: Imadło
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, proste bardzo delikatne szczęki o długości 5mm, część robocza 1,0x0,5mm; długość całkowita112-118 mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem podłużnym antypoślizgowym. | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Rozwórka
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate zamknięte, półokrągłe 10mm, wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 37 - 39 mm | szt | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 19: Pęseta do rzęs
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta do rzęs typ BEER, półokrągłe końcówki o szerokości 4,5mm, głębokość gładkiej płaskiej platformy roboczej 3mm, długość całkowita 76-80mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy; rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. | szt | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 20: Nożyczki do kapsulotomii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki do kapsulotomii typ TUEBINGEN, proste, długość ostrzy 9mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,8mm, długość całkowita 86 - 90mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. | szt | 20
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 21: Pęseta
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Pęseta typ COLIBRI, zakrzywione końcówki robocze; zęby 1 x 2 / 0,12mm; platforma do wiązana o długości 5mm; płaskie poprzecznie karbowane rękojeści z podłużnym żłobieniem; długość całkowita 73- 77mm | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 22: Sondy łzowe
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Sonda łzowa typ GIESSEN, wąska; cylindryczna końcówka robocza zagięta 11mm od końca, średnica na końcu 0,4mm; rączka wykończona na całej długości karbem rombowym antypoślizgowym; średnica rączki 5mm, długość całkowita sondy 75-79 mm | szt | 1
2 | Sonda łzowa typ WILDER, wąska, delikatna; długość stożkowej końcówki roboczej 23mm, średnica na końcu 0,3mm; rączka wykończona na całej długości karbem rombowym antypoślizgowym, średnica rączki 4mm; długość całkowita sondy 93-97 mm | szt | 1
3 | Sonda łzowa typ BOWMAN, wąska, cylindryczna, końcówki ścięte prostopadle; wykonana ze stali nierdzewnej; rozmiar 0000/000; długość całkowita sondy 127-133 mm | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta