## pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
PAKIET 1: ZESTAW NARZĘDZIOWY LAPAROSKOPOWY
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | IMADŁO LAPAROSKOPOWE CHIRURGICZNE ZAKRZYWIONE W LEWO ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 420 mm | szt | 5
2 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 420 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
3 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAGIETE W LEWO Z WKŁADKĄ WEGLOWĄ , IZOLACJA PEEK DYSTALNEJ CZESCI RURKI, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 2
4 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 310MM,ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 2
5 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 420MM,ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE CHWYTNE, ATRAUMATYCZNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 2
7 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE CHWYTNE, ATRAUMATYCZNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
8 | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UNIWERSALNE Z PRZEWĘŻENIEM ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ, 310MM, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 2
9 | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE UNIWERSALNE , ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 420MM, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
10 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU ALLIS, ATRAUMATYCZNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 3
11 | ZACISK ATRAUMATYCZNY DE BAKEY, DŁUGOŚĆ SZCZĘK 50MM, MONOPOLARNY, OBROTOWY, ROZBIERALNY-4 CZĘŚCIOWY, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
12 | ZACISK ATRAUMATYCZNY DE BAKEY, DŁUGOŚĆ SZCZĘK 50MM, MONOPOLARNY, OBROTOWY, ROZBIERALNY-4 CZĘŚCIOWY, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 2
13 | ZACISK NACZYNYNIOWY- ATRAUMATYCZNE KLESZCZE DO PRZYTRZYMYWANIA TYP LINDER S-KSZTAŁTNE WYGIĘTE W PRAWO, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 310MM | szt | 2
14 | ZACISK NACZYNIOWY- ATRAUMATYCZNE KLESZCZE DO PRZYTRZYMYWANIA TYP LINDER S-KSZTAŁTNE WYGIĘTE W LEWO, ŚREDNICA 5MM, DŁUGOŚĆ 310MM | szt | 1
15 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 3
16 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM, MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | szt | 1
17 | KABEL MONOPOLARNY KOMPATYBILNY Z Z POSIADANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DIATERMIĄ VIO300 | szt | 4
18 | SZCZOTKA DRUCIANA DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH | szt | 1
19 | UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ, ŚR. 5MM DŁ. 330MM | szt | 3
20 | UCHWYT DO ELEKTROD MONOPOLARNEJ, ŚR. 5MM DŁ. 420MM | szt | 1
21 | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA TYPU L, KOMPATYBILNA Z UCHWYATMI O DŁ.330MM I 420MM | szt | 4
22 | KOMPLETNY TROKAR ŚREDNICA 5,5MM, DL.110MM, GWINTOWANY Z ZAWOREM DO INSUFLACJI | szt | 6
23 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI DO TROKARU 5,5MM | szt | 3
24 | OBTORATOR BEZPIECZNY ŚREDNICA 5,5MM | szt | 2
25 | KOMPLETNY TROKAR ŚREDNICA 5,5MM, DŁUGOŚĆ 150MM, GŁADKI Z ZAWOREM DO INSUFLACJI | szt | 3
26 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI DO TROKARU 5,5MM | szt | 1
27 | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARU ŚREDNICY 5,5MM, DŁUGOŚĆ 150MM | szt | 1
28 | KOMPLETNY TROKAR ŚREDNICA 10MM, DLUGOŚĆ 110MM, GWINTOWANY Z ZAWOREM DO INSUFLACJI | szt | 4
29 | OBTURATOR BEZPIECZNY ŚR. 10 MM | szt | 2
30 | KOMPLETNY TROKAR ŚREDNICA 10MM, DLUGOŚĆ 150MM, GŁADKI Z ZAWOREM DO INSUFLACJI | szt | 2
31 | PIERŚCIEŃ DO TROKARA 10MM | szt | 1
32 | OBTURATOR DO TROKARU SREDNICA 10MM, DŁUGOŚĆ 150MM STOŻKOWY TĘPY | szt | 1
33 | KOMPLETNY GIĘTKI TROKAR Z OBTURATOREM 13MM, DŁ.100MM | szt | 3
USZCZELKI DO TROKARÓW 5,5MM, 10MM , 13MM
34 | USZCZELKI REDUKCYJNE DO TROKARU Z 10MM/5MM | szt | 5
35 | USZCZELKI REDUKCYJNE DO TROKARU Z 13MM/10MM/5,5MM | szt | 5
36 | USZCZELKI ZEWNETRZNE KOMPATYBILNE Z ZAOFEROWANYMI POWYŻEJ TROKARAMI O ŚREDNICY 5,5, MM . | szt | 20
37 | USZCZELKI ZEWNETRZNE KOMPATYBILNE Z ZAOFEROWANYMI POWYŻEJ TROKARAMI O ŚREDNICY .ŚR.10MM | szt | 20
38 | KAPTUR USZCZELKA DO TRÓJGRANIEC ŚR.13MM op=20 szt. | kpl | 1
39 | USZCZELKI WEWNETRZNE KOMPATYBILNE Z ZAOFEROWANYMI POWYŻEJ TROKARAMI O ŚREDNICY 5,5, MM , | szt | 20
40 | USZCZELKI WEWNĘTRZNE KOMPATYBILNE Z ZAOFEROWANYMI POWYŻEJ TROKARAMI O ŚREDNICY 10MM | szt | 20
41 | USZCZELKI WEW DO ZAOFEROWANYMI POWYŻEJ TROKARÓW O ŚREDNICY 13 MM | szt | 20
KONTENER DO NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DŁ.310MM-SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEMENTÓW WSKAZANYCH W POZ. 43 I 44
42 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.POKRYWA CZERWONA.STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, | szt | 3
43 | STOJAK DO TROKARÓW O WYMIARACH 167X53MM | szt | 6
44 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW | szt | 6
KONTENER DO NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DŁ.420MM-SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELEMENTÓW WSKAZANYCH W POZ. 46, 47 I 48,
45 | WANNA KONTENERA DO ENDOSKOPII PERFOROWANA, POKRYWA KONTENERA DO ENDOSKOPII, STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, | szt | 1
46 | STOJAK DO TROKARÓW 167X53MM | szt | 2
47 | FILTR PTFE DO KONTENERA DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA MIN. 1000 CYKLI STERYLIZACJI | szt | 10
48 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW | szt | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Kleszczyki laparoskopowe
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki laparoskopowe typ Kelly, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią firmy ERBE. | szt | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
| Pakiet 5: Narzędzia laparotomia | 1
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo proste długość 190mm ostrza tepo tępe zaokrąglone część środkowa ostrzy zfazowana | szt | 4
2 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo – Harrington długość 230mm, ostrza tępo tępe | szt | 4
3 | Nożyczki preparacyjne typ Weller odgięte 280mm, końce tępo tępe mocne | szt | 4
4 | Nożyczki preparacyjne proste długość 115mm, ostrza tępo tępe utwardzone twardą wkładką złote ucha | szt | 4
5 | Kleszczyki preparacyjne typ Kantrowitz odgięte długość 240mm | szt | 8
6 | Kleszczyki histerektomijne z uzębieniem atraumatycznym typ Heaney proste długość 220 ([bez toleracji (-2%)] - 225mm | szt | 4
7 | Kleszczyki do przymacicza z uzębieniem atraumatycznym typ Wertheim proste długość 250mm | szt | 8
8 | Kleszczyki do przymacicza z uzębieniem atraumatycznym typ Wertheim lekko odgięte długość 245 - 250 [bez toleracji (+2%)] mm | szt | 8
9 | Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo z zapadką długość 200 [bez toleracji (-2%)] - 205mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm ucha złocone | szt | 4
10 | Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo z zapadką długość 240 [bez toleracji (-2%)] - 245mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm ucha złocone | szt | 4
11 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley z zapadką długość 200mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm ucha złocone | szt | 4
12 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Morris). Długość 240mm, szczęki ugięte pod kątem 70 stopni długość szczęki 93mm, części roboczej 70mm | szt | 4
13 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym do okluzji wydzielającej naczyń typ De Bakey-Satinsky, długość 2400mm , długość szczęki 76mm, rozwartość łuku 40mm | szt | 2
14 | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ Overholt-Geissendoerfer ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 [bez toleracji (-2%)] - 230MM | szt | 4
15 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey, długość 190mm, długość szczęki 90mm odgięte po łuku, skok ząbków poprzecznych 0,5mm wzdłużnych 1mm ramiona odgięte | szt | 2
16 | Kleszczyki preparacyjne typ O' Shaugnessy odgięte długość 220mm | szt | 4
17 | Kleszczyki histerektomijne typ Segond-Landau proste długość 240mm złącze śrubowe | szt | 8
18 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Lambert) długość całkowita 255 mm długość szczęki 97mm rozwartość szczęk 40mm szczęki odgiete i ramiona odgięte | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% - za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
| Pakiet 6: Cystoskop | 1
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Zestaw składający się z następujących elementów | Zestaw | 1
Płaszcz cystoskopowy 22 Fr., z dwoma przyłczami LUER-Lock, z Obturatorem – min. 1szt
Łącznik cystoskop-optyka, z dwoma zamykanymi kanałami instumentowymi – min. 1szt
Optyka HOPKINS 30°, oer. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna – min. 1szt
Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm – min. 1szt
Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie obie bransze ruchome, 7Fr., dł 40cm – min. 1szt
Nożyczki, giętkie, jedno ostrze ruchome, 7Fr. , dł 40cm – min. 1 szt
Mechanizm odginający, z 2 kanałami, z mechanizmem zapadkowym – min. 1szt
Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zastosowania z zaoferowaną optyką – min. 1szt
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów – min. 1szt (Zamawiający dopuszcza zaoferowania Kosza do sterylizacji z pokrywą, stalowego, perforowanego, z uchwytami silikonowymi do zamontowania cystoskopu)
Obturator optyczny z kanałem do instrumentarium do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26Fr
RAZEM: | [5 empty] | X |  | X | X