## STYMULATOR
| DZP.281.18B.2024 | [5 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Stymulator rdzeniowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Ilość w depozycie
1 | Stymulator impulsów nieładowalny do stymulacji rdzenia kręgowego z pilotem pacjenta. Stymulator 16 kontaktowy. Stałe natężenie prądu. Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC). Możliwość podłączenia do elektrod innych producentów przy pomocy adapterów. •Ilumina 3D •Amplituda od 0 do 25.5 mA •Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz •Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 μs •Objętość: 34,9cc •Rozmiar: 70.9mm x49.5mm x 11.6 mm •Głębokości implantacji stymulatora max 2,5cm •Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST •Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika •Pojemność Baterii 7Ahr •Kompatybilny z 1.5T MRI • •Bluetooth | szt | 8 | [6 empty] | 2szt
2 | Elektroda przezskórna z 8 kontaktami 3mm i odstępami 1mm lub 4mm lub 6mm i długości całkowitej elektrody 50 lub 70 cm. | szt | 12 | [6 empty] | 2szt
3 | 8-kontaktowy łącznik do elektrod kompatybilny z elektrodami przezskórnymi i chirurgicznymi o długości do wyboru 25, 35 lub 55cm | szt | 12 | [6 empty] | 2szt
4 | Tunelizator | szt. | 10 | [6 empty] | 2szt
5 | Kabel do testowania zewnętrznego 2-wejściowy, 16-konktaktowy, o długości 60cm, jednorazowy, jałowy | szt | 12 | [6 empty] | 2szt
6 | Zestaw akcesoriów próbnych pacjenta | szt | 10 | [6 empty] | 2szt
7 | Kotwica mechaniczna o długości 4 cm. | szt | 10 | [6 empty] | 2szt
[5 empty] | 0 | X | 0 | X | X
Bezpłatne użyczenie stymulatora zewnętrznego wielokrotnego użytku - 1 szt i programatora klinicysty - 1 szt. Dostępność 8-kontaktowych adapterów do elektrod Medtronic (SC-9218-XX, plus SC-4320) lub Abbott (SC-9208-XX) w zależności od zapotrzebowania.

## Oferta cenowa NEURO (hidden)
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22
tel. (022) 435 14 14, fax. (022) 435 14 10
www.bostonscientific.com
Warszawa, 14/11/2023
Dla: | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Oddział Neurochirurgii
Stymulatory rdzeniowe
Szanowni Państwo !
Przedstawiamy ofertę cenową na sprzęt medyczny firmy Boston Scientific.
O F E R T A H A N D L O W A
NEUROMOD SCS nr 14 / 11 / 2023
Rodzaj towaru: |  | Sprzęt medyczny stosowany w zabiegach stymulacji rdzenia kręgowego
Miejsce dostawy: |  | Siedziba Zamawiającego
Płatność: |  | Na podstawie faktury VAT - przelew na konto firmy Boston Scientific Polska Sp. z o.o. w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.
Gwarancja: |  | Sprzęt jednorazowego użytku. Do zastosowania wyłącznie u jednego pacjenta. Nie należy ponownie używać, przetwarzać ani resterylizować. Produkty są objęte gwarancją, której warunki zostały określone w instrukcji obsługi.
Termin ważności ofery - 60 dni od daty wystawienia
Stymulator rdzeniowy przezskórny z 1 elektrodą 8-kontaktową i okresem próbnym
Lp | Numer katalogowy UPN | Nazwa | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | M365SC14160 / M365SC55721A0 | WaveWriter Alpha Prime16 IPG Kit / WaveWriter Alpha Freelink Remote Control Kit | Stymulator impulsów nieładowalny do stymulacji rdzenia kręgowego z pilotem pacjenta. Stymulator 16 kontaktowy. Stałe natężenie prądu. Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC). Możliwość podłączenia do elektrod innych producentów przy pomocy adapterów. •Ilumina 3D •Amplituda od 0 do 25.5 mA •Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz •Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 μs •Objętość: 34,9cc •Rozmiar: 70.9mm x49.5mm x 11.6 mm •Głębokości implantacji stymulatora max 2,5cm •Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST •Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika •Pojemność Baterii 7Ahr •Kompatybilny z 1.5T MRI • •Bluetooth | 1 | 1 | 20000 | 20000 | 8% | 21600
2 | M365SC2218500 lub M365SC2218700 lub M365SC2352500 lub M365SC2352700lub M365SC2366500 lub M365SC2366700 | Linear ST Lead Kit lub Linear 3-4 Lead Kit lub Linear 3-6 Lead Kit | Elektroda przezskórna z 8 kontaktami 3mm i odstępami 1mm lub 4mm lub 6mm i długości całkowitej elektrody 50 lub 70 cm. | 1 | 1 | 2300 | 2300 | 8% | 2484
3 | M365SC3138250 lub M365SC3138350 lub M365SC3138550 | 25cm lub 35cm lub 55cm Extension Lead | 8-kontaktowy łącznik do elektrod kompatybilny z elektrodami przezskórnymi i chirurgicznymi o długości do wyboru 25, 35 lub 55cm | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 8% | 2376
4 | M365SC42520 | 28 cm tunneling tool | Tunelizator | 1 | 1 | 150 | 150 | 8% | 162
5 | M365SC41080 | 2x8 OR Cable and Extension | Kabel do testowania zewnętrznego 2-wejściowy, 16-konktaktowy, o długości 60cm, jednorazowy, jałowy | 1 | 1 | 550 | 550 | 8% | 594
6 | M365SC650072A | Wavewriter Alpha Patient Trial Kit | Zestaw akcesoriów próbnych pacjenta | 1 | 1 | 300 | 300 | 8% | 324
7 | M365SC43180 | 4cm Clik X Anchor (set of 2) | Kotwica mechaniczna o długości 4 cm. | 1 | 1 | 550 | 550 | 8% | 594
|  |  |  | Wartość netto |  | 26050 | Wartość brutto |  | 28134
Produkty sprzedawane są wyłączenie na opakowania.
Podane ceny zawierają cło, podatek VAT i koszty transportu do siedziby Kupującego.
Bezpłatne użyczenie stymulatora zewnętrznego wielokrotnego użytku - 1 szt i programatora klinicysty - 1 szt. Dostępność 8-kontaktowych adapterów do elektrod Medtronic (SC-9218-XX, plus SC-4320) lub Abbott (SC-9208-XX) w zależności od zapotrzebowania.
Ofertę przygotował: Bartosz Proniewski +48724232004 bartosz.proniewski@bsci.com