Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 3: Dostawa oftalmoskopu pośredniego

1 sztuka

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oftalmoskop pośredni do badania dna oka | Tak | TAK/NIE* |
| 2 | Obuoczny widok niezależnie od wielkości źrenic | Tak | TAK/NIE* |
| 3 | Zintegrowane trzy rozmiary plamek, dyfuzor, trzy filtry: żółty, zielony, niebieski (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni ze zintegrowanymi trzema rozmiarami plamek, dyfuzor, trzy filtry: filtry: niebieski, zielony, transparentny) (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z filtrami: otwarty – „open”, zielony i niebieski i z rozstawem źrenic 48-76mm) | Tak | TAK/NIE* |
| 4 | Oświetlenie w technologii LED | Tak | TAK/NIE* |
| 5 | Precyzyjna regulacja jasności | Tak | TAK/NIE* |
| 6 | Bateria akumulatorowa montowana na czepcu | Tak | TAK/NIE* |
| 7 | Wskaźnik LED informujący o poziomie naładowania akumulatora | Tak | TAK/NIE* |
| 8 | Ładowanie za pomocą transformatora ściennego | Tak | TAK/NIE* |
| 9 | Czas pracy akumulatora minimum 8 godz. (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni wyposażony w dwa akumulatory, jeden zamontowany na czepcu a drugi w stacji ładującej. Czas pracy na akumulatorze to 6h, a czas ładowania akumulatora to 1,5h co pozwala na ciągłą pracę przy wykorzystaniu dwóch akumulatorów) | Tak | TAK/NIE* |
| 10 | Rozstaw źrenic regulowany w zakresie nie mniejszym niż 46 – 74 mm (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z rozstawem źrenic regulowanym w zakresie 48 – 76 mm) (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z filtrami: otwarty – „open”, zielony i niebieski i z rozstawem źrenic 48-76mm) | Tak | TAK/NIE* |
| 11 | Możliwość regulacji wiązki w zakresie -4 do +4 stopnie | Tak | TAK/NIE* |
| 12 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018r. | Tak | TAK/NIE* |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna) | Tak | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Wartość oferowana”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania