##### DZP.381.49.EAT.2021                                                                                           Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż | 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback | TAK | TAK/NIE* |
|  | Robot umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych i siłowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne | TAK | TAK/NIE* |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana reaktywna elektromiografia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość pracy czynnej z pacjentami od „1” w skali Lovetta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przeprowadzanie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przystawka do kończyny górnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przystawka do kończyny dolnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przystawka do stopy | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przystawka do barku | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przystawka do pronacji – supinacji łokcia | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Przewód zasilający dł. Min. 10 m (IEC C13, 250V) | TAK | TAK/NIE* |
|  | - 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o długości Min. 1,5m | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Gry rehabilitacyjne | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Tablet z przekątną ekranu min. 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Rozdzielacz USB 4 gniazda USB | TAK | TAK/NIE* |
|  | - Min. 5 opakowań Elektrod EKG/EMG (50 szt) | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w Zaproszeniu oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

………………………….

odpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy