## Część_1
DZP.281.34A.2024					Załącznik 4,1 do SWZ
	Formularz asortymentowo - cenowy

Część 1 - Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tetniakiem, stenty, mikrocewnik, balon
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.	Ilość w depozycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem wewnątrzczaszkowym / - samorozprężalny o strukturze gęstej, tubularnej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / - długości: 15 – 50 mm w zakresie średnic 3,5 – 6 mm co 0,5 mm / - możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu / - niska trombogeniczność	szt	40						10
2	Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych: / rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm / dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm / zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny / na prowadniku trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, / dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID / stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia	szt.	20						5
3	Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"-0.017” / wykończenie w technologii BlueXide, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, / posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, / rozmiary: średnica 2.5-4.0 mm długość 10-25 mm Accero Rex średnica 7.0-10.0 mm, długość 30-60 mm	szt.	20						5
4	Stent do leczenia stenoz w tętnicy szyjnej, pleciony o gęstej strukturze, samorozprężalny nitynolowy z wewnętrznym rdzeniem platynowym poprawiającym widoczność stentu w skopii. Stent w całości pokrty powłoką HEAL o działaniu przeciwzakrzepowym hamującum fazę zapalną. Doskonała elastyczność stentu i wysokie pokrycie płytki miażdżycowej, dobra nawigacja w krętych naczyniach. Stent dobrze przylegający do ściany naczynia o dobrej sile radialnej, repozycjonowalny do 96% konfiguracje stentu dostępne w wersji cylndrycznej i taperowanej system OTW dostarczalny przez cewnik 0,052" średnice stentu: cylindryczny 6.0, 8,0,10.0 mm, taperowany 6.0/8.0, 8.0/10.0 mm / dlugość stentu:29, 30, 35, 36, 40, 41, 43, 50, 60 mm / średnica zakresu leczenia: 4.0 - 10,0 mm	szt.	30						4
5	Mikrocewnik / - zbrojony, kompatybilny z urządzeniem do przekierowywania przepływu krwi w naczyniu z tętniakiem / - kompatybilny ze stentami i spiralami / - średnica 0.017” , 0.021” i 0.027”	szt	20						10
6	Balon do leczenia stenozy naczyń mózgowych / - światło wewnętrzne 0.017” pozwalające na dostarczenia stentu do leczenia stenozy przez cewnik balonu	szt	10						5
7	Cewnik prowadzacy z podparciem + możliwość aspiracji / - możliwość usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, / - podwójna hydrofilna powłoka, / - wielopolimerowa konstrukcja składająca się z 5 różnych stref do optymalnej kontroli nawigowania, / - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, - oznaczona markerem umożliwiająca łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz - atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, / - niski profil tarcia wewnętrznego, / - długości : 105 mm , 115 mm , 125 mm , 135 mm , 145 mm	szt	10						5
8	Stent dedykowany do leczenia stenozy w naczyniach mózgowych / - dostępny w rozmiarach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, / - dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.0, / - 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, / - możliwość repozycjonowania do 90% długości stentu.	szt	10						5
9	Mikrocewnik / - zbrojony, kompatybilny z urządzeniem do przekierowywania przepływu krwi w naczyniu z tętniakiem / - kompatybilny ze stentami i spiralami / - średnica 0.017” , 0.021” i 0.027”	szt	60						10
Razem

## Część_2
DZP.281.34A.2024					Załącznik 4,2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy

Część 2 - Koszula naczyniowa, cewnik aspiracyjny, zestaw aspiracyjny, mikrocewnik, spirala odczepiana, urządzenie do odczepiania spiral, zbiornik.
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.	Ilość w depozycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koszula naczyniowa długa, zbrojona / Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80 lub 90cm / Zakończenia: proste lub MP / Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku / Dystalny segment widoczny w skopii	szt.	60						5
2	• Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty ulepszoną powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona potrójnym drutem NiTi/stal nierdzewna; dystlanie - oplot NiTi o zmiennej miękkości • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (typu Flow Switch) przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą typu "Penumbra ENGINE"	szt.	60						5
4	Cewnik aspiracyjny dystalny / Długość robocza 153cm, średnica / Proksymalna zewnętrzna – 4,3F, / Dystalna wewnętrzna - .035”	szt.	20						5
5	Zestaw aspiracyjny pośredni Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania, kompatybilne z pompą typu ENGINE Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041”. długość 139cm	szt.	20						5
7	Mikrocewnik / Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F; / Długość całkowita – 160 cm; / Jeden marker dystalny;	szt.	5						5
8	Spirala neurologiczna odczepiana / Mechaniczne uwalnianie spirali; / Mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; / Popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; / Długość spiral – od 1 do 60cm; / Średnica struktury drugorzędowej – od 1 do 18mm; / Wewnętrzna nitka z super wytrzymałego materiału typu ULTRA HD; / Dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; / Zewnętrzna spirala wykonana z czystej platyny; / Progresywna miękkość – zróżnicowana miękkość na długości spirali;	szt.	150						30
9	Urządzenie do odczepiania spiral / Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; / Dźwiękowa sygnalizacja odczepienia;	szt.	35						5
10	Zbiornik / Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, / Objętość 1000ml; / Wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym;	szt.	50						6
11	Cewnik dostępu dystalnego / Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; / Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” / Zakończenie proste lub typu MP – zawsze polerowane i atraumatyczne;	szt.	30						5
Razem

## Część_3
DZP.381.34A.2024					Załącznik 4,3 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy

Część 3 - Cewnik, stent, zestaw do dynamicznej trombektomii
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.	Ilość w depozycie
1	Cewnik do aspiracji, cewnik do podawania środków diagnostycznych i terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń́mózgowych i obwodowych. - hydrofilny - kompozytowy, o zmiennej sztywności - średnica zewnętrzna 0,0855”(2,17mm),średnica wewnętrzna 0.072” (taka sama na całej długości) - zbrojony na całej długości podwójnym oplotem, oraz 8 dodatkowymi drutami w części dystalnej - pokrywany PTFE (politetrafluoroetylen) na całej długości części roboczej cewnika - dobrze widoczny w skopi marker cieniujący na dystalnym odcinku - rozmiar cewnika - 6F - długość́ cewnika: 125cm, 132 cm, 140 cm - w zestawie introduktor typu peel-away	szt.	30					6
2	Zestaw do dynamicznej trombektomi mechanicznej w postaci plecionego stentu dla naczyń mózgowych w 3 rozmiarach (0,4-3,5 mm: 0,5-4,5 mm; 0,5-6,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, wykonany w zależności od rozmiaru z plecionej siatki 12 nitynolowych drucików DFT (splot nitinolu i platyny) oraz 4 platynowych lub 9 drucików DFT (splot nitinolu i platyny) i 3 platynowych, widoczny w promieniowaniu rtg, długości stentu 25 – 38mm, długość robocza zestawu 191 lub 193 do wyboru przez Zamawiającego	szt.	15					5
3	Stent tymczasowy o regulowanej średnicy w formie siatki zbudowany z 42 drutów, zapewnia mechaniczne wsparcie podczas embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem spirali mózgowej i zapobiegając ich wypadaniu do naczynia, jednocześnie umożliwiając ciągły przepływ krwi, możliwość użycia przy remodelingu naczyń mózgowych o średnicy naczynia 1.5 do 6 mm średnicy. Długość robocza 191 lub 193 cm do wyboru przez zamawiającego, długości stentu od 18 do 37 mm do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	40					5
Razem

## Część_4
DZP.281.34A.2024					Załącznik 4,4 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy

Część 4 - Koszulka, stent szyjny
L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.	Ilość w depozycie
1	Koszulka w składzie: / • introduktor, dylator, prowadnik 0,018’’lub 0,021” i igłę 21G x 4cm / • Długość 11cm, 16cm, 23cm, / • Średnica 5F, 7F / • Długość prowadnika 40cm, 80cm / • Prowadnik stalowy lub nitinolowy / • Ramię boczne zakończone kranikiem / • Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego / • Igła o krótkim ostrzu ze wskaźnikiem orientacji na hubie / • Rozmiary kodowane kolorami / • Przejście i powłoka hydrofilowa ułatwiająca płynne wprowadzanie	szt	150					20
2	Stent szyjny, implant samorozprężalny / składający się z dwóch połączonych współosiowo stentów nitynolowych o bardzo małych komórkach 375-700 μm. / Stent zewnętrzny 12 drutów. / Stent wewnętrzny 48 drutów. / Flary na każdym końcu do 8 mm długości. Zakres średnic: 5-10 mm / Zakres długości roboczej 16-40 mm. Zakres długości w naczyniu 20-60 mm. / Kompatybilny z prowadnikiem 0.014” / System dostawczy RX o dł 30 cm / System dostawczy o średnicy 5F i długości 143 cm. / Stent posiada 1 marker w części dystalnej 3 markery. / Spiralne na obu końcach na systemie dostawczym 3 markery: końcówka dystalna / systemu, końcówka zewnętrznej koszulki, marker popychacza	szt.	8					4
Razem