## pakiet 1
| DZP/381/101A/2020 | [6 empty] | załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Zamrażarki laboratoryjne (1)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa, numer katalogowy, Nazwa Producenta
1. | Zamrażarka laboratoryjna o parametrach: zakres temperatury: min. od -40 st.C do min. -86 st.C; zamrażarka szafowa; pojemność: 570-700 L; min. 3 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie; drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia; min. 3 wewnętrzne sekcje; podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki; system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu; zamknięcie na klucz; dodatkowe zasilanie dla alarmów, danych i wyświetlacza temperatury w przypadku braku zasilania, z baterią na około 72 godziny; alarm dźwiękowy i wizualny-kontrola zaniku napięcia lub przemrożenia; alarm zbyt wysokiej i niskiej temperatury; alarm otwarcia drzwi; alarm zbyt wysokiej temperatury kondensera; alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia; alarm pracy kompresora; monitoring napięcia; | szt. | 2 |  |  |  |  | Podać nazwę handlową: ….......................... Podać numer katalogowy (jeśli istnieje): ….......................... Podać nazwę producenta: …..........................
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT
2. Miejsce dostawy: 1 szt. do lokalizacji Zamawiającego Katowice ul. Ceglana 35, 1 szt. do lokalizacji Zamawiającego Katowice ul. Medyków 14
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie Zamrażarek oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego

## Pakiet 2
| DZP/381/101A/2020 | [6 empty] | załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Zamrażarki laboratoryjne (2)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa, numer katalogowy, Nazwa Producenta
1. | Zamrażarka laboratoryjna o parametrach: zakres temperatury: min. od -9 st.C do -35 st.C; zamrażarka szafowa; pojemność: 550-620 L; wewnętrzna pamięć alarmu- data i czas trwania min. 3 ostatnich alarmów; alarm braku zasilania (po przywróceniu zasilania); alarm temperatury; alarm otwartych drzwi; | szt. | 2 |  |  |  |  | Podać nazwę handlową: ….......................... Podać numer katalogowy (jeśli istnieje): ….......................... Podać nazwę producenta: …..........................
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT
2. Miejsce dostawy: 1 szt. do lokalizacji Zamawiającego Katowice ul. Ceglana 35, 1 szt. do lokalizacji Zamawiającego Katowice ul. Medyków 14
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie Zamrażarek oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego