OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiertarki neurochirurgiczne z osprzętem

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie wyprodukowane min. 2019r. |
| 2 | 3 komplety: Jednostka sterująca Sterownik nożny Przewód zasilający |
| 3 | Zestawy do kraniotomii i kręgosłupa (6 kompletów): Przewód silnikowy Napęd perforatora czaszki Kraniotom Nasadki narzędziowe 7 cm i 10 cm (każda ze zintegrowanym silnikiem) Kosz wraz z uchwytami Wanna kontenera do sterylizacji i przechowywania zestawu Pokrywa kontenera do sterylizacji i przechowywania zestawu. |
| 4 | Zestawy do kręgosłupa (3 komplety) Przewód silnikowy Nasadki narzędziowe 7 cm i 13 cm (każda ze zintegrowanym silnikiem) Kosz wraz z uchwytami Wanna kontenera do sterylizacji i przechowywania zestawu |
| 5 | Zestaw do mycia i dezynfekcji systemów motorowych: - wkład do myjki dezynfektora do mycia i dezynfekcji wszystkich 3 elementów systemu – 2 szt. - uchwyt do mycia i dezynfekcji ręcznej 1 elementu systemu – 4 szt. |

……………………………

Data i podpis Wykonawcy