## zmodyfikowany zał nr 4
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 1 do umowy)
Część 1 - Odczynniki do gazometrii
Informacje od Wykonawcy do kryterium - parametry jakościowe:
Wykonawca oferuje: Dla poz. 1 – data ważności kaset …..miesięcy ** od dnia dostawy (6 miesięcy i więcej - 10pkt, 4-5 miesięcy - 0pkt) Dla poz. 2 - 4 – data ważności kaset …..miesięcy ** od dnia dostawy (12miesięcy i więcej -10pkt, 10-11 miesięcy-0pkt) Dla poz. 5 – data ważności kaset …..miesięcy ** od dnia dostawy (12miesięcy i więcej -10pkt, 10-11 miesięcy-0pkt) Dla poz. 6 – data ważności kaset …..miesięcy ** od dnia dostawy (12 miesięcy i więcej -10pkt, -9-11miesięcy-0pkt) Dla poz. 7 – data ważności gazu …..miesięcy ** od dnia dostawy (10miesięcy i więcej -10pkt, 6-9miesięcy-0pkt) ** należy wpisać oferowaną wartość Wskazane w punktacji terminy ważności punktowane "0 pkt" są terminami minimalnymi a zaoferowanie produktów o krótszym terminie ważności będzie oznaczało niespełnienie wymagań Zamawiającego.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Kasety umożliwiające bezpośredni pomiar następujących parametrów: pH; pCO2;pO2; tHb,SO2 do gazometru optycznego OPTI CCA-TS 1 opakowanie = 25 kaset | op. | 8
2. | Kaseta referencyjna SRC Level 1 | szt. | 1
3. | Kaseta referencyjna SRC Level 2 | szt. | 1
4. | Kaseta referencyjna SRC Level 3 | szt. | 1
5. | HGB Cal Casette | szt. | 1
6. | Kontrola 3 poziomowa do w/w analizatora (Zamawiający dopuszcza, aby żądana przez niego ilość i rodzaj materiału kontrolnego znajdowały się w jednym opakowaniu):
| poziom Low - opakowanie = 10 szt | op. | 3
| poziom Normal - opakowanie = 10 szt | op. | 3
| poziom High - opakowanie = 10 szt | op. | 3
7. | Gaz kalibracyjny - data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
W poz. 1 i 6 Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość" (tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).
…………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy