DZP.381.EAT.05.2023		Załącznik nr 2

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wideolaryngoskop - 3szt

| Lp. | Opis parametru, funkcje | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. | TAK |
|  | Niewielka waga max. 3,13 kg | TAK |
|  | Jeden uchwyt pasujący do różnych łyżek | TAK |
|  | Dostępne min. 4 rozmiary łyżek | TAK |
|  | Jednorazowe łyżki (wymaga się 50szt, łyżek w rozmiarze 3) | TAK |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |
|  | Wyświetlacz min. 2,5’’ | TAK |
|  | Możliwość dezynfekcji całego aparatu | TAK |
|  | Wskazanie wykorzystania baterii | TAK |
|  | Nadaje się do laryngoskopii bezpośredniej oraz pośredniej | TAK |
|  | Urządzenie bezprzewodowe | TAK |
|  | Oznakowanie numeryczne głębokości włożenia łyżki (dopuszcza się numeryczne oznakowanie włożenia łyżki tylko rozmiaru 3, dopuszcza się bez numerycznego oznakowania włożenia łyżki) | TAK |
|  | Materiał odporny na zaparowanie | TAK |