## Załącznik nr 4 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia metanefryny i normetanefryny w moczu oraz odczynniki do oznaczenia stężenia 5 HIO w DZM oraz Chromograniny A
Informacje od Wykonawcy do kryterium - parametry jakościowe:
Wykonawca oferuje: Dla poz. 1 – termin przydatności do użycia płytki reakcyjnej po otwarciu: …..dni * ( 30dni i więcej -10pkt, 15-29dni-0pkt) Dla poz. 2 – termin przydatności do użycia płytki reakcyjnej po otwarciu: …..dni * (30dni i więcej -10pkt, 15-29dni-0pkt) Dla poz. 3 – termin przydatności do użycia płytki reakcyjnej po otwarciu: …..dni * (30dni i więcej -10pkt, 15-29dni-0pkt) Dla poz. 3 - efekt wysokiej dawki – występuje/nie występuje** (nie występuje – 10pkt, występuje –0 pkt) Wskazane w punktacji terminy przydatności punktowane "0 pkt" są terminami minimalnymi a zaoferowanie produktów o krótszym terminie przydatności będzie oznaczało niespełnienie wymagań Zamawiającego. * należy wpisać oferowaną wartość **należy zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe skreślić
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw odczynników do oznaczania stężenia metanefryny i normetanefryny w moczu metodą ELISA: - mikropłytki /łamane/, 12 pasków x 8 dołków - odczynniki w ilości potrzebnej do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw - kontrole na dwóch poziomach zawarte w zestawie - standardy w ilościach potrzebnych do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw, z możliwością wykonania min.3 krotnej kalibracji używanego zestawu - 1 opakowanie= 96 oznaczeń metanefryny+96 oznaczeń normetanefryny - odczyt przy użyciu czytnika Elisa Sun Rise, zastosowanie filtru gradientowego o zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm - termin przydatności zestawu do użycia min. 9 miesięcy od daty dostawy | op | 30
2. | Zestaw odczynników do oznaczania stężenia 5 HIO w DZM metodą ELISA: - mikropłytki /łamane/, 12 pasków x 8 dołków - odczynniki w ilości potrzebnej do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw - kontrole na dwóch poziomach zawarte w zestawie - standardy w ilościach potrzebnych do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw, z możliwością wykonania min.3 krotnej kalibracji używanego zestawu - 1 opakowanie= 96 oznaczeń - odczyt przy użyciu czytnika Elisa Sun Rise, zastosowanie filtru gradientowego o zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm - termin przydatności zestawu do użycia min. 9 miesięcy od daty dostawy | op | 30
3. | Chromogranina A w osoczu krwi mikropłytki /łamane/, 12 pasków x 8 dołków - odczynniki w ilości potrzebnej do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw - kontrole na dwóch poziomach zawarte w zestawie - standardy w ilościach potrzebnych do wykonania oznaczeń jakie przewiduje zestaw, z możliwością wykonania min.3 krotnej kalibracji używanego zestawu - 1 opakowanie= 96 oznaczeń - odczyt przy użyciu czytnika Elisa Sun Rise, zastosowanie filtru gradientowego o zakresie długości fal od 400 nm do 700 nm - termin przydatności zestawu min.9 miesięcy od daty dostawy | op | 30
[6 empty] | X |  | X | X