## Arkusz1
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 1: Kriostat półautomatyczny WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | kriostat elektromechaniczny, wyposażony w mikrotom (półautomatyczny) umożliwiający zamrożenie i ręczne skrawanie zamrożonej tkanki przy użyciu koła zamachowego, oraz podprowadzanie głowicy przy użyciu silnika. | TAK | Bez punktacji
2 | zakres grubości skrawków regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 1 - 100 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
3 | minimalny krok nastawy grubości skrawka: nie większy niż 1 µm | TAK | Bez punktacji
4 | zakres trymowania regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 5 - 500 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
5 | minimalny krok nastawy trymowania: nie większy niż 5 µm | TAK | Bez punktacji
6 | funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy skrawającej | TAK | Bez punktacji
7 | mechanizm umożliwiający szybkie i stabilne umieszczenie stolika z preparatem w głowicy mikrotomu. | TAK | Bez punktacji
8 | mocowanie preparatu z regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt co najmniej 8° | TAK | Bez punktacji
9 | możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360° | TAK | Bez punktacji
10 | pionowy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 60 mm | TAK | Bez punktacji
11 | poziomy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 25 mm | TAK | Bez punktacji
12 | system zapobiegający zwijaniu się skrawków podczas cięcia preparatu, umożliwiający łatwe nałożenie skrawka na szkiełko mikroskopowe | TAK | Bez punktacji
13 | uchwyt do żyletek przystosowany do montażu nożyków jednorazowych | TAK | Bez punktacji
14 | regulacja kąta natarcia noża w zakresie nie mniejszym niż: 6-16o (włącznie) | TAK | Bez punktacji
15 | hamulec koła zamachowego umożliwiający blokadę koła w dowolnej pozycji | TAK | Bez punktacji
16 | komora robocza wykonana z stali nierdzewnej. | TAK | Bez punktacji
17 | regulacja temperatury w komorze roboczej do co najmniej -35°C | TAK | Bez punktacji
18 | w komorze roboczej półka do zamrażania stolików z wycinkami z temperaturą regulowaną do co najmniej -35oC | TAK | Bez punktacji
19 | pojemność półki roboczej do zamrażania nie mniej niż 25 stolików | TAK | 25 stolików - 0 pkt >25 stolików - 5 pkt
20 | co najmniej 4 stanowiska do szybkiego i głębokiego zamrażania wycinków do co najmniej -55oC | TAK | Bez punktacji
21 | oświetlenie komory roboczej z możliwością regulacji kąta padania światła. | TAK | Bez punktacji
22 | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia komory roboczej | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
23 | w komorze roboczej półka do przechowywania akcesoriów | TAK | Bez punktacji
24 | Komora wyposażona w lampę UV służącą do dezynfekcji | TAK | Bez punktacji
25 | Kriostat wyposażony w funkcję automatycznego i programowanego rozmrażania. | TAK | Bez punktacji
26 | Możliwość programowania czasu rozpoczęcia rozmrażania | TAK | Bez punktacji
27 | Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego z czytelnymi piktogramami wskazującymi aktualną temperaturę, grubość cięcia, trymowania, aktualny czas oraz inne parametry po naciśnięciu odpowiednich opcji. | TAK | Bez punktacji
28 | Funkcja blokady dostępu przed niepowołaną zmianą parametrów. | TAK | Bez punktacji
29 | Urządzenie wyposażone w kółka do transportu z możliwością blokady | TAK | Bez punktacji
30 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
31 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
32 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
33 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
34 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
Wyposażenie dodatkowe
35 | Zestaw co najmniej 18 stolików mrożeniowych o średnicy 30mm dostarczone wraz z urządzeniem | TAK | Bez punktacji
36 | Niskotemperaturowy olej do oliwienia części ruchomych kriostatu. | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
37 | Medium wspomagające zamrażanie preparatu umieszczonego na stolikach mrożeniowych, dostarczone wraz z urządzeniem, nie mniej niż 100 ml | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 2: Mikrotom WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | mikrotom półautomatyczny do krojenia wycinków tkanki zatopionych w parafinie, z elektromechanicznym posuwem bloczka | TAK | Bez punktacji
2 | zakres grubości skrawków regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 0,5 - 100 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
3 | minimalny krok nastawy grubości skrawka: nie większy niż 0,5 µm | TAK | Bez punktacji
4 | zakres trymowania regulowany w zakresie nie mniejszym niż: 5 - 500 µm (włącznie) | TAK | Bez punktacji
5 | minimalny krok nastawy trymowania: nie większy niż 5 µm | TAK | Bez punktacji
6 | funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością wyłączenia oraz sygnalizacją działania funkcji na wyświetlaczu | TAK | Bez punktacji
7 | uchwyt do kasetek szybkomocujący | TAK | Bez punktacji
8 | mocowanie bloczka z regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt co namniej 8° | TAK | Bez punktacji
9 | możliwość obrotu bloczka w uchwycie o 360° | TAK | Bez punktacji
10 | pionowy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 70 mm | TAK | Bez punktacji
11 | poziomy zakres ruchu głowicy krojącej co najmniej 25 mm | TAK | Bez punktacji
12 | funkcja zapamiętania pozycji głowicy krojącej, umożliwiająca przywrócenie zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu po zmianie bloczka lub noża | TAK | Bez punktacji
13 | uchwyt do żyletek przystosowany do montażu nożyków jednorazowych niskoprofilowych | TAK | Bez punktacji
14 | regulacja kąta natarcia noża w zakresie nie mniejszym niż: 4°-16° (włącznie) | TAK | Bez punktacji
15 | uchwyt do żyletek zamocowany na dwóch szynach, umożliwiających przesuw uchwytu do przodu/tyłu | TAK | Bez punktacji
16 | osłona na nóż/żyletkę zintegrowana z uchwytem | TAK | Bez punktacji
17 | pod uchwytem żyletek i głowicą skrawającą wyjmowany pojemnik na ścinki | TAK | Bez punktacji
18 | hamulec koła zamachowego umożliwiający blokadę koła w dowolnej pozycji umiejscowiony pod kołem | TAK | Bez punktacji
19 | Ruchomy panel sterowania mikrotomu wyposażony w gałki sterujące i wyświetlacz LCD | TAK | Bez punktacji
20 | Połączenie panelu z urządzeniem bezprzewodowe | NIE | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
21 | Przekątna wyświetlacza na panelu sterującym nie mniej niż 7 cm | TAK | Bez punktacji
22 | Wyświetlacz pracujący w trybie graficznym, kolorowy lub monochromatyczny | TAK | Tryb graficzny kolor: 5 pkt
Tryb graficzny mono: 0 pkt
23 | Prezentacja na wyświetlaczu panelu co najmniej poniższych danych: | TAK | Bez punktacji
· aktualna nastawa grubości skrawania
· aktualna nastawa grubości trymowania
· tryb pracy
· licznik skrawków z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie
· sumowanie wartości skrojonego materiału wyrażona w µm
· wartość wysuwu głowicy wyświetlana na ekranie z dokładnością do 1µm
· aktualna data i godzina
24 | Możliwość zastosowania powiększonej czcionki na wyświetlaczu | NIE | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
25 | Sterowanie za pomocą pokręteł obrotowo-przyciskowych | NIE | Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
26 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
27 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
28 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
29 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
30 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
31 | Bezksylenowy preparat do czyszczenia urządzenia z parafiny w okresie gwarancji | TAK | Bez punktacji
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 3: Łaźnia wodna do skrawków WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | Łaźnia wodna zintegrowana z płyta grzewczą do przygotowywania skrawków parafinowych | TAK | Bez punktacji
2 | Wymiary urządzenia nie większe niż 300x450 mm | TAK | Bez punktacji
3 | Niezależna regulacja i wyświetlanie parametrów łaźni i płyty grzewczej | TAK | Bez punktacji
4 | Wodoodporny panel sterujący pokryty folią | TAK | Bez punktacji
5 | Zasilanie 230V AC | TAK | Bez punktacji
Łaźnia wodna
6 | Pojemnik na wodę szklany, wyjmowany z urządzenia celem łatwego czyszczenia i opróżniania | TAK | Bez punktacji
7 | Pojemność około 1,5L ± 0,25L | TAK | Bez punktacji
8 | Powierzchnia tafli wody kształtu prostokątnego o wymiarach 25 x 20 cm (±2 cm) | TAK | Bez punktacji
9 | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia do 70oC | TAK | Bez punktacji
10 | Rozdzielczość nastawy temperatury co najmniej 1oC | TAK | Bez punktacji
11 | Kontrola temperatury bez potrzeby użycia zewnętrznego czujnika | TAK | Bez punktacji
12 | Oświetlenie tafli wody LED o regulowanym w minimum 4 stopniach natężeniu: wyłączone, niskie, średnie, intensywne | TAK | Bez punktacji
Płyta grzewcza
13 | Płyta grzewcza zlokalizowana za modułem łaźni wodnej | TAK | Bez punktacji
14 | Pozycja szkiełek mikroskopowych nachylona pod kątem 30-50o w stosunku do podstawy | TAK | Bez punktacji
15 | Zakres regulacji temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia do 70oC | TAK | Bez punktacji
16 | Rozdzielczość nastawy temperatury co najmniej 1oC | TAK | Bez punktacji
17 | Pojemność całkowita płyty nie mniej niż 30 standardowych szkiełek podstawowych | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
18 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
19 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
20 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
21 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczno-funkcjonalne
1 | Urządzenie umożliwiające długotrwałe przechowywanie materiału genetycznego (ekstraktów kwasów nukleinowych) w stabilnych i bezpiecznych warunkach niskotemperaturowych, zapobiegając ich degradacji wraz z kompletem stelaży na kriopudełka oraz systemem awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 | TAK | Bez punktacji
2 | Orientacja komory chłodniczej - pionowa | TAK | Bez punktacji
3 | Pojemność komory chłodniczej: nie mniejsza niż 575L mieszcząca nie mniej niż 400 pudełek na krioprobówki o wysokości 50mm | TAK | Bez punktacji
4 | System chłodzenia kaskadowy z dwoma kompresorami | TAK | Bez punktacji
5 | Zakres regulacji temperatury nie węższy niż -40°C do -85°C przy temperaturze otoczenia +32°C | TAK | Bez punktacji
6 | Stabilność temperatury w -80OC: nie gorsza niż ±1,5OC (w geometrycznym środku komory) | TAK | Bez punktacji
7 | Jednorodność temperatury dla całej komory chłodniczej w -80OC: nie gorsza niż 3,5 OC | TAK | Bez punktacji
8 | Dokładność regulacji nastaw temperatury nie gorsza niż 0,1OC | TAK | Bez punktacji
9 | Czas schładzania od +25°C do -80°C: nie więcej niż 270 min | TAK | Bez punktacji
10 | Izolacja termiczna komory w postaci paneli próżniowych lub pianki poliuretanowej | TAK | Bez punktacji
11 | Wnętrze komory chłodniczej wykonane ze stali nierdzewnej | TAK | Bez punktacji
12 | Komora chłodnicza podzielona na 4 sekcje, każda zamykana niezależnymi drzwiczkami, wyposażone w minimum 3 półki ze z regulacją wysokości | TAK | Bez punktacji
13 | Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne izolowane termicznie | TAK | Bez punktacji
14 | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz | TAK | Bez punktacji
15 | Podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zewnętrznych | TAK | Bez punktacji
16 | Podgrzewana uszczelka drzwi zewnętrznych | TAK | Bez punktacji
17 | Sterowanie pracą urządzenia mikroprocesorowe | TAK | Bez punktacji
18 | Interfejs HMI w postaci ekranu LCD z możłiwością podglądu stanu urządzenia i parametrów zadanych i aktualnych | TAK | Bez punktacji
19 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego LCD | NIE | TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
20 | System alarmujący (wizualny i dźwiękowy) otwartych drzwi, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, uszkodzenia czujnika, temperatury lub zaniku zasilania, konieczności wymiany zużytego komponentu | TAK | Bez punktacji
21 | Rejestracja zdarzeń w pamięci urządzenia (data i czas wystąpienia alarmów, zaniku zasilania itp.) | TAK | Bez punktacji
22 | komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB | TAK | Bez punktacji
23 | Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji stanów alarmowych | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
24 | Zasilanie 230V/50Hz AC | TAK | Bez punktacji
25 | Kółka jezdne do łatwego przemieszczania urządzenia | TAK | Bez punktacji
26 | Poziom hałasu < 50dBA | NIE | TAK – 15 pkt
NIE - 0 pkt
Wyposażenie
27 | System awaryjnego podtrzymania za pomocą CO2 | TAK | Bez punktacji
28 | Zestaw kompatybilnych stelaży na minimum 400 pudełek kriogenicznych o wysokości 50 mm wraz z pudełkami, zapewniające ergonomiczne wykorzystanie wnętrza zamrażarki | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
29 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
30 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
31 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 5: Hybrydyzator WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczno-funkcjonalne
1 | Urządzenie przeznaczone do automatycznego wykonywania procedur hybrydyzacji in-situ na standardowych szkiełkach mikroskopowych poprzez ścisłą kontrolę parametrów termicznych i utrzymanie właściwej wilgotności | TAK | Bez punktacji
2 | Powierzchnia grzejna jedno lub dwupłytowa | TAK | Bez punktacji
3 | Liczba jednocześnie inkubowanych szkieł podstawowych: minimum 12 | TAK | Bez punktacji
4 | Komora inkubacyjna szczelna zapewniająca stałe warunki wysokiej wilgotności | TAK | Bez punktacji
5 | Zakres regulowanych temperatur powierzchni grzejnej nie mniejszy niż 30 - 99 oC | TAK | Bez punktacji
6 | Zakres regulacji przedziałów czasowych nie mniejszy niż od 1 minuta do 99 godzin oraz tryb pracy ciągłej (bez limitu czasowego) | TAK | Bez punktacji
7 | Jednorodność temperatury powierzchni grzejnej nie gorsza niż ±1OC | TAK | Bez punktacji
8 | Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż ±1OC | TAK | Bez punktacji
9 | Co najmniej 3 tryby pracy: | TAK | Bez punktacji
· Denaturacja/hybrydyzacja
· Hybrydyzacja
· Stała temperatura
10 | Indywidualne ustawianie temperatur i czasów dla denaturacji i hybrydyzacji z rozdzielczością co najmniej 1OC i 1 min | TAK | Bez punktacji
11 | Czas nagrzewania powierzchni grzejnej od temperatury domyślnej do 95OC nie dłuższy niż 5 minut | TAK | Bez punktacji
12 | Czas chłodzenia powierzchni grzejnej od 95OC do 45OC nie dłuższy niż 6 minut | TAK | Bez punktacji
13 | Możliwość zapisania i łatwego uruchomienia co najmniej 20 procesów (programów) zgodnie z zadanymi parametrami termiczno-czasowymi | TAK | Bez punktacji
14 | Automatyczna regulacja temperatury domyślnej 37 OC przy powrocie zasilania po awarii | TAK | Bez punktacji
15 | Powierzchnia grzejna wykonana ze stali nierdzewnej | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD | NIE | TAK – 25 pkt
NIE – 0 pkt
17 | Zasilanie 230V/50Hz AC | TAK | Bez punktacji
18 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
19 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
20 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
21 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 6: Termocykler RTPCR WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Cechy ogólne
1 | Urządzenie do badań techniką polimerazowej reakcji łańcuchowej w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych. | TAK | Bez punktacji
2 | Jednoczesna amplifikacja i detekcja produktów reakcji dla 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek) o pojemności 0,2 ml | TAK | Bez punktacji
3 | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR nie mniejszy niż: 10 - 100µl. | TAK | Bez punktacji
4 | System otwarty współpracujący z odczynnikami różnych producentów. | TAK | Bez punktacji
5 | Kompatybilność z sondami typu TaqMan oraz barwnikami interkalującymi | TAK | Bez punktacji
6 | Możliwość stosowania sond oraz barwników interkalujących w jednej multipkesowej reakcji | TAK | Bez punktacji
7 | Możliwość stosowania techniki FRET | TAK | Bez punktacji
8 | Urządzenie skalibrowane w zakresie wymaganych fluorochromów | TAK | Bez punktacji
9 | Brak konieczności okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu zapewnienia optymalnego działania. | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
10 | Zasilanie 230V AC | TAK | Bez punktacji
Parametry techniczne
11 | Źródło wzbudzenia: dioda LED | TAK | Bez punktacji
12 | Zakres wzbudzenia nie mniejszy niż 450-670 nm | TAK | Bez punktacji
13 | Zakres detekcji nie mniejszy niż 500-700 nm | TAK | Bez punktacji
14 | Minimum 5 sprzężonych filtrów wzbudzająco-emisyjnych | TAK | 5 – 0 pkt
>5 – 50 pkt
15 | Niezależne filtry wzbudzające i emisyjne (możliwość użycia dowolnych kombinacji filtrów wzbudzających i emisyjnych) | NIE | NIE – 0 pkt
TAK – 50 pkt
16 | Multipleksowanie reakcji dla nie mniej niż 5 produktów | TAK | 5 – 0 pkt
>5 – 50 pkt
17 | Detekcja produktów jednoczasowa dla wszystkich próbek | TAK | Bez punktacji
18 | Kompatybilność z co najmniej następującymi fluorochromami: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX, Cy5, Cy5.5 | TAK | Bez punktacji
19 | Blok reakcyjny stały | TAK | Bez punktacji
20 | Grzanie/chłodzenie bloku reakcyjnego modułem Peltiera | TAK | Bez punktacji
21 | Szybkość maksymalna zmian temperatury bloku nie mniejsza niż 6oC/sek (w oferowanej konfiguracji) | TAK | Bez punktacji
22 | Dokładność regulacji temperatury bloku nie gorsza niż 0,3oC | TAK | Bez punktacji
23 | Równomierność temperatury bloku nie grosza niż 0,4oC | TAK | Bez punktacji
24 | Możliwość zdefiniowania gradientu temperatury na bloku w postaci gradientu liniowego lub indywidualnych stref (minimum 6 stref) | TAK | Gradient liniowy – 0 pkt
Niezależne strefy – 50 pkt
25 | Brak konieczności normalizacji z barwnikiem referencyjnym (ROX) | TAK | Bez punktacji
26 | Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopia | TAK | Bez punktacji
Parametry funkcjonalne
27 | Możliwość samodzielnej pracy urządzenia (bez użycia komputera sterującego) | TAK | Bez punktacji
28 | Interfejs HMI w postaci kolorowego, dotykowego wyświetlacza umożliwiającego sterowanie / programowanie bez pośrednictwa komputera oraz podgląd parametrów procesu w czasie rzeczywistym. | TAK | Bez punktacji
29 | Pamięć wbudowana w urządzenie umożliwiająca bezpośredni zapis minimum 1000 eksperymentów | TAK | Bez punktacji
30 | Funkcja eksportu wyników eksperymentów i protokołów z pamięci wewnętrznej na nośnik zewnętrzny | TAK | Bez punktacji
31 | Oprogramowanie na komputer klasy PC do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA/RNA zapewniające archiwizację i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach. Oprogramowanie nie może być oferowane w postaci ograniczonej czasowo licencji (subskrypcji). | TAK | Bez punktacji
32 | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie następujących analiz: oznaczenie ilościowe względne (poprzez pomiar ΔCT lub ΔΔCT z wieloma genami referencyjnymi) i bezwzględne (z użyciem krzywej kalibracyjnej), analiza krzywych topnienia, analiza alleli (dyskryminacja alleli). Oprogramowanie nie może być oferowane w postaci ograniczonej czasowo licencji (subskrypcji). | TAK | Bez punktacji
33 | Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru wartości fluorescencji „end-point” | TAK | Bez punktacji
34 | Analiza HRM (high resolution melting) Oprogramowanie nie może być oferowane w postaci ograniczonej czasowo licencji (subskrypcji). | TAK | Bez punktacji
Wyposażenie
35 | Przenośny komputer typu PC z oprogramowaniem sterującym pracą urządzenia oraz służącym do analizy uzyskanych wyników zgodnie z poz. 31-34 | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
36 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
37 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
38 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 7: System oczyszczania wody WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczno-funkcjonalne
1 | Urządzenie służące do uzyskania wody ultraczystej typu pierwszego, zgodnej z normami (ISO 3696 Grade 1, ASTM typ I, CLSI typ I) oraz wody czystej (stopień II) spełniającej normy (ISO 3696) wraz z montażem oraz wstępnym uzdatnieniem wody wodociągowej | TAK | Bez punktacji
2 | Wydajność produkcji wody nie gorsza niż 5L/h | TAK | Bez punktacji
3 | Zasilanie wodą wodociągową | TAK | Bez punktacji
4 | Filtr wstępnego oczyszczania wody wodociągowej - filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca | TAK | Bez punktacji
5 | Produkcja wody o bardzo niskiej zawartości związków organicznych, RNA-z i DNA-z, o parametrach oporności 18,2 MΩ · cm, przewodności 0,055 µS/cm, o całkowitej zawartości węgla TOC<2 i obecności bakterii [CFU/mL] <0,01 | TAK | Bez punktacji
6 | Pobór wody ultraczystej na żądanie z zaworu manualnego przez filtr punktowy na panelu przednim | TAK | Bez punktacji
7 | Pobór wody ultraczystej bezpośrednio ze zbiornika głównego | TAK | Bez punktacji
8 | Wbudowany system recyrkulacji zapewniający stabilną jakość wody i umożliwiający praktyczną eliminację całkowitego węgla organicznego (TOC). | TAK | Bez punktacji
9 | Co najmniej dwa etapy oczyszczania, w tym jedną membranę odwróconej osmozy i moduł dejonizacji | TAK | Bez punktacji
10 | Zainstalowany modułu sterylizacji UV | TAK | Bez punktacji
11 | Specjalny moduł monitorowania TOC do pomiaru poziomu węgla organicznego | TAK | Bez punktacji
12 | Ustawiana przez użytkownika dokładna objętość dozowania dla każdego cyklu | TAK | Bez punktacji
13 | Kontroler z graficznym wyświetlaczem LCD do wskazywania jakości wody oraz informacji o stanie systemu, pozostałego okresu eksploatacji filtrów i wydajności modułu dejonizacji | TAK | Bez punktacji
14 | Łatwo dostępne i łatwo wymienialne filtry i wkłady | TAK | Bez punktacji
15 | Zasilanie 230V 50Hz AC | TAK | Bez punktacji
16 | Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją układu, kalibracją wraz z końcowym przetestowaniem układu i przeszkoleniem personelu | TAK | Bez punktacji
Wyposażenie
17 | Komplet materiałów eksploatacyjnych wymaganych do prawidłowej pracy systemu w tym między innymi niezbędne filtry wstępnego oczyszczania wody wodociągowej oraz lampę UV | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
18 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
19 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 8: Wirówka do płytek PCR WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Cechy ogólne
1 | Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna nablatowa, z wymiennymi rotorami: do wirowania probówek typu eppendorf oraz płytek 96-cio dołkowych wykorzystywanych w testach PCR | TAK | Bez punktacji
2 | Prędkość obrotowa regulowana w zakresie nie mniejszym niż 100 - 17 000 RPM (z rotorem na probówki typu Eppendorf) | TAK | Bez punktacji
3 | Maksymalne uzyskiwane przyspieszenie nie mniejsze niż 30 000 x g (z rotorem na probówki typu Eppendorf) | TAK | Bez punktacji
4 | Maksymalne uzyskiwane przyspieszenie nie mniejsze niż 16 000 x g (z rotorem uchylnym) | TAK | Bez punktacji
5 | Wymiary w rzucie na podstawę nie większe niż 35x45 cm | TAK | Bez punktacji
6 | Zasilanie 230V/50Hz AC | TAK | Bez punktacji
7 | Urządzenie medyczne do diagnostyki in-vitro | TAK | Bez punktacji
Parametry techniczno-funkcjonalne
8 | Czas rozpędzania do prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 15s | TAK | Bez punktacji
9 | Czas zatrzymania od prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 15s | TAK | Bez punktacji
10 | Funkcja łagodnego hamowania | TAK | Bez punktacji
11 | Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanego rotora | TAK | Bez punktacji
12 | System kontroli wyważenia rotora | TAK | Bez punktacji
13 | Dostępne kompatybilne rotory stałokątowe o następującej konfiguracji: | TAK | Bez punktacji
· probówki typu Eppendorf 48 x 1,5/2,0mL ze szczelną pokrywą,
· 16 probówek 5,0 mL,
· 6 probówek 15/50mL,
· 64 probówki 0,2mL w stripach,
· rotor podwyższony na 24 kolumny do izolacji ze szczelną pokrywą
14 | Dostępne kompatybilne rotory uchylne o następującej konfiguracji: | TAK | Bez punktacji
· 24 probówki typu Eppendorf 1,5/2,0mL ze szczelną pokrywą,
· 2 płytki 96-wielodołkowe 0,2mL z pokrywą
15 | Interfejs HMI w postaci wyświetlacza LCD, klawiatury membranowej oraz enkoderów obrotowych do ustawiania parametrów | TAK | Bez punktacji
16 | Możliwość zapisania minimum 25 programów użytkownika z parametrami procesu | TAK | Bez punktacji
17 | Zamykanie pokrywy bez użycia nacisku (zamek elektromagnetyczny) | NIE | TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
Wyposażenie
18 | Rotor uchylny z pokrywą i koszami na 2 płytki 96-dołkowe do PCR o maksymalnej wysokości 29 mm (max. 2200 g) | TAK | Bez punktacji
19 | Rotor stałokątowy z pokrywą na 64 probówki 0,2mL w stripach do PCR (max. 13 000 g) | TAK | Bez punktacji
20 | Rotor stałokątowy podwyższony ze szczelną pokrywą na 24 kolumny do izolacji (max. 19 000 g) | TAK | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
21 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
22 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Bez punktacji
23 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.