## Część nr 1
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
Część nr 1
Końcówki do tonometru
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowe końcówki do tonometru Icare TP03 pro | szt. | 5000
2 | Jednorazowe końcówki do tonometru Icare TA01i | szt. | 4000
Razem brutto:
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 2
Załącznik Nr 4.2 do SIWZ
Część nr 2
Wapno sodowane
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Wapno sodowane absorbcyjne z indykatorem 4,5kg | szt. | 300
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaga się:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 3
Załącznik Nr 4.3 do SIWZ
Część nr 3
Rozwórki tęczówkowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowe rozwórki tęczówkowe typu Maylugin ring o wielkości 6,25mm, niezbędne do zabiegów zaćmy; materiał: polipropylen; kształt: kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę; w komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. | szt. | 200
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 4
Załącznik Nr 4.4 do SIWZ
Część nr 4
Rękawice chirurgiczne stosowane w mikrochirurgii I
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Sterylizacja radiacyjna;- środek pudrujący w postaci skrobi kukurydzianych, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi. | para | 80000
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Sterylizacja radiacyjna;- syntetyczne powleczenie wewnątrz umożliwiające łatwe nakładanie na dłoń sucha i wilgotną, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi. | para | 80000
Razem netto
Podatek VAT
Razem Brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 5
Załącznik Nr 4.5 do SIWZ
Część nr 5
Taśma opatrunkowa
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Samoprzyllepna taśma opatrunkowa, wykonana z folii poliuretanowej, wodoodporna, pokryta hypoalergicznym klejem akrylowym. Posiadająca system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne, bezbolesne założenie opatrunku. Rozmiary: 15cm x 10m | szt. | 30
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 6
Załącznik Nr 4.6 do SIWZ
Część nr 6
Opaski dziane
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Opaska dziana, nie rozciągliwa 4m x 6cm | szt. | 10000
2 | Opaska dziana, nie rozciągliwa 4m x 15cm | szt. | 20000
Razem netto
Podatek VAT
Razem Brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 7
Załącznik Nr 4.7 do SIWZ
Część nr 7
Preparaty do pielęgnacji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Preparat składającym się z dwóch odrębnie pakowanych roztworów wodnych: roztwór fosforanu ( roztwór A) i roztworu wapnia (roztwór B), które po wymieszaniu w równych objętościach tworzy przesycony roztwór jonów wapnia i fosforanów. Roztwór elektrolitowy o działaniu nawilżającym i dezynfekującym błonę śluzową jamy ustnej, język oraz przełyk. Opakowanie 30 fiolek roztworu A i 30 roztworu B. | op. | 10
2. | Specjalistyczny płyn do płukania jamy ustnej, przeznaczonym dla pacjentów cierpiących z powodu bólu w jamie ustnej, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz z powodu suchości jamy ustnej. Zawierający jony fosforanowe (roztwór A) i wapniowe (roztwór B). Opakowanie zawierające dwie butelki – jedna z roztworem jonów wapniowych 225 ml i drugą z roztworem jonów fosforanowych 225ml. | op. | 30
3. | Intensywnie nawilżający roztwór do jamy ustnej przeznaczony dla pacjentów po chemio i radioterapii. Skład: wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, gliceryna, chlorek sodu, nanokoloid srebra, nanokoloid miedzi, karboksymetyloceluloza. Opakowanie 200ml. | op. | 40
4. | Krem kojąco – regenerujący do stosowania na skórę podrażnioną po naświetlaniu promieniami UV i jonizującymi. Skład: Aqua, Olea Europea Oil, Myristyl Myristate, Maleated Soybean Oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Glycerin, Panthenoi, Polygonum cuspidatum extract, Silybum marianum fruit extract, Sąualene, Carbomer, Sodium Hydroxymethylglycinate, Menthol. Opakowanie 100ml. | op. | 100
5. | Krem długotrwale nawilżający i natłuszczający, tworzący barierę ochronną, która reguluje zawartość wody nawet w najgłębszych warstwach naskórka. Nadający skórze miękkość i elastyczność likwidując nadmierne łuszczenie i pękanie. Krem łagodzący podrażnienia oraz zabezpieczający przed wpływem czynników drażniących. Opakowanie 500g | op. | 30
Razem netto :
Podatek VAT
Razem brutto :
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 8
Załącznik Nr 4.8 do SIWZ
Część nr 8
Jednorazowa igła z oliwką 1,2x80mm, prosta, Kaniula Jansen 0,6mm z szorstką końcówką
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowa igła z oliwką 1,2x80mm, prosta | szt. | 500
2 | Kaniula Jansen 0,6mm z szorstką końcówką | szt. | 500
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 9
Załącznik Nr 4.9 do SIWZ
Część nr 9
Rękawice diagnostyczne lateksowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, niejałowe, oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni; - duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie). Rozmiar S, M, L wskazywany przez Zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). | szt. | 50000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaga się:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując ilość nie mniejszą niż wymagana
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 10
Załącznik Nr 4.10 do SIWZ
Część nr 10
Koszula pacjenta
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. Netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Koszula jednorazowego użytku dla pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min 33g/m², krótki rękaw, wiązana na szyi i w talii. Rozmiar uniwersalny. | szt. | 2000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaga się:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując ilość nie mniejszą niż wymagana
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 11
Załącznik Nr 4.11 do SIWZ
Część nr 11
Opatrunki do terapii podciśnieniowej VAC
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x7,5x3,2cm – jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku. | szt. | 20
2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18x12,5x3,2 cm – jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 60
3 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 25,6x15x3,2 cm – jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 10
4 | Zbiornik z żelem 1000 ml - jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 50
5 | Zbiornik z żelem 500 ml - jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 70
6 | Zbiornik z żelem ACTI VAC 300 ml – jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 10
8 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 18x12,5x3,2 cm - Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. | szt. | 5
9 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x7,5x1 cm - Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt. | 10
10 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x15x1 cm - Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego ( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | szt. | 10
11 | Złącze Y - do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. | szt. | 5
12 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej zamkniętej rany - Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 90x6,4x1,8, 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem, 2 paski hydrokoloidowe | szt. | 10
13 | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliurenatu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, warstwa wewnętrzna dzięki sześciu ramionom zatopionym w folii wspomaga odprowadzanie wydzieliny. | szt. | 10
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
* Asortyment kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego pompami INFO VAC
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 12
Załącznik Nr 4.12 do SIWZ
Część nr 12
Punch do biopsji skóry
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowe igły do biopsji skóry 3mm, 4mm | szt. | 200
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 13
Załącznik Nr 4.13 do SIWZ
Część nr 13
Układ oddechowy anestetyczny dla noworodków
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Jednorazowy układ anestetyczny dla noworodków, składający się z rur karbowanych wykonanych z elastycznego i odpornego na zagniecenia materiału, który od strony pacjenta zakończony łącznikiem Y. Zestaw powinien posiadać worek oddechowy o pojemności 0,5 l. | szt | 40
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 14
Załącznik Nr 4.14 do SIWZ
Część nr 14
Plaster stabilizujący
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Plaster stabilizujący piankowo – polimerowy do mocowania wkłucia cewnika epiduralnego z okienkiem umożliwiającym obserwowanie miejsca wprowadzenia cewnika. | szt. | 300
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 15
Załącznik Nr 4.15 do SIWZ
Część nr 15
Opatrunki alginianowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod. Producent
1 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego Obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być wykorzystywany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 10cm x 10cm. | szt. | 200
2 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego Obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być wykorzystywany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 10cm x 20cm. | szt. | 100
3 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego Obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być wykorzystywany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Rozmiar 15cm x 15cm. | szt. | 200
4 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego Obejmujące bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby. Może być wykorzystywany jako wypełniacz rany lub jako opatrunek pierwotny do leczenia ran z podwyższonym ryzykiem infekcji. Taśma 3cm x 30cm | szt. | 300
Razem netto
Razem brutto:
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 16
Załącznik Nr 4.16 do SIWZ
Część nr 16
Wyroby medyczne do operacji powiek i oczodołu
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sonda do podwieszania mięśni powiek wykonana z silikonowej rurki, dołączonych do jej końców metalowych giętkich prowadnic. | kpl | 6
2 | Osłona gałki ocznej jednorazowego użytku | szt. | 6
3 | Bioceramiczny implant gałki ocznej z siateczką, średnica 18mm | szt. | 6
4 | Bioceramiczny implant gałki ocznej z siateczką, średnica 20mm | szt. | 6
5 | Konfermer performowany, rozmiar 20mm | szt. | 6
6 | Konfermer performowany, rozmiar 23mm | szt. | 5
7 | Konfermer performowany, rozmiar 26mm | szt. | 6
8 | Jednorazowe rozszerzadło do punktum z aplikatorem | kpl. | 2
9 | Zestaw do intubacji Mini Monoka typ Fayet & Bernard | kpl. | 2
10 | Sonda typu Crawford | kpl. | 1
11 | Hak typu Crawford | kpl. | 2
12 | Zestaw ciężarków w rozmiarze od 0,6-1,8g, kasetka, 100 pasków samoprzylepnych, paleta kolorów do dobrania właściwego odcienia | kpl. | 1
13 | Kleszcze dokanalikowe typu Ritleng | szt. | 1
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 17
Załącznik Nr 4.17 do SIWZ
Część nr 17
Rękawice do przygotowywania leków cytostatycznych
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod itp. Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice jałowe jednorazowe użytku chroniące przed lekami cytostatycznymi. Rękawice o anatomicznym kształcie i teksturowej powierzchni ułatwiającej pewny chwyt. Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, łatwe w nakładaniu na wilgotną i mokrą dłoń. Długość rękawicy min. 280mm., grubość pojedynczej ścianki na palcach0,25mm (±0,03mm). Zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategorii III, spełniające wymagania klasy II lub wyższej (czas przebicia większy niż 30min.), stawiane przez normę EN 374 dla min. 5 leków cytostatycznych (dowolnych) i karmustyny. Współczynnik AQL 1,0. Rozmiar 6-8,5 wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | para. | 6000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto:
Wymaga się:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując ilość nie mniejszą niż wymagana
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 18
Załącznik Nr 4.18 do SIWZ
Część nr 18
Dren do odsysania
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Dren do odsysania z łącznikiem pasującym do wkładu workowego typu Serries. | szt. | 800
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 19
Załącznik Nr 4.19 do SIWZ
Część nr 19
Oxydowana regenerowana celuloza
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Oxydowana regenerowana celuloza, czas wchłaniania 7-14dni, zawartość grupy karboksylowej 18-24%, pH 2,5-3,5 działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.coli – udokumentowana badaniami klinicznymi, możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału, łatwy do usunięcia po uzyskaniu hemostazy, materiał o budowie mikrowłókienkowej z siedmiu łatwo oddzialąjących się warstw, możliwość warstwowego aplikowania. Rozmiar 5,1 x 10,2. | szt. | 200
2 | Oxydowana regenerowana celuloza, czas wchłaniania 7-14dni, zawartość grupy karboksylowej 18-24%, pH 2,5-3,5 działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.coli – udokumentowana badaniami klinicznymi, możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału, łatwy do usunięcia po uzyskaniu hemostazy, o strukturze nieutkanej włókniny. Rozmiar 5,1 x 10,2. | szt. | 40
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 20
Załącznik Nr 4.20 do SIWZ
Część nr 20
Igła do biopsji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Igła posiadająca usuwalny uchwyt, który pomaga w łatwy sposób wprowadzić igłę do pistoletu do biopsji, posiadająca centymetrową podziałkę. Igła kompatybilna z pistoletem ProMag Ultra 2.2. Rozmiar będzie wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 200
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 21
Załącznik Nr 4.21 do SIWZ
Część nr 21
Kaniule
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Kaniula jednorazowa 20G x 7/8'' (0.9 x 22mm) | szt. | 3000
2 | Kaniula jednorazowa 27G x 7/8'' (0.4 x 22mm) | szt. | 1200
3 | Kaniula jednorazowa 25G x 7/8'' (0.5 x 22mm) | szt. | 200
4 | Port samotrzymający jednorazowy 6mm, 20G nie wymagający podszywania – wpust samotrzymający, prosty z wytyczonym poprzecznym rowkiem stabilizującym w twardówce, do oka bezsoczewkowego lub z soczewką sztuczną; dren o długości 150mm z tworzywa o obniżonym hydraulicznym oporze liniowym ułatwiającym podawanie płynów o dużej lepkości, z kontenerem typu luer lock female. | szt. | 1000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 22
Załącznik Nr 4.22 do SIWZ
Część nr 22
Rękawice chirurgiczne stosowane w mikrochirurgii II
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii, grubość 0,17 +/-0,025mm, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein ? 10 ug/g rękawice, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość min 280 mm. Rozmiar 6-9 wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | para | 40000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 23
Załącznik Nr 4.23 do SIWZ
Część nr 23
Cewniki tlenowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Wąsy tlenowe,część nosowa wykonana z miękkiego materiału,rozstaw części nosowej dla dorosłych, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, dren długości min.420 cm. | szt. | 5000
2 | Wąsy tlenowe, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, rozstaw części nosowej dla dorosłych, uniwersalny łącznik pasujący do źródła tlenu, dren dł. min. 2 m | szt. | 1000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 24
Załącznik Nr 4.24 do SIWZ
Część 24
Pistolet jednorazowy do biopsji
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Pistolet – automatyczny przyrząd do biopsji; jednorazowego użytku; mechanizm ładujący w dwóch krokach; głębokość penetracji tkanek 22mm | szt. | 100
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Cżęćś nr 25
Załącznik Nr 4.25 do SIWZ
Część nr 25
Opatrunki hydrokolidowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 200
2 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 14cm x 14cm | szt. | 200
3 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 20cm x 20cm | szt. | 100
4 | Opatrunek jałowe, hydrokoloidowy, złożone z wewnętrznej (stykającej sieć z raną) warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz z warstwy zewnętrznej - błony poliuretanowej. Opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzący wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, wchłaniający płyny wysiękowe oraz wspomagający autolizę tkanek martwiczych | szt. | 200
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 26
Załącznik Nr 4.26 do SIWZ
Część nr 26
Opatrunki różne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nieprzylepny opatrunek piankowy zawierający kompleks srebra równomiernie rozmieszczony w piance i działający antybakteryjnie. Srebro pod wpływem kontaktu z wysiękiem, jest uwalniane do łożyska rany. Rozmiar 10cm x10cm | szt. | 100
2 | Nieprzylepny, antybakteryjny opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy, zawierający sulfadiazynę srebra, która zapewnia działanie antybakteryjne. Kontakt z wysiękiem jest dla opatrunku sygnałem do rozpoczęcia procesu uwalniania srebra. Rozmiar 10cm x 10cm. | szt. | 100
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 27
Załącznik Nr 4.27 do SIWZ
Część nr 27
Różne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Preparat w postaci sproszkowanej, Zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Posiadający właściwości antybakteryjne, dzięki czemu zabezpiecza ranę przed infekcją i przeciwdziała rozwojowi zakażenia nawet w przypadku stosowania tradycyjnych opatrunków z gazy. Opakowanie 125ml | op. | 200
2 | Spray do bezbolesnego usuwania wszelkiego rodzaju plastrów, opatrunków samoprzylepnych, przylepców, taśm mocujących. Zawierający disiloksan Nie zawierający alkoholu. Nie wysuszający i nie podrażniający skóry. Szybko wysychający. Opakowanie spray 50ml. | op. | 50
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 28
Załącznik Nr 4.28 do SIWZ
Część nr 28
Wenflony
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu. Rozmiary od 24G do 18G wskazywane każdorazowo w zamówieniu. Do każdej kaniuli należy dołączyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z 3 elastycznymi piankowymi taśmami do mocowania. | szt. | 1000
2 | Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z jednolitą materiałowo przezierną silikonową membrana osadzoną zewnętrznie na plastikowym konektorze) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem i ekspozycją na krew, cewnik z poliuretanu, min 5 pasków radiocieniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem – potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiary 24G, 22G, 20G, 18G wskazywane każdorazowo w zamówieniu. Do każdej kaniuli należy dołączyć transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki z 3 elastycznymi piankowymi taśmami do mocowania. | szt. | 1000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 29
Załącznik Nr 4.29 do SIWZ
Część nr 29
Wyprofilowany ustniki pacjenta z filtrem antybakteryjnym
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Wyprofilowany ustniki od strony pacjenta z filtrem antybakteryjnym. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 30mm. Średnica filtra w najszerszym miejscu < 8.5cm. Powierzchni filtracji < 54cm². Przestrzeń martwa < 52cm³. Rezystancja przepływu przy 141/s < 0,9cm H2O. Efektywność filtracji antybakteryjnej > 99,99%. Faktywność filtracji antywirusowej >99.99%. Dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-pacjent. | szt. | 2600
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 30
Załącznik Nr 4.30 do SIWZ
Część nr 30
Pojemnik na mocz o pojemności 60 - 70ml, sterylny pakowany indywidualnie.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Sterylny pojemnik na mocz o pojemności 60-70ml., z przezroczystego, odpornego na uszkodzenia polipropylenu (PP), umożliwiającego przeprowadzenie wizualnej oceny próbki. Czytelna podziałka umożliwiająca dokładne określenie objętości próbki. Na pojemniku umieszczona etykieta – pole do opisu służące do wpisania wszelkich niezbędnych danych. Nakrętka łatwo zakręcana, jednym ruchem ręki. Pełna szczelność pojemnika po zamknięciu. Pojemnik pakowany indywidualnie w folię, gwarantującą zachowanie sterylności po otwarciu opakowania zbiorczego. | szt. | 3000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymagania :
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 31
Załącznik Nr 4.31 do SIWZ
Część nr 31
Strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, trzyczęściowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr kat. kod, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe o pojemności 2ml. Asymetryczny stożek Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 1ml. Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna: daty ważności, nr katalogowy, objętości strzykawki, Producent. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 200000
2. | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe o pojemności 5ml. Asymetryczny stożek Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 0,2 ml, Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy, objętość strzykawki., Producent . Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | szt. | 250000
3. | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe o pojemności 10ml. Asymetryczny stożek Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala Co 0,5 ml. Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy, objętość strzykawki, Producent . Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | szt. | 400000
4. | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe o pojemności 20ml. Asymetryczny stożek Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 1ml. Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy, objętość strzykawki, Producent. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 450000
5. | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa o pojemności 100ml z końcówką do cewnika oraz wymienną Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 10ml, zaznaczona działka elementarna co 2ml lub 5ml. Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy, objętość strzykawki, Producent. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 8000
6. | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do tuberkuliny o pojemności 1ml z nakładaną igłą iniekcyjną 0,50x16mm. Symetrycznie umieszczony stożek Luer. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 0,01ml. Gumowy tłoczek. Płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłok stabilny. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy, objętość strzykawki, Producent. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 20000
7. | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa do insuliny o pojemności 1ml/40jm z nakładaną igłą iniekcyjną 0,30x13mm. Symetrycznie umieszczony stożek Luer. Gumowy tłoczek, płynne przesunięcie tłoka, kryza ograniczająca wysunięcie się tłoka. Tłoczek stabilny. Czytelnie, niezmazywalnie, nieścieralnie oznaczona skala co 1ml. Wyrób nietoksyczny, niepirogenny. Na opakowaniu umieszczona czytelna data ważności, nr katalogowy,objętość strzykawki, Producent. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 10000
Razem netto:
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5). Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 32
Załącznik Nr 4.32 do SIWZ
Część nr 32
Probówka o pojemności 200µl do pobierania krwi kapilarnej. Kapilara fluor+heparyna / glukoza.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Probówka o pojemności 200µl do pobierania krwi kapilarnej. Kapilara fluor+heparyna/ glukoza. Probówka przezroczysta, wykonana z polipropylenu (PP), polichlorek winylu (PVC). Na probówce nadrukowana żółta etykieta. Płaska podstawa probówki. Ksztłt dętki stożkowy. Wymiary probówki: średnica 10,8mm, długość z czapką - nasadką 47,6mm. Pokojowa temperatura wirowania, czas wirowania 5 min. Certyfikat CE | szt. | 96000
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 33
Załącznik Nr 4.33 do SIWZ
Część nr 33
Niejałowa nasadka adaptująca umożliwiająca pobranie krwi na posiew
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za sztukę | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Niejałowa nasadka adaptująca umożliwiająca pobranie krwi na posiew oraz pobranie innych badań do probówek metodą próżniową bez potrzeby zastosowania dodatkowych akcesoriów (gwint typu Luer żeński) | szt. | 4000
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 34
Załącznik Nr 4.34 do SIWZ
Część nr 34
Pojemnik – probówka o pojemności 10/11ml, samostojący, przezroczysty, bez podziałki. Wypełnienie 5ml formalina buforowana 10%.
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena j. m. netto | Cena netto za op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pojemnik – probówka o pojemności 10/11ml, samostojący, przezroczysty, bez podziałki, wypełnienie 5ml formalina buforowana 10%. Pojemnik – probówka z korkiem szczelnie zamykającym. Pakowane pojedynczo | szt. | 10000
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 35
Załącznik Nr 4.35 do SIWZ
Część nr 35
Maska anestetyczna jednorazowa wykonana 100% PCV medycznego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent
1. | Maska anestetyczna jednorazowa wykonana 100% PCV medycznego, przezroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową, rozmiary oznaczone kolorami, miękki kołnierz zapewniający dobre przyleganie do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, Rozmiary: Ch3, Ch4, Ch5. | szt. | 3000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr36
Załącznik Nr 4.36 do SIWZ
Część nr 36
Prowadnica do drenu dootrzewnowego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna 60 cm jednorazowego użytku, pakowana sterylnie. | szt | 20
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 37
Załącznik Nr 4.37 do SIWZ
Część nr 37
Rękawiczki nitrylowe,diagnostyczne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, mankiet rolowany, długość min 240 mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony kat III, przebadane zgodnie z normą EN 374-1,2,3 (potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej lub certyfikatem z jednostki notyfikowanej) -rękawice winny być odporne na działanie środków chemicznych i uzyskać wskaźnik 2 lub większy dla co najmniej trzech przetestowanych środków określonych w/w normą, pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, spełniające wymogi zgodnie z norma ASTM F 1671 Rozmiary XS, S, M, L, XL. | szt | 6000000
2. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku: lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, grubość na palcu min 0,40mm, grubość na dłoni min 0,30mm, długość min 290mm, rozciągliwość przed starzeniem min 750%, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony kat III, przebadany zgodnie z normą EN374-1,2,3 (potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej lub certyfikatem z jednostki notyfikowanej) - rękawice winny być odporne na działanie środków chemicznych i uzyskać wskaźnik 2 lub większy dla co najmniej trzech przetestowanych środków określonych w/w normą potwierdzone badaniami jednostki niezależnej oraz oryginalnym nadrukiem na opakowaniu (zawierające nazwę substancji) Rozmiary: S, M, L, XL. | szt | 5000
Razem netto:
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaganie:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 38
Załącznik Nr 4.38 do SIWZ
Część nr 38
Rękawiczki chirurgiczne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za j. m. | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rękawice chirurgiczne, polizoprenowe bezpudrowe, z wewnętrzna warstwa polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu ok. 0,27mm AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzona częścią grzbietowa dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe łatwo otwierane, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru. Zgodne z ASTM F 1671 oraz EN-374-3 dla min 7 substancji, certyfikat CE jednostki nortyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rękawiczki w rozmiarach: 6,5; 7,0; 7,5 | pary | 1500
Wymagania :
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 39
Załącznik Nr 4.39 do SIWZ
Część nr 39
Jednorazowy system ssania i płukania do zabiegów laparoskopowych
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za jednostkę miary | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Jednorazowy system ssania i płukania do zabiegów laproskopowych z końcówką roboczą o średnicy 5mm, długości 33cm, z dwoma przyciskami do ssania i płukania, z dwoma końcówkami do podłączenia pojemników z solą fizjologiczną, zintegrowany system ewakuacji dymu. | szt. | 120
Wymagania :
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 40
Załącznik Nr 4.40 do SIWZ
Część nr 40
Higiena, podkłady, fartuchy
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Bluza z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m? w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa, wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. | szt | 2000
2 | Fartuch medyczny z gumka, niejałowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.20g/m2 wiązany na troku w talii oraz na szyi | szt. | 80000
3 | Podkład na stół operacyjny umożliwiający przenoszenie pacjenta do min.130kg ze specjalnym wkładem, który zatrzymuje płyny oraz zapach; warstwa zewnętrzna wykonana z delikatnej włókniny; warstwa spodnia oddychająca stanowiąca barierę dla drobnoustrojów. Podkład ze specjalnymi marginesami z dwóch stron które zapewniają pewny chwyt podczas przenoszenia. Rozmiar 210x80cm +/- 5%. Opakowanie 20szt | op | 200
4 | Jednorazowy, pełnobarierowy, sterylny fartuch chirurgiczny zgodny z normą EN 13795 cz.1-3, , wykonany z włókniny min. 3 warstwowej typu SMS o gramaturze min 35 g/ m?. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu umieszczony nadruk informujący o rozmiarze oraz kolorowa lamówka w celu identyfikacji rozmiaru. Fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego wraz z dwoma ściereczkami do rąk. Opakowanie folia-papier, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Dostępne rozmiary M, L, XL,XXL | szt | 60000
5 | Koszula położnicza wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Wiązana na troki w talii oraz na szyi. Wkładana przez głowę, krótkie rękawy. Rozmiar :S,M,L,XL,XXL | szt | 6000
6 | Podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60x90 wkład chłonny wyposażony w super absorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu , redukuje zapach, chłonność ok. 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, Ecoli w chłonnym rdzeniu 1op=112 szt | op | 50
Razem netto:
Razem brutto:
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5). Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 41
Załącznik Nr 4.41 do SIWZ
Część nr 41
Sprzęt różny
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowy, sterylny marker skórny, dwustronny - końcówka pisząca bo obydwu stronach markera (możliwość doboru odpowiedniej grubości), nadrukowana skala porównawcza na obudowie, kolor fioletowy, rozmiar 138 x 12,5 mm. | szt | 4000
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, długość 40-60cm, 2 otwory boczne naprzemianległe, opakowanie folia/papier, rozmiary CH 4-20 | szt | 150000
3 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej na 72h Ch 14,Ch 16 | szt | 800
4 | Zatyczka do cewnika jałowa | szt | 2400
5 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych oraz żywienia,komora kroplowa o długości min 6 cm (20 kropel=1 ml (+0,1 ml) filtr 15qm regulator przepływu z miejscem do podwieszania drenu precyzyjny regulator przepływu w formie beczki z regulacją w zakresie 5-250ml/h (podwójna skala dla roztworów 10% oraz 40% ) bursztynowy dren o długości 180 cm dodatkowy filtr hydrofobowy na końcu drenu. Opakowanie folia -papier .dren wolny od DEHP | szt | 300
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 42
Załącznik Nr 4.42 do SIWZ
Część nr 42
Czujniki do pomiaru ciśnienia śródmózgowego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Czujnik do mierzenia ciśnienia śródmózgowego-śródmiąższowe, współpracujący z posiadanym monitorem ciśnienia wewnątrzczaszkowego typ Mindray możliwość użycia czujników przy rezonansie magnetycznym. Zakres pomiaru ciśnienia -40 do +400 mm Hg,czułość 5qV/V/ mmHg,dryf czasowy 0,6mmHg w czasie 5 dni,sterylny,jednorazowego użycia. Współpracujący bezpośrednio z monitorem pacjenta typ Mindray przez moduł zerujący NPS2 | szt | 24
2. | Czujnik do mierzenia ciśnienia śródmózgowego -dokomorowe z możliwością zbierania płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez element zestawu (dren) współpracujący z posiadanym monitorem ciśnienia wewnątrzczaszkowego typ Mindray, możliwość użycia czujników przy rezonansie magnetycznym. zakres pomiaru ciśnienia -40 do +400 mm Hg czułość 5q/V/V/mm Hg,dryf czasowy 0,6 mm Hg w czasie 5 dni, sterylny, jednorazowego użycia. Współpracujący bezpośrednio z posiadanym monitorem pacjenta typ Mindray przez moduł zerujący NPS2 | szt | 24
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 43
Załącznik Nr 4.43 do SIWZ
Część nr 43
Czujniki do pomiaru ciśnienia śródmózgowego
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego z przetwornikiem jednorazowego użycia,przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h przy 300mm/Hg,częstotliwość własna przetwornika min 200Hz,dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membrana 15qm,który zapobiega przedostaniu się powietrza do obiegu przetwornika, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym pionowe, wodoszczelne,układ do przepłukiwania w postaci np skrzydełek, wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość,liniowość,stabilność zera) 4 trójdrożne kraniki odcinające, dren ciśnieniowy 125cm przezroczysty, średnica światła 1,5x2,7 mm dren ciśnieniowy 20 cm, średnica światła 1,5x 2,7 mm | szt | 2500
Akcesoria kompatybilne z monitorami DREAGER
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 44
Załącznik Nr 4.44 do SIWZ
Część nr 44
Ochraniacze na buty, kieszeń na strzykawki, osłona na przewody, serwetki chłonne
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Ochraniacze na buty o gramaturze min 30 g/m2, ściągane gumką, niejałowe opakowanie 100 szt | op | 1500
2. | Kieszeń na strzykawki pojedyncza o wymiarach 27x18cm+/- 5% wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35 /m2 | szt | 8000
3. | Serwetka chłonna do rak 40cmx40xm jałowa | szt | 30000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 45
Załącznik Nr 4.45 do SIWZ
Część nr 45
Czujniki i kabel kompatybilny z pulsoksymetrem firmy Masimo
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Czujnik z lekką płaską wtyczka,bez części ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem,kodowana kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł ok. 14,5 cm,pakowane folia-papier z dodatkowym elementami zwiększającymi adhezje czujnika,6 szt na czujnik. dla pacjentów 3-20 kg | szt | 500
2. | Czujnik z lekką płaską wtyczka,bez części ruchomych,zabezpieczona przed zalaniem,kodowana kolorystycznie,niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł ok. 14,5 cm,pakowane folia-papier z dodatkowym elementami zwiększającymi adhezje czujnika,6 szt na czujnik dla pacjentów <3kg lub>40 kg | szt | 1000
3. | Czujnik z lekką płaską wtyczka,bez części ruchomych,zabezpieczona przed zalaniem,kodowana kolorystycznie,niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł ok. 14,5 cm,pakowane folia-papier z dodatkowym elementami zwiększającymi adhezje czujnika,6 szt na czujnik Dla pacjentów <1kg | szt | 500
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 46
Załącznik Nr 4.46 do SIWZ
Część nr 46
Akcesoria do aparatów firmy Draeger
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Dreny do kapnografii | szt | 400
2. | Filtry do ssaka przeciw bakteryjne okragłe | szt | 200
3. | Filtr mikrobiologcznie do układu oddechowego do aparatu Draeger Primus |  | 100
4. | Pułapka wodna pojemniczek,jednorazowa | szt | 300
5. | Jednorazowy układ oddechowy zawierający: rurę karbowaną (bez latexu o śr .22 mm i dł 150cm), zastawkę wydechową, czujnik przepływu, linie pomiaru przepływu gazów i ciśnienia oddechowego, odłączalny obrotowy łącznik kolankowy z portem zabezpieczonym elastycznym kapturkiem, układ mikrobiologicznie czysty,kompatybilny z respiratorem transportowym Oxylog 2000/3000 | szt | 500
6. | Czujnik przepływu | szt | 40
7. | Czujnik tlenu kapsuła | szt | 60
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 47
Załącznik Nr 4.47 do SIWZ
Część nr 47
Elementy wyposażenia diatermii
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Jednorazowa sterylna sonda endoskopowa śr 2,3 mm długość 2,2 m wypływ strumienia plazmy okrężny 360º, kompatybilna z VIO 200S + przysadka argonowa APC2 | szt | 12
2. | Jednorazowa elektroda neutralna symetrycznie dzielona, owalna nie wymagająca orientacji przyklejenia,wykonana na włókninie przepuszczającej powietrze o dwóch równych powierzchniach czynnych 85-87 cm kw. oraz o dodatkowej powierzchni 23 - 25 cm kw. zapewniającej równomierny rozkład prądu na obwodzie powierzchni czynnej elektrody. Elektroda posiada system bezpieczeństwa zintegrowany z aparatami VIO 300 i 200 sprawdzający czy obydwie części elektrody neutralnej prawidłowo przylegają swoją powierzchnią | szt | 6000
elementy muszą być kompatybilne z diatermiami firmy ERBE jakie posiada Szpital
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 48
Załącznik Nr 4.48 do SIWZ
Część nr 48
Filtry, zatyczka
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Filtry bakteryjno -wirusowe do ssaka Kataspir | szt | 800
2. | Filtr do ssaka prostokątny | szt | 1000
3. | Zatyczka jałowa do obwodu oddechowego zakończona 22F | szt | 800
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 49
Załącznik Nr 4.49 do SIWZ
Część nr 49
Akcesoria do urządzeń elektrochirurgicznych ICC Erbe 300
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami jednorazowy z kablem 3m, z elektrodą i wtyczką | szt | 1000
2. | Czyścik do elektrod, sterylny,jednorazowy z folia samoprzylepną | szt | 200
Kompatybilne z ICC Erbe 300
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 50
Załącznik Nr 4.50 do SIWZ
Część nr 50
Ostrza do strzygarek z nieruchomym ostrzem
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Ostrza jednorazowego użytku do strzygarki z nieruchomym ostrzem,ostrza sterylne,uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 33,3 mm wysokość golenia 0,9mm,konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital strzygarkami MediClip | szt | 800
2. | Ostrza jednorazowego użytku do strzygarki z nieruchomym ostrzem,ostrza sterylne do włosów grubych, szerokość ostrza tnącego 36,2 mm wysokość golenia 1,4 mm,konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital strzygarkami MediClip | szt | 800
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 51
Załącznik Nr 4.51 do SIWZ
Część nr 51
Ostrza do strzygarek z ruchomą i nieruchomą głowicą
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Jednorazowe ostrza wymienne do strzygarki z ruchomą głowicą o całkowitej szerokości 38mm (+/- 2mm)brzegu tnącego 30mm(+/- 2mm) umożliwiający wymianę zgodnie z technika aseptyczna,bezdotykowa,ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry,możliwość usuwania włosów krótkich i mokrych,nakładane na główkę strzygarki, kompatybilne z posiadaną przez Szpital strzygarką SurgicalClipper | szt | 1500
2. | Jednorazowe ostrza wymienne do strzygarki z nieruchomą głowicą o całkowitej szerokości 38mm (+/- 2mm)brzegu tnącego 30mm(+/- 2mm) nakładane na głowę strzygarki umożliwiający wymianę zgodnie z technika aseptyczna,bezdotykowa,ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry, kompatybilne z posiadaną przez Szpital strzygarką SurgicalClipper | szt | 1000
3. | Jednorazowe ostrza wymienne do strzygarki z nieruchomą głowicą ostrza sterylne,uniwersalne o całkowitej szerokości 32mm (+/- 3mm) wysokość golenia 0,35mm(+/- 2mm) umożliwiający wymianę zgodnie z technika aseptyczna,bezdotykowa,ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry,kompatybilne z posiadana przez Szpital strzygarką SurgicalClipper | szt | 1000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 52
Załącznik Nr 4.52 do SIWZ
Część nr 52
Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, pasujące na prawą i lewą dłoń. Zgodne z normą EN 455. Rozmiary : S, M, L. Zamawiany rozmiar będzie każdorazowo wskazywany w zamówieniu. | op | 500
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 53
Załącznik Nr 4.53 do SIWZ
Część nr 53
Opakowania sterylne do leków recepturowych
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Butelka sterylna 10ml przezroczysta lub półprzeźroczysta z nakrętką i zakraplaczem | szt. | 4000
2 | Butelka sterylna 40ml przezroczysta lub półprzeźroczysta z nakrętką | szt. | 8500
3 | Nakrętka z zakraplaczem, średnica 18mm, sterylna | szt. | 8500
4 | Butelka sterylna 250 ml z nakrętką | szt. | 10
5 | Butelka sterylna 500 ml z nakrętką | szt. | 20
6 | Butelka sterylna 1000 ml z nakrętką | szt. | 10
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 54
Załącznik Nr 4.54 do SIWZ
Część nr 54 – Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9 % chlorkiem sodu
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9% chlorkiem sodu o pojemności 5ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiadająca średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, posiadająca długi korek zamykający o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejścia do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysuniecie tłoka poza przestrzeń sterylna strzykawki o przypadkowa kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność. | szt. | 1000
2 | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie izotonicznym 0,9% chlorkiem sodu o pojemności 10ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9ml). Strzykawka posiadająca średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, posiadająca długi korek zamykający o dł. min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejścia do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysuniecie tłoka poza przestrzeń sterylna strzykawki o przypadkowa kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność. | szt. | 1000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 55
Załącznik Nr 4.55 do SIWZ
Część nr 55
Jednorazowy, niesterylny, zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowy, niesterylny, zestaw do wlewów kontrastowych bez barytu, z kanką doodbytniczą | szt. | 1200
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 56
Załącznik Nr 4.56 do SIWZ
Część 56
Kaczki i baseny jednorazowe
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Kaczka jednorazowa wykonana z pulpy celulozowej, pojemność 875 ml, odporność na przesiąkanie 4h | szt | 10000
2. | Basen jednorazowy wykonany z pulpy celulozowej, pojemność 2000ml odporność na przesiąkanie 4h | szt | 10000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 57
Załącznik Nr 4.57 do SIWZ
Część nr 57
Sprzęt różny
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbka na której powierzchni z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45 45 st, 10 ml saszetki z 0,10W% chlorheksydyna, aplikator gąbkowy, 3 ml nawilżający jamę ustna z dodatkiem ksylitonu oraz gliceryny pakowany pojedynczo w folie | szt | 5000
2 | Szyna unieruchamiająca wykonana z pianki pokrytej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem np(bawełna +welur) możliwość formowania kształtu dzięki blaszce aluminiowej wewnątrz szyny, dostępny min. 6 rozmiarach umożliwiających dopasowanie do pacjenta. Pakowane pojedynczo | szt | 100
3 | Włókninowa podkładka pod rurkę tracheostomijna wykonana z 2 warstw włókniny pokryta siatka polietylenowa zapobiegającą przywieraniu do skóry, zygzakowate nacięcie do prostej wymiany kompresji, rozmiar 9cmx10cm otwór na rurke 11mm | szt | 100
4 | Kołnierz ortopedyczny typu Schanza różne rozmiary | szt | 300
5 | Ścierki do przedoperacyjnej toalety pacjenta nasączone 2% roztworem chlorheksydyny nie wymagającej spłukiwania rozmiar 33cmx23cm, możliwość podgrzania w mikrofalówce opakowanie 4 sztuki | op | 5000
6 | Ścierki do mycia ciała pacjenta, barierowe, z zawortością m.in..3% dimetikonu, aloesu rozmiar 33cmx22cm, możliwość podgrzania w mikrofalówce, opakowanie 8 sztuk z dodatkowa warstwą termoizolacyjna | op | 5000
7 | Opaska do unieruchomienia kończyn wykonana z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem np. (bawełna +welur), zapięcie na rzep, plastikowe mocowanie, dodatkowe zintegrowane tasiemki o długości 150 cm do zamocowania do łózka dostępne w rozmiarach dla dorosłych , dzieci noworodków .Pakowane po 2 sztuki | kpl | 100
8 | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki intubacyjnej wykonana z pianki pokrytej delikatnym przyjaznym dla skóry materiałem np. (bawełna +welur), długość ok 72 cm z rozcięciem w części dystalnej oraz otworem umożliwiającym przełożenie rurki intubacyjnej. W zestawie rzep samoprzylepny do umocowania wokół rurki. Pakowane pojedynczo | szt | 1000
9 | Przylepiec do mocowania sond donosowych | szt | 5000
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część nr 58
Załącznik Nr 4.58 do SIWZ
Część nr 58
Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej
L p. f. c. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Jednorazowy pistolet do biopsji grubo-igłowej, działającej jako automat oraz pól -automat. Pistolet posiada dwa osobne przyciski:A oraz przycisk D. Przycisk A uwalnia funkcje-tylko pełnego automatu, drugi osobny przycisk D uwalnia funkcje -tylko półautomatu. Długość bioptatu 20 mm, skalowanie co 1 cm, dobra widoczność w USG. Rozmiary:14G, 16G, 20G o dł 6,9,11,15,20 cm 18G o dł. 6,9,11,15, 20, 25 cm, rozmiar będzie każdorazowo wskazywany w zamówieniu | szt | 800
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
...........................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy