DZP.381.33.ADZ.2021

**ZMIENIONY** Załącznik nr 2,10

Formularz asortymentowo - cenowy

Część 10 Zamrażarka laboratoryjna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Wymagana ilość** | **Cena jednostkowa netto za sztukę** | **Wartość netto**  **(kol.4x5)** | **VAT %** | **Wartość brutto (kol.6+7)** | **Producent/ nazwa i typ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zamrażarka laboratoryjna, obudowa biała, zakres temperatur -9/-26 st.C, pojemność użytkowa całkowita brutto 120-130 L, drzwi pełne, doposażenie 3 szuflady w komorze zamrażania Akustyczny i optyczny alarm drzwi. Wykończenie ze stali. Wymiary: szerokość 585-601 mm, głębokość 610-620 mm, wysokość 800-820 mm. Drzwi pełne, rozmrażanie ręczne. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

..............................................................................

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

*do reprezentowania wykonawcy*