## zał. nr 6 do SWZ - OPZ
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 1: Haki operacyjne – zestaw (I)
l.p | Opis przedmiotu zamówienia
1 | Statyw jednoelementowy mocowany sterylnie do szyny stołu opracyjnego, wyposażony w zacisk i klamrę , statyw montowany na czysto-możliwość objęcia 5 warstw obłożenia
2 | Rama Y z zawiasem kulowym podwójnym i 1 dźwignią blokującą, nierozbieralna, dowolne ustawienie względem statywu i stołu, opcja zmiany ustawień ramion w dowolnym momencie,
3 | Jednakowe, jednoelementowe klamry zamkowe z opcją montażu od góry ramy oraz od końców ramion ramy, samoblokujące, szt. 6
4 | Hak powłokowy, obrotowy typ Mayo (70mm x 50mm), nierozbieralny, szt. 2
5 | Hak powłokowy obrotowy typ Mayo dla otyłych (89 mm x 70 mm, nierozbieralny szt. 2
6 | Hak obrotowy typu Fence (102 mm x 152 mm) - 1 szt.
7 | Hak obrotowy trzewny (50mm x 152mm) - 1 szt.
8 | Hak obrotowy typu Deaver (70mm x 114mm) - 1 szt.
9 | Hak obrotowy trzewny (38 mm x 152 mm) - 1 szt.
10 | Plastyczny hak obrotowy z otworami, jelitowy (50mm x 165mm) - 1 szt.
11 | Plastyczny hak obrotowy z otworami, jelitowy (76mm x 165mm) - 1 szt.
12 | Hak obrotowy typu Harrington Sweetheart (50mm x 127 mm) - 1 szt.
13 | Hak obrotowy typu Kelly (76mm x 64mm) - 1 szt.
14 | Hak obrotowy typu Kelly (76mm x 102mm) - 1 szt.
15 | kontener stalowy perforowany z pokrywą i dwoma uchwytami, 317,5mm x 470mm x 92 mm - 1 szt.
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 2: Haki operacyjne – zestaw (II)
l.p | Opis przedmiotu zamówienia
1. | Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym I wbudowaną izolacją montowany do stołu operacyjnego - 1 szt.
2. | Ramie mocujace z kulą (poprzecnica) montowane do uchwytu Głównego - 1 szt.
3. | Uchwyt mocujący ramiona retraktora z poprzecznicą - 1 szt.
4. | Uniwersalny zacisk podwójny typu “Double Click” z zamkiem mimośrodowym - 1 szt.
5. | Hak typu Kirschner, obrotowy 50mm/65mm - 1 szt.
6. | Hak dopasowujący (wielopalczasty - rozkładane ramiona), sama łyżka 90mm/140mm - 1 szt.
7. | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), z automatycznym systemem plombowania, o wym.267-273x547-553x217-223 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną liczbę sterylizacji. - 1 szt.
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Załącznik nr 6 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Opis Przedmiotu Zamówienia
Pakiet 3: Narzędzia chirurgiczne – zestaw
l.p | Opis przedmiotu zamówienia
1. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁUGOŚĆ 200MM 10sztuk
2. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM 10 sztuk
3. | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM 6 sztuk
4. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 200 MM 10 sztuk
5. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM 6 sztuk
6. | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM 6 sztuk
7. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM 8" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI 15 sztuk
8. | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP KOCHER - OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8MM 10 sztuk
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP CRILE PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 160MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM 15 sztuk
10. | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE DŁUGOŚĆ 245MM. SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SKOK ZĄBKÓW 1,75MM 8 sztuk
11. | KLESZCZYK NACZYNIOWY TYP CRAFOORD ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 245MM DELIKATNY. 10 sztuk
12. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁ. 220 MM, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM 30 sztuk
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 200 MM, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM 30 sztuk
14. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260MM. OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ UCHA ZŁOCONE. 15 sztuk
15. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA 15 sztuk
16. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNIONE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA ZE SZLIFEM FALISTYM 10 sztuk
17. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 210 MM. CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM 15 sztuk
18. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR - MAYO - SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. UCHA ZŁOCONE. 15 sztuk
19. | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE 15 sztuk
20. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM UCHA ZŁOCONE. 15 sztuk
21. | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM PROSTE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM 6 sztuk
22. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE 10 sztuk
23. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚC 140 MM 30 sztuk
24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY- MOSQUITO (HARTMAN ) ODGIETE DŁUGOŚĆ 100MM DELIKATNE SKOK ZABKÓW 0,5MM. 20 sztuk
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED BEZ ZĄBKÓW ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5MM. 20 sztuk
26. | ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG GLOVER Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM ZAKRZYWIONY 20/40MM 10 sztuk
27. | ZACISK NACZYNIOWY TYP BULLDOG MINI ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 19 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 45 MM 10 sztuk
28. | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 60MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM PROSTY. 10 sztuk
29. | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYP BULLDOG 51MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI 10 sztuk
30. | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP GLOVER DŁ.65MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 33MM GRUBOŚĆ 2,3MM 5 sztuk
31. | SPRĘŻYNKA 5 sztuk
32. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ WYMIARY ŁYŻKI 121 X 50MM DŁUGOŚĆ 250 MM 2 sztuki
33. | HAK OPERACYJNY TYP SAUERBRUCH 130X38 DŁUGOŚĆ 260 MM 2 sztuki
34. | HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS DUŻY 115X65 MM DŁUGOŚĆ 255 MM 2 sztuki
35. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁUGOŚĆ 240MM 4 sztuki
36. | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125MM 5 sztuk
37. | UCHWYT SKALPELA NR4 (TRZONEK) DŁUGOŚĆ 135 MM 5 sztuk
38. | MŁOTEK LARYNGOLOGICZNY WAGA 80G/165G, ŚREDNICA GŁOWICY 22,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM 2 sztuki
39. | PIŁA AMPUTACYJNA TYP CHARRIERE DŁUGOŚĆ 350 MM (KOMPLET ZAWIERAJĄCY DWA WYMIENNE BRZESZCZOTY) 1 sztuka
40. | ZAPASOWY WYMIENNY BRZESZCZOT DO PIŁY TYPU CHARRIERE SZEROKOŚĆ 12 MM DŁUGOŚĆ 215 MM 2 sztuki
41. | ZAPASOWY WYMIENNY BRZESZCZOT DO PIŁY TYPU CHARRIERE SZEROKOŚĆ 18 MM DŁUGOŚĆ 215 MM 2 sztuki
42. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0 x 7,0MM DŁUGOŚĆ 165 MM 6 sztuk
43. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15mm/43X15mm-22X15mm/39X15mm 6 sztuk
44. | KLESZCZYK NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 140MM DELIKATNY SKOK ZĄBKÓW 0,7MM 15 sztuk
45. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE 10 sztuk
46. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁ. 194 MM 10 sztuk
47. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BABY- MOSQUITO (HARTMAN ) ODGIETE DŁUGOŚĆ 100MM DELIKATNE SKOK ZABKÓW 0,5MM. 10 sztuk
48. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 140 MM 10 sztuk
49. | UCHWYT GŁÓWNY Z ZAMKIEM MIMOŚRODOWYM I WBUDOWANĄ IZOLACJĄ MONTOWANY DO STOŁU OPERACYJNEGO - 1 SZT.
50. | RAMIE MOCUJACE Z KULĄ (POPRZECZNICA) MONTOWANE DO UCHWYTU GŁÓWNEGO - 1 SZT.
51. | UCHWYT MOCUJĄCY RAMIONA RETRAKTORA Z POPRZECZNICĄ - 1 SZT.
52. | UNIWERSALNY ZACISK PODWÓJNY TYPU “DOUBLE CLICK” Z ZAMKIEM MIMOŚRODOWYM - 5 SZT.
53. | UNIWERSALNY ZACISK PODWÓJNY TYPU “SOFT” Z ZAMKIEM MIMOŚRODOWYM - 8 SZT.
54. | UCHWYT-RAMIĘ HAKA Z KULĄ - 4 SZT.
55. | UCHWYT DO ŁYŻEK Z POKRĘTŁEM - 10 SZT.
56. | HAK TYP KIRSCHNER, OBROTOWY 78MM/65MM - 4 SZT.
57. | HAK TYP KIRSCHNER, OBROTOWY 60MM/85MM - 4 SZT.
58. | HAK TYP KIRSCHNER, OBROTOWY 50MM/65MM - 3 SZT.
59. | HAK DOPASOWUJĄCY (WIELOPALCZASTY - ROZKŁADANE RAMIONA), SAMA ŁYŻKA 90MM/140MM - 1 SZT.
60. | HAK, GIĘTKI, SAMA ŁYŻKA 50MM/160MM - 4 SZT.
61. | HAK, GIĘTKI,SAMA ŁYŻKA 75MM/160MM - 4 SZT.
62. | ŁĄCZNIK/POPRZECZKA - 2 SZT.
63. | POJEMNIK - KONTENER STERYLIZACYJNY (BEZFILTROWY), Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM PLOMBOWANIA, O WYM.267-273X547-553X217-223, WANNA KONTENERA POWIERZCHNIOWO UTWARDZONA WARSTWĄ ALUMINIOWO-POLIMEROWĄ, POKRYWA KONTENERA SZARA, WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NA NIEOGRANICZONĄ LICZBĘ STERYLIZACJI. - 1 SZT.
64. | TACA KONTENERA 532X251X64 MM - 2 SZT.
65. | MATA SILIKONOWA DO TACY 1/1, 524X244 MM - 2 SZT.
66. | NÓŻKI DO TACY KONTENERA - 8 SZT.
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach, głębokościach oraz szerokościach (nie dotyczy szerokości szczęk i pyszczka) +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych szerokościach szczęk i pyszczka +/-2% (bez zaokrągleń)
4. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
5. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta