## Część 1
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 – Sprzęt różny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowego użytku układ oddechowy z AutoBreath składający się z karbowanej rury o długości 1m, średnicy 10mm, zintegrowanej z zastawką wydechową regulowaną ciśnieniem, zaopatrzoną w dren odługości 95vm, układ kompatybilny z urządzeniem typy Resuscitare | szt | 75
2 | Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego składający się z: -wkładu z żelem kompatybilnym ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700ml, średnicy 7,5cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny do systemu ssącego VacuSmart, wkład zaopatrzony w środek żelujący (Sodium Polyacrylate), zapakowany w worek rozpuszczalny w wodzie, w celu uniknięcia kontaktu ze skórą. Żel koaguluje i wiąże odsysaną treść. Po wypełnieniu wkład z zawartością może być traktowany, jako odpad komunalny; -polyethylenowego (PE) drenu o dł. 2m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. | zestaw | 200
3 | Jednorazowego użytku czujnik do pomiaru temperatury skóry – centralny, przeznaczony dla noworodków, kompatybilny z inkubatorem BabyLeo TN500 oraz Caleo. Kolor żółty. | szt. | 10
4 | Jednorazowego użytku czujnik do pomiaru temperatury skóry – obwodowy, przeznaczony dla noworodków, kompatybilny z inkubatorem BabyLeo TN500 oraz Caleo. Kolor biały. | szt. | 10
5 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do zabezpieczenia systemu oddechowego aparatu Primus wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, | szt. | 2600
6 | Pułapka wodna do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia typuPrimus; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy, oraz w dwie membrany hydrofobowe o grubości 0,2 mikrometra, pułapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru, czas użytkowania do 4 tygodni. Wyrób mikrobiologicznie czysty. | szt. | 130
7 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | szt. | 100
8 | Głowica jednorazowego użytku | szt. | 100
9 | Kaniule donosowe miękkie, bezlateksowe, silikonowe jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w boczne uchwyty do mocowania oraz owalne wejście o wymiarach 10/4mm, służące do połączenia z głowicą. Rozmiar XS, S, M, L. Produkt mikrobiologicznie czysty | szt. | 50
10 | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane w 95% z bawełny oraz w 5% z elastanu przystosowane do umocowania donosowego systemu CPAP. Rozwiązywana góra czapeczki umożliwia kontrolę ciemiączka bez konieczności jej ściągania. W zestawie komplet pasków mocujących wyposażonych w rzepy. Produkt mikrobiologicznie czysty. Rozmiar S, M, L, XL, | szt. | 170
11 | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe, przeznaczone dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg, z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkową podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. Maseczka wyposażona w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą, w okolicy złącza usytuowane uchwyty do mocowania. Dostępne w rozmiarach 4, 5, 6. Produkt mikrobiologicznie czysty | szt | 100
Razem
Akcesoria kompatybilne z aparaturą firmy Drëager znajdującą się w Szpitalu
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 –Wyroby medyczne różne I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkłady workowe o pojemności 2000 ml jednorazowego użytku na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnienie automatyczne po włączeniu ssaka bez konieczności wciskania wkładu w karnister z zastawką zapobiegającą wypływaniu wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec połączeniowy o średnicy wewnętrznej 7mm (+/-1mm) o średnicy zewnętrznej 12mm (+/-1mm) oraz szerokim portem na pokrywie do pobrania próbek. Wkład workowy z proszkiem żelującym. | szt | 2000
2 | Saszetki z proszkiem żelującym,wykonane z rozpuszczalnego w wodzie tworzywa 25g,nie wymagające otwierania | szt | 200
3 | Igła do biopsji szpiku kostnego z ergonomicznym uchwytem, jednorazowego użytku, 16G z płynną regulacją w zakresie od 30-50 mm. Specjalny uchwyt w kształcie litery T od strony proksymalnej zakończony półkoliście, pozwalający na wygodnec trzymanie instrumentu w trakcie zabiegu w rejonie mostka jak i talerza biodrowego. Potrójnie zaostrzona końcówka kaniuli zapewnia nieurazowe, szybkie i łatwe przeniknięcie do szpiku kostnego. Regulator głębokości wkłucia z milimetrową skalą kontrolną. Port Luer lock do podłączenia strzykawki. | szt | 10
4 | Dwukomorowy jednorazowego uzytku zestaw do drenażu opłucnej o składzie: butla plastikowa (komora) na wydzielinę o poj. 3000ml. Spełniająca role zastawki wodnej, butla plastikowa (komora) regulująca siłę ssania, dreny z mozliwością regulacji zastawki wodnej, oraz możliwością regulacji siły ssania, uchwyt z możliwością mocowania do ramy łóżka, dren (do pacjenta) powinien posiadać: port do pobierania próbek, zacisk zamykający światło drenu oraz spiralę antyzałamaniową zabezpieczającą przed zamknięciem światła drenu. | szt. | 10
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 –Wyroby medyczne różne I
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka j.u., sterylna, do pompy infuzyjnej , trzyczęściowa, bursztynowa, do podazy leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50ml skala co 1ml do 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, strzykawka dedykowana do pomp Alaris. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce .sterylizowana EO. | szt. | 9000
2 | Kieliszki j.u. do leków 30ml z podziałką w 5 kolorach do wyboru przez Zamawiającego: biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony | szt. | 92000
3 | Elektroda neutralna, dzielona typu Nessy, | szt. | 1500
4 | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCV, posiadajaca elastycznyprzeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki,sterylna. Rozmiary od: 6,0 co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5 mm. Rozmiary będą każdorazowo wskazywane w zamówieniu | szt. | 50
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 4
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 – Tupfery, setony opaski, zestaw do zakładania szwów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Tampony (tupfery) z gazy bawełnianej posiadające element kontrastujący w promieniach RTG w kształcie kuli, o wymiarach 15cm x 15cm. Opakowanie 10 sztuk. | op | 30
2 | Seton jałowy 10cm x 2m, RTG, min. 4warstwowy. Opakowanie 1 szt. | op | 20
3 | Seton jałowy 5cm x 2m, RTG, min. 4warstwowy. Opakowanie 2 szt. | op | 140
4 | Opaska dziana nierozciągliwa 4m x 15cm | szt. | 1800
5 | Opaska dziana nierozciągliwa 4m x 6cm | szt. | 300
6 | Zestaw do zakładania szwów jałowy w składzie: serweta z laminatu o gramaturze min 42 g/m2 o wymiarach 45x75 cm-1 sztuka, serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m2 o wymiarach 50x60cm z przylepnym otworem 8 cm-1 sztuka, tupfery kula 17N o wymiarach 20x20cm-3 sztuki, kompresy włókninowe o gramaturze min 30 g/m2 rozmiar 7,5x7,5 cm-5 sztuk, , pęseta plastikowa 13cm-1 sztuka, pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm jednorazowa-1 sztuka, imadło metalowe 13 cm , jednorazowe-1 sztuka, nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm , jednorazowe-1 sztuka Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister na opakowaniu centralana etykieta z nalepkami, numerem serii, data ważności, nazwą producenta,napisy na etykiecie w języku polskim. Narzędzia metalowe spełniające normy , posiadające znak CE oraz znak jednorazowości | zestaw | 110
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 – Opatrunki
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku w okolicach np. łokieć, pięta. Optrunek nie przywierający do rany. Rozmiar 13,5cm x 10,5cm (±0,5cm) | szt. | 30
2 | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny – żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Rozmiar 12,9cm x 12,9cm (±0,5cm) | szt. | 50
3 | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny – żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Rozmiar 15,4cm x 15,4cm (±0,5cm) | szt. | 80
4 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dopasowny anatomicznie do ran w okolicy kości krzyzowej. Rozmiar 17cm x 17cm(±0,5cm) | szt. | 30
5 | Jałowy opatrunek wysokoadsorbcyjny do rurek tracheostomijnych, z wyciętym otworem. Rozmiar 9cm x 9cm (±0,5cm) | szt. | 30
6 | Samoprzylepny, sterylny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Rozmiar 17,5cm x 17,5cm(±0,5cm) | szt. | 10
7 | Jałowy samoprzylepny opatrunek poliuretanowy, trójwarstwowy, wypełniony chłonną pianką do ran o dużym i średnim wysięku. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm (±0,5cm) | szt. | 150
8 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząteczkami srebra, o dużej wchłanialności, dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej. Rozmiar 17cm x 17cm(±1cm) | szt. | 50
Razem
dopuszczalna tolerancja (± ) dla obu rozmiarów w pozycji
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 6
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 – Prześcieradło, preparaty do pielęgnacji
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło jednorazowego użytku,- Podkład nieprzemakalny 210 cm[+/- 2 %.] x 80 [+/- 2 %.] , indywidualnie składany typu SMS o gramaturze nie miej 17 g/m2 | szt. | 1000
2 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm(+/- 2cm) x 40cm (+/- 2cm), gramatura min. 45gr, grubość min. 0.55mm, opakowanie w formie kartonowego dyspensera ułatwiającego wyciąganie. | szt. | 80000
3 | Pianka oczyszczająca do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, posiadająca właściwości antybakteryjne, oczyszczające oraz ochronne dla skóry. Pojemność 400ml z polem do opisu danych pacjenta. Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną. Zawierająca w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. | op | 100
4 | Preparat do mycia ciała i włosów bez zawartości mydła: wzbogacony wyciągiem np. z z oleju z drzewa herbacianego. Zastosowana formuła o zrównoważonym pH, przebadana dermatologicznie. Nie zawiera latexu. Pojemność 500 ml | op | 10
Razem
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP.381.68B.2022
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 – Żel położniczy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna strzykawka jednorazowa, zawierająca 15 ml żelu położniczego, oddzielne opakowania sterylnie z aplikatorem dopochwowym, pH 6 – 6,7, przewodność elektrostatyczna 6,0-8,0 mS-cm-1, duża lepkość, izotoniczność, bezzapachowy. Skład żelu: hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, gliceryna, guma ksantanowa, chlorek sodu, woda oczyszczona. | szt. | 170
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.