## mod pakietu 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Testy do kontroli skuteczności mycia i sterylizacji
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto (kol. 7 + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa / numer katalogowy
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1. | Test paskowy typu Bowie – Dick z substancją wskaźnikową przesuwną kompatybilny z przyrządem PCD | szt. | 500
2. | Test termiczny do kontroli mycia w myjniach dezynfektorach 930C/10min | szt. | 4000
3. | Etykiety ze wskaźnikiem chemicznym, samoprzylepne do sterylizacji parą wodną przeznaczone do codziennego oznakowania pakietów Etykiety kompatybilne z metkownicą trzyrzędową Blitz/t222 – 500 szt na rolce. Drukowanie na etykietach w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy z etykietami. | szt. | 360
4. | Test skuteczności mycia w myjnach dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych | szt. | 4000
5. | Taśma testowa do pary wodnej ze wskaźnikiem 24-26mm x50m | rolka | 12
6. | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki plazma (opakowania typu Tyvek) | szt. | 250
7. | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parowej typ 5 spełniający trzy krytyczne parametry procesu sterylizacji ( czas, temperaturę, nasycenie parą) z substancją wskaźnikową przesuwną. Zgodność z normą EN/ISO 11140 – 1 lub równoważną. | szt. | 30000
8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typ 4 do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Zgodność z normą EN/ISO 11140 – 1 lub równoważną. | szt. | 2500
9. | Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem śr 19 cm | szt. | 3000
| RAZEM: | [6 empty] | X |  | X | X
* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) *ilość opakowań(kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane, oferując nie mniej niż wymagana ilość