## Pakiet 1
				Załącznik Nr 4.1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Jednorazowe, sterylne zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, kompatybilne z automatycznym aplikatorem
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J m	Ilość j. m. na okres 24 miesięcy	Ilość sztuk w opakowaniu	Ilosć opakowań	Cena netto za j. m.	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	Podatek VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat. Kod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zestaw do kraniotomii
1	Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne pakowane po 10 sztuk w magazynku, kompatybilne z automatycznym aplikatorem (20 magazynków w jednym opakowaniu zbiorczym)	1 magazynek x 10 zacisków	2500
2	Stapler skórny jednorazowego użytku z magazynkiem na 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek, zszywki o wymiarach 6,9 x3,6mm i prostokątnym kształcie, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywk, zapewnia optymalne zamknięcie rany i trwałość połączenia, a unikanie zagięcie końcówki, umożliwia precyzyjne umieszczenie zszywek oraz opcję zakładania zszywek z uwzględnieniem różnej grubości skóry	szt	800

	RAZEM:
	słownie:

	Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5). Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość.

	Wymagania:
	Wykonawca udostępni w okresie do 3 dni od daty podpisanai umowy do czasu jej zakończenia 3 kompletne zestawy instrumentarium w koszu z ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz przechowywania
	Wykonawca zapewni wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi w terminie do 72 godzin na swój koszt.
	Do każdego kosza wymagany kontener bezobsługowy z pokrywą peek z filtrami na co najmniej 5 000 cykli sterylizacji
	Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne.
	Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania.

	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy					.................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 2
				Załącznik Nr 4.2 do SIWZ

	Pakiet nr 2

	Zaciski ze stopu tytanowego do płata kostnego
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m.	Ilość j. m. na okres 24 miesięcy	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., Kod
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14
	Zestaw do kraniotomii
1	Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płąską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończonego tulejką, pakowane sterylnie, pojedynczo. Średnice zacisków : 11mm, 16mm, 20mm. Zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem. Zacisk o średnicy 16mm i 20mm z otworem na drenaż. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Zaciski wykonane z materiału peek, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica zacisków 11 mm, zaciski wykonane z materiału wchłanialnego, nie wymagające dodatkowego aplikatora, średnica 11 mm, 16 mm
	Zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm (stop tytanu, peek, materiał wchłanialny), 16mm (stop tytanu, materiał wchłanialny) i 20 mm (stop tytanu) (pakowane sterylnie, pojedynczo, po 6 lub 12 szt. W opakowaniu zbiorczym)	szt	2 500

	RAZEM
	słownie:

	Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5). Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość.

	Wymagania:
	Wykonawca udostępni w okresie do 3 dni od daty podpisanai umowy do czasu jej zakończenia 3 kompletne zestawy instrumentarium w koszu z ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego do mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz przechowywania
	Wykonawca zapewni wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi w terminie do 72 godzin na swój koszt.
	Do każdego kosza wymagany kontener bzobsługowy z pokrywą peek z filtrami na co najmniej 5 000 cykli sterylizacji
	Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne.
	Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania.
				.....................................................
	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy					podpis i pieczęć osoby upoważnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 3
				Załącznik Nr 4.3 do SIWZ

	Pakiet nr 3

	Zestaw zastawkowy programowalny z zastawką różnicową, programowalną
L p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m	Ilość j. m. na okres 24 miesięcy	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka Vat %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., Kod
1	Zestaw zastawkowy programowalny z zastawką różnicową, programowalną, regulowaną magnetycznie w zakresie 0-20cmH2O z hamulcem mechanicznym blokady nastaw dopuszczającym natężenie pola magnetycznego do 3 tesli. Zakres kąta regulacji 300º gwarantujący płynną, precyzyjną nastawę ciśnienia otwarcia krokiem co 1 cm H2O. Nastawa widoczna w obrazie RTG. Średnica tytanowej obudowy zastawki poniżej 4,5mm, ze zbiornikiem pośrednim o średnicy poniżej 21mm i grubości poniżej 2mm z podstawą tytanową i membraną silikonową do nakłuwania na drenie proksymalnym, zaworem grawitacyjnym antysyfonowym ustawionym na ciśnienie otwarcia 20, 25, lub 30cm H2O, oddzielny dren komorowy od 240-250mm z kolankiem antyzałamaniowym montowalnym o otworze trepanacyjnym o średnicy poniżej 17mm, dren dootrzewnowy o długości 120mm	szt.	50

	RAZEM:
	słownie:

	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy					............................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 4
				Załącznik Nr 4.4 do SIWZ

	Pakiet nr 4

	Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką komorowo-otrzewnową typu Pudenz,
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J m	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., kod
1	Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką komorowo-otrzewnową typu Pudenz, śr.16mm,	kpl	140
	Zestaw skłąda się z:
	Dren Pudenza
	Dren dootrzewnowy długość 120cm z otwartym końcem
	ciśnienie niskie
	ciśnienie średni
	ciśnienie wysokie

	RAZEM:
	słownie:

	Wymagania:
	Zastawka wyposażona w centralną membranę położoną przy wlocie płynu oraz dodatkową polipropylenową osłonę
	Komplet drenów : dokomorowy od ługości 23cm z adapterem przeciwzgięciowym oraz dren otrzewnowy perforowany od długości 110cm o otwartym końcu
	Zastawka oraz każdy z drenów pakowany oddzielnie
	Brak elementów metalowych
	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy

				.......................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 5
				Załącznik Nr 4.5 do SIWZ

Pakiet nr 5

	Ostrza mikrochirurgiczne, sterylne, proste, ostro-ścięte tnące, jednostronnie
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., kod
1	Ostrza mikrochirurgiczne, sterylne, proste, ostro-ścięte tnące, jednostronnie	szt	450

	RAZEM:
	słownie:

	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy
				..................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 6
				Załącznik Nr 4.6 do SIWZ

Pakiet 6

Sterylne urządzenie mieszajaco podające, pozwalające na wymiesznie składników cementu w zamknietym pojemniku
Jednorazowy ,sterylny zestaw służący do pobierania materiału biopsyjnego z wnętrza trzonu kręgu
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., kod
1	Sterylne urządzenie mieszająco podające, pozwalające na wymiesznie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego,a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z samego urządzenia. Zestaw unożliwiający podłączenie do pompy wodnej. Podajnik o pojemnosci 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza ok 0,8cm cementu. Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania cementu kostnego (min.3), róznych długości (min 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronne ścięte (bezpieczne). Cement wysokiej lepkości o konsystencji ciastoliny zaraz po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący- 30% siarczanu baru, oraz hydrochinom opóźniający wiązanie do ok 18 minut po wymieszaniu składników. W skład kompletu wchodzi: urządzenie mieszająco podające z cementem kostnym min. 20G - 1sztuka, igła kostna - 2 sztuki. Zamawiajacy wymaga stworzenia depozytu	kpl	50
2	Jednorazowy, sterylny zestaw służący do pobierania materiału biopsyjnego z wnętrza trzonu kręgu.Igła z końcówką typu Luer i wklęsłą krawędzią tnącą. Uchwyty przepuszczają promienie X, pozwalając na niezakłócone obrazowanie chrakterystycznych punktów na kości oraz na precyzyjne umiejscowienie igły. Igła biopsyjna używana w połączeniu z igłą do wertebroblastyki. Igła do vertebroplastyki stożkowe i jednostronnie ścięte. Zestaw igieł kompatybilny z mieszalnikami i podajnikami używanymi przez Szpital. Igła biopsyjna rozmiar 8,10,11G. Igła do wertebroplastyki 10,11,13 G długość min 125 mm. Kpl =1 igła biopsyjna i 1 do wertebroplastyki	kpl	50

	RAZEM:

	Wymagania
	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy
	Pozycja nr 1:
	Termin stworzenia depozytu u Zamawiającego do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy

				........................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 7
				Załącznik Nr 4.7 do SIWZ

Pakiet 7

System stabilizacji miedytrzonowej typu ACIF stand alone
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., kod
	System stabilizacji międytrzonowej typu ACIF stand alone lub równoważny. Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Wymagania: *Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna. Klatka wykonanana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnetrzną w części przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu umożliwiający określenie głbokości położenia klatki. Specjalne ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. *Fiksacja implantu w przestrzeni międzytrzonowej 2 śrubami pod dowolnym kątem. *Klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach.*Śruby mocujące implant średnicy ok 3,7mm długość 14,16,18 mm *Długości kodowane kolorami *W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki, implanty próbne i właściwe kodowane kolorami *W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału(przeszczepów kostnych) w klatce *Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia, dostarczane w specjalnej kasecie do ich przechowywania i sterylizacji Wykonawca jest zoobowiązny stworzyc u Zamawiającego depozyt implantów oraz instrumentarium do założenia lub usuniecia w/w	kpl	60

	RAZEM:
	słownie:

	Wymagania

	Termin stworzenia depozytu u Zamawiającego do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy

				...................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet 8
				Załącznik Nr 4.8 do SIWZ

Pakiet 8

System stabilizacji transpedicularnej w skoliozach
L p.	PZEDMIOT ZAMÓWIENIA	J. m	Wymagana ilość na 24 miesiące	Cena netto za j. m.	Wartość netto	Stawka VAT %	Podatek VAT kwota	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa, nr kat., kod
1	System stabilizacji transpedicularnej w skoliozach: Podstawowy komplet składa się z: 8 śrub piersiowo-lędźwiowych (mono i poliaksialnych) 2 śrub krzyżowo-biodrowych,10 blokad, 2 prętów i poprzeczki. Wymagania: *Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) -nie wymagają wstępnego gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. *Średnica śrub od ok .4,35mm do 7 mm, *Śruby dostępne w długościach od 30mm do 60 mm. *Pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono - i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresje równoległą *W zestawie dostępne śruby kaniulowane, wieloosiowe, niskoprofilowe do stabilizacji krzyzowo-biodrowej (implantowane w technikach otwartych lub przezskórnie). Śruby zawierające część gwintowaną oraz gładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem stawu krzyżowo -biodrowego dostępne w rozmiarach od 8-10mm i długościach 65 -110 mm. *Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 20mm do 480 mm *W zestawie poprzeczki tytanowe oraz klucz dynanometryczny oraz narzędzia umożliwiajace derotację kręgosłupa. Implanty trwale oznakowane, widoczne przez Operatora. *Wykonawca jest zoobowiązny stworzyć u Zamawiającego depozyt implantów oraz instrumentarium do założenia lub usunięcia w/w	kpl	30

	RAZEM
	słownie:

	Wymagania
	Termin przydatności do użycia dla wyrobów jednorazowego użytku nie mniej niż 12 miesięcy
	Termin stworzenia depozytu u Zamawiającego do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy

				......................................................
				podpis i pieczęć osoby uprawnionej
				do reprezentowania Wykonawcy