## zmod pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Zestaw narzędzi - Blok Operacyjny Ginekologii I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Kaniula insuflacyjna typu Veressa 150mm | szt. | 2
2. | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki, bez zaworu insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.5,5mm, długość 110mm, bez obturatora | szt. | 9
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Zestaw narzędzi - Blok Operacyjny Ginekologii II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 33 [bez toleracji (-2%)] - 36 cm | szt. | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Zestaw narzędzi - Oddział Neonatologii I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna; blansze pełne 8mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 35mm | szt. | 5
2. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna; blansze pełne 5mm, wsporniki ślizgowe z ogranicznikiem posuwu i z zaciskiem śrubowym z karbowaną główką nakrętki; długość całkowita 30mm | szt. | 10
3. | Hak zezowy typ GRAEFE, krótki, 5mm; długość elementu roboczego 35mm; rączka o przekroju prostokątnym z dłuższy bokiem ustawionym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny końcówki roboczej; długość całkowita 130mm | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | nożyczki do pępowiny typ schumacher końce tępo/tępe długość 150 [bez toleracji (-2%)] -160 mm[bez toleracji (+2%)] | szt. | 10
2. | kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger lub Foerster dł. 245 - 255mm [bez toleracji (+2%)] z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie | szt. | 4
3. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha lub jedno ucho złocone a drugie ucho czarne | szt. | 5
4. | imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | szt. | 5
5. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 160 mm | szt. | 5
6. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm | szt. | 5
7. | Kleszcze do wprowadzania cewnika Typu Magill dla noworodków długość 150 - 160 [bez toleracji (+2%)] mm, szerokość oczka 4,5mm | szt. | 6
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | kulociąg typ braun smukły model (lub kulociąg standardowy lub kulkociąg typ Schroder smukły model) prosty część robocza 1x1 ząb długość 250 mm | szt. | 4
2. | sonda maciczna typ sims (lub sztywna) zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 320 [bez toleracji (-2%)] -330 mm | szt. | 2
3. | imadło chirurgiczne typ hegar lub Mayo Hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 190 [bez toleracji (-2%)] - 205 mm | szt. | 1
4. | kleszczyki biopsyjne typ faure złącze śrubowe długość 210 [bez toleracji (-2%)] - 240 mm | szt. | 1
5. | kleszczyki biopsyjne typ schumacher duże długość części roboczej 240 mm | szt. | 1
6. | KLESZCZE DO TAMPONÓW TYP BOZEMANN ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 255 MM | szt. | 3
7. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER lub Gross Maier DŁ. 250 [bez toleracji (-2%)]- 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | szt. | 3
8. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ.MAX. 260 [bez toleracji (-2%)] - 310 MM [bez toleracji (+2%)] FIGURA 00 OSTRA SZER. 4,5 - 5 MM SZYJKA SZTYWNA | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Zestaw narzędzi - Oddział Neonatologii II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 110 [bez toleracji (-2%)] - 115mm | szt. | 6
2. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160mm | szt. | 6
3. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 250mm | szt. | 8
4. | Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 140 [bez toleracji (-2%)] - 150mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem | szt. | 1
5. | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe długość 165mm | szt. | 3
6. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher proste skok ząbków 0,8mm końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 140mm | szt. | 4
7. | Kleszczyki do otrzewnej typu Mikulicz lub Baby Mikulicz odgięte końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 140mm | szt. | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) za wyjątkiem pozycji, gdzie Zamawiający dopuszczając odpowiedziami wymiar wskazał [bez toleracji (-2%)] lub [bez toleracji (+2%)]
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy HAK
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Klema bazowa typu Rochard z systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w dwa zaciski, wykonany ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. | szt. | 2
2. | Ramię mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego typu Rochard wyposażone w dwa przeguby | szt. | 1
3. | Ramię mocujące Ø14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta zalamania haka | para | 1
4. | Klips mocujący otwarty | szt. | 4
5. | Hak stalowy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem typu Fritsch; rozmiar 78-82 x 78-82 mm; obrót o 360˚; | szt. | 2
6. | Hak stalowy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem typu Fritsch; rozmiar 78-82 x 58-62 mm; obrót o 360˚; | szt. | 2
7. | Hak do uniesienia łuku żebrowego powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem Rochard; rozmiar 78-82x 78-82 mm; obrót o 360˚; | szt. | 2
8. | Hak wątrobowy; rozmiar 88-92 x 147-153 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm; przegubowy | szt. | 1
9. | Hak typu Body-Wall; rozmiar 68-72 x 205-215 mm; obrót 360⁰; długość ramienia 240 mm; pokryty powłoką izolacyjną; przegubowy | szt. | 1
10. | Hak typu Deaver; rozmiar 49-51 x 166-174 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm; z powłoką izolacyjną; przegubowy | szt. | 1
11. | Aluminiowy kontener do sterylizacji filtrowy, wymiary 570-590x275-285x255-265, kolor srebrny. | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową. (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane). (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi)
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14