## Pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Narzędzia - Pracownia Radiologii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Nożyczki opatrunkowe odgięta typ Lister długość 115 mm jedno ostrze z kulką | szt. | 6
2. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145mm | szt. | 5
3. | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125mm | szt. | 4
4. | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste smukły model skok ząbków 0,7mm długość 140mm | szt. | 2
5. | Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 130mm | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Narzędzia - Oddział Intensywnej Terapii
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Nożyczki preparacyjne proste długość 120mm ostrza ostro-ostre | szt | 3
2. | Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 200mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem | szt | 5
3. | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester -pean proste skok ząbków 0,9mm długość 185mm | szt | 5
4. | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher - Ochsner proste skok ząbków 0,9mm końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 200mm | szt | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Narzędzia - Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Kleszczyki naczyniowe typu pean proste smukły model skok ząbków 0,7mm długość 140mm | szt. | 1
2. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 130mm | szt. | 1
3. | Nożyczki preparacyjne delikatne proste typu Metzenbaum długość 145mm końce tępo tępe | szt. | 1
4. | Łyżka kostna typu Volkmann szerokość części roboczej 6,8mm długość 180mm | szt. | 1
5. | Imadło chirurgiczne typu Mathieu długość 140mm z zapadką dolną szczęki proste nacięcie krzyżowe 0,6mm | szt. | 1
6. | Nożyczki jelitowe z kulką długość 210mm | szt. | 1
7. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125mm | szt. | 1
8. | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher proste skok ząbków 0,8mm końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 140mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Narzędzia - Izba Przyjęć w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Imadło (igłotrzymacz) typ JACOBI, z zamkiem; proste bardzo delikatne szczęki o długości 5mm, część robocza 1,0x0,5mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; ramiona półokrągłe w części chwytnej wykończone podłużnymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 115mm | szt. | 10
2. | Nożyczki do mikro szwów, proste, ostre; ostrza o długości 8mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105mm | szt. | 5
3. | Nożyczki proste, ostre, delikatne; odległość od końca ostrzy do trzpienia 31mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 105mm | szt. | 2
4. | Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120mm | szt. | 2
5. | Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym złobieniem; długość całkowita 75mm | szt. | 5
6. | Pęseta typ ESSEN, mocno zakrzywiona typu hokej; końcówki chwytne z podwójnymi podłużnymi żłobieniami; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 104mm | szt. | 5
7. | Pęseta do szycia typ TUEBINGEN; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 6mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 101mm | szt. | 5
8. | Igła do ciała obcego, prosta; końcówka robocza trójkątna o długości 4,5mm oraz szerokości 2,4mm; długość elementu roboczego 25mm; rączka o przekroju prostokątnym z dłuższy bokiem ustawionym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny końcówki roboczej; długość całkowita 120mm | szt. | 3
9. | Pęseta mosguito typ HARTMANN prosta, karbowane szczęki robocze o długości 18mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 100mm | szt. | 3
10. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate otwarte, proste 14,5mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 40mm | szt. | 5
11. | Rozwórka typ BARRAQUER dla dzieci; blansze okienkowate zamknięte, proste 10mm; wsporniki druciane sprężynujące; długość całkowita 40mm | szt. | 5
12. | Pęseta do szycia typ CASTROVIEJO; końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; smukłe proste końcówki z płaską gładką platformą do szycia 6mm, szerokość 0,6mm; mechanizm sprężynowy, uchwyty płaskie z poprzecznym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 100mm | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Sala Operacyjna Okulistyki I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Rozwórka typ COOK dla dzieci, nastawna, prawa; blansze okienkowate zamknięte, proste 14mm, wsporniki ślizgowe samozaciskowe; długość całkowita 50mm | szt. | 10
2. | Pęseta tkankowa chirurgiczna, prosta, smukła; końcówki chwytne - ząbki 1x2, szerokość części roboczej 1,4mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100mm | szt. | 10
3. | Pęseta typ THOMAS NEUHANN do stosowania w procedurze DSAEK do procedur transplantacji śródbłonka; endonarzędzie z zakrzywionym elementem roboczym o średnicy 21Ga / 0,8mm; końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; płaskie uchwyty z poprzecznymi karbami antypoślizgowymi; długość całkowita 97mm. | szt. | 1
4. | Nożyczki zakrzywione, ostre; odległość od końca ostrzy do trzpienia 34mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 120mm. | szt. | 10
5. | Pęseta gradówkowa typu DESMARRES (blefarostat), płytka pełna i fenestracyjna, owalna 14x25mm; płaskie poprzecznie karbowane rękojeści; śrubowy zacisk z karbowanym obżerzem nakrętki; mechanizm sprężynowy; długość całkowita 90mm | szt. | 3
6. | Pęseta (pean) mosguito typ HALSTEAD prosty, karbowane końcówki o długości 25mm, uchwyty kółkowate, mechanizm krzyżowy z zamkiem; długość całkowita 125mm | szt. | 6
7. | Sonda łzowa typ WILDER, delikatna, wysmukła, o stożku o długości 23mm, końcówka stożka o średnicy 0,3mm; okrągła rękojeść wykończona karbem rombowym antypoślizgowym; długość całkowita 95mm | szt. | 4
8. | Pęseta witreoretinalne typu "krokodylek"; do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki płaskie karbowane poprzecznie o długości 3mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor niebieski; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
9. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki proste ostre; o długości 2,2mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
10. | Nożyczki witreoretinalne typ HEIMANN; do systemu trokarowego 25Ga/0,5mm; końcówki proste ostre; o długości 2,0mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
11. | Nożyczki witreoretinalne do systemu trokarowego 23Ga/0,6mm; końcówki zakrzywione ostre; o długości 2,2mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm | szt. | 2
12. | Nożyczki witreoretinalne do systemu trokarowego 25Ga/0,5mm; końcówki zakrzywione ostre; o długości 2,0mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor złoty; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm. | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Narzędzia - Sala Operacyjna Okulistyki II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Pęseta delikatna końcówki robocze karbowane długość końcówki 6 mm długość całkowita 75 mm | szt. | 10
2. | Pęseta typu Colibri zagięta 1x2 ząbki 0.12 mm z platformą roboczą długość całkowita 75 mm | szt. | 10
3. | Manipulator typu Sinskey zagięty średnica końcówki 0.2mm tępo zakończona | szt. | 10
4. | Nożyczki typu Westcott supercut zagięte - ostre ostrza - długość cięcia 14 mm - długość całkowita narzędzia 115 mm | szt. | 10
5. | Nożyczki typu Westcott zagięte w prawo tępe Super-Cut długość całkowita 115 mm | szt. | 3
6. | Imadło typu Jacobi proste - długość szczęk 7.0 x 0.5 mm - bez zamka - długość całkowita 120 mm | szt. | 10
7. | Imadło typu Anis proste szczęki o wymiarach 7.0 x 0.4mm, bez zamka długość całkowita 120 mm | szt. | 5
8. | Imadło Barraquer zagięte o wymiarach szczęk 10 x 0.6 mm bez zamka, długość całkowita 135 mm | szt. | 5
9. | Odwracadło powiekowe z 6 ząbkami i bocznym zamkiem - długość całkowita 100 mm | szt. | 1
10. | Pęseta Berke Ptosis z zamknięciem wygięte szczęki o długości 20 mm długość całkowita 105 mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Narzędzia - Sala Operacyjna Okulistyki III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Penseta hokejowa typu Moria | szt. | 10
2. | Szpatułka (rynna) model Busin do implantacji płatka rogówki w zabiegu DSAEK, ciecie 3,5 mm | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
4. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
5. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 8: Narzędzia - Sala Operacyjna Okulistyki IV
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Osłonka na oko (zestaw dwóch małych 20 x 28mm) | para | 3
2. | Implantator sztucznej gałki ocznej | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 9: Narzędzia - Izba Przyjęć w lokalizacji ul. Medyków
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | szt. | 3
2. | nożyczki opatrunkowe odgięte typ lister długość 200 mm jedno ostrze z kulką | szt. | 1
3. | nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe długość 165 mm | szt. | 1
4. | kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 0,9 mm długość 140 mm | szt. | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 10: Narzędzia - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | IMADŁO LAPAROSKOPOWE SAMOCENTRUJĄCE, PROSTE, DŁ 310MM, ŚR. 5MM. RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU. Z FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO USTAWIANIA IGŁY. WYPOSAŻONE W KANAŁ PŁUCZĄCY. | szt. | 1
2. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1
3. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 10,2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 1
4. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 280 MM | szt. | 1
5. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP RUSKIN-LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ KRAWĘDZI TNĄCEJ 22 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 180 MM | szt. | 1
6. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
7. | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
8. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 1
9. | PILNIK KOSTNY PROSTY SZCZĘKA Z OBU STRON ZĄBKOWANA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220 MM | szt. | 1
10. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | szt. | 4
11. | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 6
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED MAŁE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 100 MM | szt. | 6
14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKRO-HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 6
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 6
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 6
17. | Imadło chirurgiczne Typ Ryder z zapadką długości 210mm 8. Część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm | szt. | 10
18. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym Typ De Bakey - pean proste długość 200mm. Długość szczęki 60mm | szt. | 15
19. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym Typu Leland-Jones długość 190mm szczęki odgięte 30 stopni długość szczęki 77mm skok ząbków poprzecznych 0,5mm wzdłużnych 1 mm | szt. | 6
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 11: Narzędzia - Blok Operacyjny Chirurgii Przewodu Pokarmowego II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
2. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm | szt. | 6
3. | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
4. | Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 6
5. | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
6. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
7. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk 437 - 455 x 88-92 x 44-46 | szt. | 1
8. | Wkład kleszczy preparacyjno – chwytający typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; kompatybilny z tubusem o śr. 5mm, dł. 36 cm i rączką firmy Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 4
9. | Kleszcze chwytające, okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 3
10. | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
11. | Wkład kleszczy chwytających, okienkowych, jelitowych, bransze obie ruchome; kompatybilne z tubusem o śr. 5mm, dł. 36 cm i rączką firmy Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 2
12. | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze mocno zagięte, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
13. | Kleszcze chwytające, okienkowe, atraumatyczne, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
14. | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
15. | Zapasowy tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, śr. 5mm, dł. 36 cm kompatybilny z wkładami i rączkami laparoskopowymi monopolarnymi posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz | szt. | 8
16. | Zamienny uchwyt plastikowy, bez zapinki, monopolarny, obrotowy, kompatybilny z tubusami i wkładami monopolarnymi firmy Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 6
17. | Zamienny uchwyt plastikowy, z zapinką hemostatyczną, monopolarny, obrotowy, kompatybilny z tubusami i wkładami monopolarnymi firmy Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 6
18. | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | szt. | 3
19. | Światłowód śr.4,8 mm dł.250 cm | szt. | 1
20. | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | szt. | 1
21. | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara | szt. | 1
22. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 2
23. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10- 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 2
24. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długości +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 12: Narzędzia - Sala Operacyjna Chirurgii Onkologicznej I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Hak stalowy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem, rozmiar 80 x 60mm, obrót o 360° | szt. | 4
2. | Hak stalowy powlekany warstwą izolacyjną chroniącą pacjenta przed wyziębieniem, rozmiar 60 x 50mm, obrót o 360° | szt. | 2
3. | Hak typu Body Wall, rozmiar 80 x 160mm; z przegubem długości ramienia 240mm | szt. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35
7. Zamawiający wymaga haków kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego klemą Rochard Firmy Sattler Medizintechnik
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 13: Narzędzia - Sala Operacyjna Chirurgii Onkologicznej II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE FIGURA 6 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 6
2. | KOLEC TRÓJGRAN.STOŻKOWATY-TEPY 5/110MM | szt. | 4
3. | KOLEC TRÓJGRAN.STOŻKOWATY-TEPY 12/110MM | szt. | 2
4. | KOLEC TRÓJGRANIEC TEPY (HASSON) 10/110MM | szt. | 4
5. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 10
6. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 13
7. | PINCETA CHIRURGICZNA MODEL STRASBURG PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 10
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę)
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
5. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową,
6. dostawa do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Ceglana 35