## Ub. mienia od wszystkich ryzyk
informacje do oceny ryzyka dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk | Lokalizacja nr 1: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | Lokalizacja nr 2: 40-752 Katowice, ul. Medyków 14
Zasilanie w wodę p.poż.:
Pojedyncze źródło
Podwójne źródło |  | TAK
Ujęcie własne
Sieć publiczna | TAK | TAK
Alternatywne źródło wody p-poż | TAK | TAK
Straż Pożarna:
Odległość i czas dojazdu (km/minut): | 1,5km/7min | 2,5km/10min
System detekcji pożaru:
Brak
Ręczny | TAK | TAK
Automatyczny | TAK | TAK
Alarm lokalny | TAK | TAK
Alarm do portierni | TAK | TAK
Alarm do monitoringu PSP | TAK | TAK
Regularna konserwacja i testy | TAK | TAK
Brak konserwacji i testów
Sieć hydrantów zewnętrznych:
Brak
W bezpośr. otoczeniu
Na terenie | TAK | TAK
Ilość: | 11 | 3
Sieć zgodna z obowiązującymi wymogami, dostępne odpowiednie protokoły badań | TAK/1 niesprawny | TAK/1 niesprawny/1 niebadany
Sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań
Instalacja hydrantów wewnętrznych:
Brak
Na terenie | TAK | TAK
Ilość: | 56 | 58
Sieć zgodna z obowiązującymi wymogami, dostępne odpowiednie protokoły badań | TAK/ 2 niezgodne | 40 -TAK/8 niezgodnych
Sieć niezgodna z obowiązującymi wymogami, brak konserwacji i protokołów badań
Podręczny sprzęt gaśniczy:
ilość gaśnic | 138 | 144
czy posiadają aktualne badania | TAK | TAK
Czy istnieją wydzielenia pożarowe obiektów/stref: | TAK | TAK/NIE
Czy istnieje pisemna procedura kontroli systemów pożarowych: | TAK | TAK
Czy istnieje pisemna procedura kontroli palenia tytoniu:
Kontrola stanu instalacji elektrycznej:
czy instalacja jest kontrolowana | TAK | TAK
Ochrona i zabezpieczenie zakładu:
Ogrodzenie
Pełne | TAK
Częściowe |  | TAK
Dozór
Straż przemysłowa
Agencja ochrony | TAK | TAK
Patrole na zewnątrz | TAK | TAK
Patrole wewnątrz | TAK | TAK
oświetlenie terenu
Uruchamiane automat | TAK | TAK
Uruchamiane ręcznie
Czy budynki i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami? | TAK | TAK
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. | TAK/NIE | TAK/NIE
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. | TAK | TAK

## Ocena ryzyka dla budynków
informacje do oceny ryzyka dla poszczególnych budynków
Nazwa budynku/budowli | Agregat prądotwórczy - Garaże | Agregat - Magazyn | Warsztat | Pralnia | Magazyn chemiczny | Magazyn tlenu | Kuchnia | Portiernia | Klinika | Hotel | Wieża komunikacyjna | Instytut | Dydaktyka | Podstacja elektryczna i sprężarkownia | Hydrofornia | Przepompownia ścieków | Kotłownia | Główny Zespół Kliniczny A, B, C | Centralny Zakład Radiologii | Centralne Laboratorium | Centralna Apteka | Magazyn materiałów łatwopalnych | Agregat prądotwórczy | Kontenerowy budynek chłodni dla przechowywania odpadów szpitalnych | Stacja wymienników
Lokalizacja | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 | 40-752 Katowice, ul. Medyków 14
Czy budynek jest użytkowany? | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
Rok budowy? | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1989 r. | 1974 r. | 1974 r. | 1974 r. | 1974 r. | 1974 r. | 1974 r. | 2002 r. | 1974 r.
Czy budynek wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe oraz czy sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, | tak - gaśnica | tak - gaśnica | tak - gaśnice, hydrant | tak - gaśnice, hydrant, SSP | tak - gaśnica | tak - gaśnica | tak - gaśnica, hydrant, SSP | tak - gaśnica | tak- gaśnice, hydranty, SSP | tak - gaśnice | tak - gaśnice, hydranty | tak - gaśnice, hydranty, SSP | tak - gaśnice, hydranty, SSP | tak - gaśnice | tak- gaśnice, hydrant | tak - gaśnice | tak - gaśnice, hydranty | tak - gaśnice, hydranty częściowo, SSP | tak - gaśnice, hydranty częściowo, SSP | tak - gaśnice, hydranty częściowo, SSP | tak - gaśnice, hydranty częściowo, SSP | tak - gaśnice | tak - gaśnice | nie | tak - gaśnice
Jeżeli są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo to czy są one przechowywane w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu | tak | nie | nie | nie | tak | tak | nie | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak
Dokonane istotne remonty i modernizacje (z uwzględnieniem danych dotyczących daty remontu/wymiany np. pokrycia dachu, konstrukcji dachu, instalacji elektrycznej, sieci wod- Kan, instalacji CO., stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji gazowej oraz instalacji wentylacyjnej i kominowej) | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej w 2014 r. | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej inst. wentylacji w 2014 r. | brak w ostatnich latach | przebudowa pomieszczeń na parterze i I piętrze oraz częściowo w obrębie piwnicy na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej w 2019 r. | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej w 2014 r. | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej w 2014 r. | przebudowa pomieszczeń na parterze, wykonanie inst. gazów med., wentylacji i klimatyzacji, inst. elektrycznej w 2013 r., przebudowa pomieszczeń w piwnicy wykonanie inst. wentylacji i klimatyzacji, inst. elektrycznej w 2017 r. | kompleksowa przebudowa budynku w 2014 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, wymiana inst. zimnej i ciepłej wody oraz inst. hydrantowej w 2011 r., przebudowa Sali odpraw, przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Radioterapii, przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii W 2013 r., przebudowa Oddziału Endokrynologii w 2014 r., przebudowa Oddziału Okulistyki Dziecięcej i części pomieszczeń Bloku Operacyjnego Okulistyki Dziecięcej w 2019 r. | najemca obiektu wykonał przebudowę budynku z dostosowaniem do potrzeb zaplecza administracyjno-logistycznego firmy w 2012 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, wymiana inst. zimnej i ciepłej wody oraz inst. hydrantowej w 2011 r., przebudowa pomieszczeń biurowych na 3 piętrze i remont holu windowego na parterze budynku w 2013 r., przebudowa pomieszczeń biurowych na 4 piętrze w 2014 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, wymiana inst. zimnej i ciepłej wody oraz inst. hydrantowej, przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć, przebudowa oddziału Excimera na 1 piętrze, przebudowa części pomieszczeń bloku operacyjnego w 2011 r., przebudowa holu głównego, przebudowa pomieszczeń bufetu, przebudowa pomieszczeń laboratorium w 2012 r., przebudowa pomieszczeń poradni przyklinicznych na parterze w 2013 r., przebudowa pomieszczeń poradni przyklinicznych na 1 piętrze w 2015 r., przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego w 2019 r., przebudowa pracowni tomografii komputerowej w 2021 r. | najemca obiektu wykonał przebudowę budynku z przystosowaniem do funkcji diagnostyczno- zabiegowej w 2013 r. | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej w 2014 r. | remont pokrycia dachowego i inst. odgromowej w 2014 r., przebudowa systemu zasilania w wodę wraz z komorą zaworową w 2019 r. | wymiana agregatu pompowego wraz z nowym układem sterowania dla dwóch agregatów pompowych w 2021 r. | brak w ostatnich latach | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r., przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2015 r., przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Oddziału Neurochirurgii w 2016 r., przebudowa pomieszczeń Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologiczno-Położniczej Izby Przyjęć w 2017 r., przebudowa pomieszczeń oddziału łóżkowego zlokalizowanego na VI piętrze segmentu B w 2018 r., przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Oddziału Neonatologii oraz Bloku Operacyjnego Ginekologii i Bloku Porodowego w 2019 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r., przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni angiograficznej w 2019 r., przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej w 2021 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r., przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Leczenia Niepłodności i Pracowni Andrologicznej w 2017 r. | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r., przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej i przebudowa pomieszczeń na potrzeby lokalu gastronomiczno-handlowego w 2017 r. | brak w ostatnich latach | remont elewacji z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r. | brak w ostatnich latach | termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w 2014 r.
Czy przewidywane są w okresie ubezpieczenia istotne remonty i modernizacje | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie
Ilość kondygnacji ? | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Czy budynek jest podpiwniczony? | nie | nie | nie | tak | nie | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie
Rodzaj i wartość mienia przechowywanego poniżej gruntu | - | - | - | pom. magazynowe | - | - | sterylizatornia, pom. magazynowe | - | archiwum, pom. magazynowe, szatnie | najemca - brak danych | - | archiwum, izba przyjęć, szatnie | najemca - brak danych | - | - | - | - | pom. techniczne, szatnie | archiwum | - | - | - | - | - | -
Czy budynek jest wyposażony w windę? | nie | nie | nie | tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie
Powierzchnia użytkowa w m2(metry kwadratowe): | 200 | 225 | 778 | 778 | 150 | 36 | 2246 | 24 | 8024 | 1378 | 1140 | 8662 | 2414 | 246 | 72 | 23 | 749 | 26503 | 3380 | 1250 | 810 | 468 | 27 | 29 | 410
Materiały z jakich wykonane są mury ? | ściany zewnętrzne z cegły i bloczków PGS | ściany zewnętrzne z cegły i bloczków PGS | ściany zewnętrzne z cegły i bloczków PGS | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS | ściany wykonane z cegły ceramicznej i bloczków PGS | ściany wykonane z cegły ceramicznej | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS cegłą i pustakiem, ściany zewn. ocieplone wełną mineralną | ściany wykonane z cegły ceramicznej | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS cegłą i pustakiem, ściany zewn. ocieplone wełną mineralną | ściany wykonane w systemie WK-70/SG prefabrykowane tzw. "wielka płyta" | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS cegłą i pustakiem, ściany zewn. ocieplone wełną mineralną | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS cegłą i pustakiem, ściany zewn. ocieplone wełną mineralną | konstrukcja żelbetowa z wypełnieniem ścian bloczkami PGS cegłą i pustakiem, ściany zewn. ocieplone styropianem | słupy żelbetowe prefabrykowane, wypełnienie ścian z cegły ceramicznej i pustaków PGS | słupy żelbetowe prefabrykowane, wypełnienie ścian z cegły ceramicznej i pustaków PGS | ściany wykonane z bloczków PGS | ściany z blach falistych ocieplone wełną mineralną | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna | płyta warstwowa | żelbetowe monolityczne, bloczki gazobetonowe, cegła ceramiczna
Materiały z jakich wykonane są stropy ? | nie występują | nie występują | nie występują | stropy płytowo-żebrowe żelbetowe | nie występują | nie występują | stropy żelbetowe prefabrykowane | nie występują | stropy żelbetowe | stropy prefabrykowane WK-70/SG | stropy żelbetowe | stropy żelbetowe | stropy żelbetowe | nie występują | nie występują | nie występują | stropy żelbetowe | gęstożebrowe DZ-3, żelbetowe monolityczne | gęstożebrowe DZ-3, żelbetowe monolityczne | gęstożebrowe DZ-3, żelbetowe monolityczne | gęstożebrowe DZ-3, żelbetowe monolityczne | nie występują | nie występują | nie występują | nie występują
Materiały z jakich wykonana jest konstrukcja dachu i rodzaj pokrycia dachu ? | dźwigary stropowe strunobetonowe, płyty korytkowe, pokrycie z papy termozgrzewalnej | żelbetowa płyta stropowa, płyty korytkowe, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dźwigary stropowe strunobetonowe, dach z płyt żelbetowych prefabrykowanych , pokrycie z papy na lepiku | dźwigary stropowe strunobetonowe , płyty panwiowe, pokrycie z papy termozgrzewalnej | konstrukcja stalowa, dach stanowi blacha trapezowa izolowana styropapą pokryta papa termozgrzewalną | konstrukcja stalowa, dach stanowi blacha trapezowa izolowana styropapą pokryta papa termozgrzewalną | dźwigary stropowe strunobetonowe, płyty korytkowe, pokrycie z papy termozgrzewalnej | konstrukcja stalowa, pokrycie membrana EPDM na blasze trapezowej. | stropodach, płyty korytkowe, wełna mineralna, pokrycie z papy termozgrzewalnej | płyty stropowe w systemie WK-70/SG | stropodach, płyty korytkowe, wełna mineralna, pokrycie z papy termozgrzewalnej | stropodach, płyty korytkowe, wełna mineralna, pokrycie z papy termozgrzewalnej | stropodach, płyty korytkowe, wełna mineralna, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dźwigary stropowe strunobetonowe, płyty korytkowe, pokrycie z papy termozgrzewalnej | płyty żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej | płyty żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej | konstrukcja stalowa, dach stanowi blacha trapezowa izolowana wełną mineralną pokryta papą na lepiku | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe, papa | płyta warstwowa | żelbetowe monolityczne, płyty korytkowe
Jeżeli w budynku występują elementy drewniane (w tym w konstrukcji dachu) – prosimy o wskazanie czy występują poddasza/strychy. Jeżeli tak – prosimy o informacje o: przeznaczeniu poddasza/strychu, prowadzonych na poddaszu/strychu instalacjach (elektryczna, gazowa, kominowa, itp.), w odniesieniu do instalacji elektrycznej prowadzonej przez/na elementach drewnianych – prosimy o informację czy prowadzona jest w niepalnych peszlach lub w inny sposób odizolowana jest od elementów palnych (np. w uchwytach izolujących). | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane | nie występują elementy drewniane
Czy miejsce ubezpieczenia zostało dotknięte powodzią w latach 1997-2021 lub czy wystąpiły lokalne podtopienia? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód i podanie wartości szkód? Czy w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadzono prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej? | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
Czy są kraty lub żaluzje antywłamaniowe na parterze: | tak | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | częściowo tak | nie | nie | nie | częściowo tak | tak | nie | częściowo tak
Czy drzwi zewnętrzne posiadają zamki wielozastawkowe lub dodatkowe zabezpieczenia ( np. kraty, kłódki itp.) | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
Czy obiekt jest wyposażony w system alarmowy ( jeżeli tak, to czy system jest lokalny czy też powiadamia np. agencję ochrony, policję itp. ) | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | najemca - brak danych | nie | częściowo tak, system lokalny | najemca - brak danych | nie | nie | nie | nie | częściowo tak, system lokalny | częściowo tak, system lokalny | częściowo tak, system lokalny | częściowo tak, system lokalny | nie | nie | nie | nie
Czy obiekt jest wyposażony w instalację monitoringu ( czy archiwizowany, czas archiwizacji): | nie | nie | nie | częściowo tak | nie | nie | nie | tak | tak | najemca - brak danych | tak | tak | najemca - brak danych | nie | nie | nie | nie | częściowo tak | częściowo tak | częściowo tak | częściowo tak | nie | tak | nie | częściowo tak