## załącznik nr 4 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 4 do SWZ
Dostawa jednorazowych akcesoriów do aparatu do biopsji mammotomicznych pod kontrolą rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą aparatu
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta | numer katalogowy
Akcesoria do biopsji mammotomicznej pod kontrolą rezonansu (poz. 1 - 6)
1 | Sterylna igła wraz z drenami , kompatybilna do do wykonania biopsji pod kontrolą MRI: 7G 134mm i 10G 133 mm, okno biopsyjne 19 mm i 9,5 mm. Igła wyposażona w dodatkowy koszyk na bioptaty i plastikową prowadnicę umożliwiąjącą podanie znieczulenia w czasie trwania zabiegu. | szt. | 120
2 | Znacznik tkankowy widoczny trwale w MRI, USG i RTG wraz z kaniulą dostosowaną do aplikacji poprzez zestaw wprowadzający. | szt. | 60
3 | Zestaw wprowadzający do MRI umożliwiający wykonanie procedury biopsyjnej, kompatybilny z zamawianymi igłami | szt. | 120
4 | Rozszerzenie Tubbing do MRI | szt. | 120
5 | Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo do w/w systemu. | szt. | 24
6 | Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo do w/w systemu. | szt. | 24
| Dzierżawa systemu biopsyjnego o parametrach opisanych w poz. 7 | j.m. | Ilość miesięcy | wysokość czynszu Netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto (ilość x wysokość czynszu Netto za 1 miesiąc) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta | Nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne wskazanie identyfikujące urządzenie
7. | Dzierżawa systemu biopsyjnego pozwalającego na pracę pod kontrolą USG, RTG oraz MRI. System złożony z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny). System sterowany komputerowo wyposażony w moduł kontrolny, moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia. Jedna rękojeść pozwala na wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, umożliwiając zastosowania igieł biopsyjnych w trzech rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G ,10 i 12 G). Druga rękojeść umożliwia wykonanie biopsji pod kontrolą rezonansu, pozwala na zastosowanie minimum dwóch rozmiarów igieł (7G 134mm i 10G 133 mm, okno biopsyjne 19 mm i 9,5 mm). System biopsyjny fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021 | miesiąc | 24
a) posiadający niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika
b) posiadający możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji
c) posiadający możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG i RTG i MRI.
d) posiadający możliwość sterowania igłą biopsyjną za pośrednictwem przycisku umieszczonego w rękojeści sterującej i za pomocą sterownika nożnego bez potrzeby ponownej kalbibracji.
e) posiadający możliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG , RTG i MRI
f) posiadający dotykowy wyświetlacz
| RAZEM (pozycje 1 -7) |  |  |  |  | X |  | X | X